ЕДИНЫЙ СИГНАЛ ПО ОПОВЕЩЕНИЮ ЛЮДЕЙ

Каждый работник детского учреждения, обнаруживший пожар или его признаки (задымление, запах горения или тления различных материалов, повышение температуры и т.п.) обязан выполнить поэтапно следующие действия:

1. В случае пожара должна сработать автоматическая пожарная сигнализация и оповещение о пожаре в виде сирены от штатного звонка (зуммера) или речевого оповещения.

• В случае не срабатывания автоматического оповещения:

2. Привести в действие систему оповещения о пожаре в ручную путем нажатия ручного пожарного извещателя.

• В случае не срабатывания автоматического оповещения от ручных извещателей:

3. Привести в действие путем нажатия штатного школьного звонка. Сигнал «Пожар» - непрерывный звонок в течение 3-х минут, а также сообщение по микрофону громкой связи текста сообщения о пожаре.

• В случае не срабатывания штатного школьного звонка (отсутствие электроэнергии):

4. Объявление голосом через переносной громкоговоритель (мегафон) сообщение о пожаре следующего содержания: ВНИМАНИЕ! Возникла опасная ситуация. Всем покинуть здание. Сообщение необходимо проводить на каждом этаже, в каждом крыле.

• В случае отсутствия переносного громкоговорителя:

5. Необходимо обойти каждое помещение, классы, кабинеты и сообщить работникам школы о необходимости эвакуации: ВНИМАНИЕ! Возникла опасная ситуация. Всем покинуть здание. При этом указать пути следования к эвакуационным выходам.