СОГЛАСОВАНО:                                                            УТВЕРЖДАЮ:

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ

По профессии  «ГАЗОРЕЗЧИК»

Профессия: ГАЗОРЕЗЧИК

Разряд: 3

БИЛЕТ 1.

- Порядок розжига резака.

- Виды и устройство баллонов для сжиженных газов.

- Первая помощь при ожогах.

Профессия: ГАЗОРЕЗЧИК

Разряд: 3

БИЛЕТ 2.

- Устройство запорных вентилей для баллонов с газом.

- Горючие и негорючие газы.

- Ваши действия при утечке газа.

Профессия: ГАЗОРЕЗЧИК

Разряд: 3

БИЛЕТ 3.

- Физико-химические свойства сжиженных газов.

- Дефекты баллонов.  Периодическая проверка годности баллонов.

- Правила пожарной безопасности при  газорезательных работах.

Профессия: ГАЗОРЕЗЧИК

Разряд: 3

БИЛЕТ 4.

- Правила выполнения газорезательных работ в замкнутом отсеке.

- Нормы наполнения баллонов.

- Первая помощь при отравлении газом.

Профессия: ГАЗОРЕЗЧИК

Разряд: 3

БИЛЕТ 5.

- Взрывоопасные смеси газов с воздухом. Пределы взрываемости газовоздушных смесей.

- Шланги для монтажа газобаллонных установок  сжиженного газа.

- Каким образом газорезчик должен убедиться в отсутствии утечки газа?

Профессия: ГАЗОРЕЗЧИК

Разряд: 3

БИЛЕТ 6.

- Особенности использования сжиженных газов зимой и летом.

- Требования, предъявляемые к складам баллонов сжиженного газа.

- Организация поста резки и рабочего места газорезчика.

Профессия: ГАЗОРЕЗЧИК

Разряд: 3

БИЛЕТ 7.

- Правила разгрузки, погрузки и переноски баллонов.

- Передвижной пост газорезки на специальной технике.

- Правила  допуска к работе со сжиженными газами.

Профессия: ГАЗОРЕЗЧИК

Разряд: 3

БИЛЕТ 8.

- Удушающее действие газов на организм человека.

- Уплотнительные материалы.

- Документальное оформление профилактического обслуживания, испытания и ремонт аппаратуры.

Профессия: ГАЗОРЕЗЧИК

Разряд: 3

БИЛЕТ 9.

- Порядок и правила смены баллонов.

- Требования к помещениям, где размещаются стационарные газорезки.

- Первая помощь при удушье.

Профессия: ГАЗОРЕЗЧИК

Разряд: 3

БИЛЕТ 10.

1.   Подготовка рабочего места к работе.

- Хранение запасных баллонов.

- Первая помощь при ушибе.

Профессия: ГАЗОРЕЗЧИК

Разряд: 3

БИЛЕТ 11.

- Нормы давления газа при резке металла.

- Инструмент для смены баллонов.

- Возможные опасные последствия нарушения правил техники безопасности при газорезке.

Профессия: ГАЗОРЕЗЧИК

Разряд: 3

БИЛЕТ 12.

- Сроки профилактического обслуживания и испытания резаков.

- Регулировка пламени.

- Температура кипения сжиженных газов.

Профессия: ГАЗОРЕЗЧИК

Разряд: 3

БИЛЕТ 13.

- Назначение, устройство, принцип действия и неисправности жидкостных манометров.

- Сущность взрыва газа. Температура и давление при взрывах.

- Первая помощь при обморожениях.

Профессия: ГАЗОРЕЗЧИК

Разряд: 3

БИЛЕТ14.

- Резка тары из-под горючих материалов. Предупреждение обратного удара и действия при обратном ударе.

- Назначение, устройство, принцип действия и неисправности клапана КБ.

- Обморожение жидким газом. Первая помощь.

Профессия: ГАЗОРЕЗЧИК

Разряд: 3

БИЛЕТ 15.

- Требования к качеству шлангов для монтажа газобаллонных установок.

- Получение сжиженных углеводородных газов.

- Первая помощь при  тепловом ударе.

Профессия: ГАЗОРЕЗЧИК

Разряд: 3

БИЛЕТ 16.

- Выбор мундштука, расстояние резака до металла, ширина резки.

- Переоборудование ацетиленовых резаков для использования сжиженного газа.

- Первая помощь при обмороке.

Профессия: ГАЗОРЕЗЧИК

Разряд:3

БИЛЕТ  17.

- Средства пожаротушения и правила пользования ими.

- Особенности технологии резки металлов при использовании сжиженных газов.

- Дефекты баллонов.

Профессия: ГАЗОРЕЗЧИК

Разряд: 3

БИЛЕТ  18.

- Правила разгрузки, погрузки и переноски баллонов.

- Оборудование помещений для ремонта и испытания газорезательной аппаратуры.

- Первая помощь при переломе.

Профессия: ГАЗОРЕЗЧИК

Разряд: 3

БИЛЕТ 19.

- Нормы наполнения баллонов.

- Правила испытания редуктора на герметичность.

- Правила розжига резака при работе в закрытом помещении или сосуде.

Профессия: ГАЗОРЕЗЧИК

Разряд: 3

БИЛЕТ 20.

- Каким образом газорезчик должен убедиться в отсутствии утечки газа?

- Как   испытываются  шланги , применяемые для газорезательных работ?

- Первая помощь при солнечном ударе.

Профессия: ГАЗОРЕЗЧИК

Разряд: 3

БИЛЕТ  21.

1.    Средства пожаротушения и правила пользования ими.

- Переоборудование ацетиленовых резаков для использования сжиженного газа.

- Где запрещается проводить резку металлов с применением  пропан-бутана?

Профессия: ГАЗОРЕЗЧИК

Разряд: 3

БИЛЕТ 22.

- Взрывоопасные смеси газов с воздухом. Пределы взрываемости газовоздушных смесей.

- Правила размещения баллонов.

- Устройства резака РУЗ – 70.

Профессия: ГАЗОРЕЗЧИК

Разряд: 3

БИЛЕТ 23.

- Особенности технологии резки металлов при использовании сжиженных

газов.

- Шланги для монтажа газобаллонных установок  сжиженного газа.

- Опасные концентрации окиси углерода в помещениях.

Профессия: ГАЗОРЕЗЧИК

Разряд: 3

БИЛЕТ 24.

1.     Особенности использования сжиженных газов зимой и летом.

- Требования, предъявляемые к складам баллонов сжиженного газа.

- Ваши действия при взрывах и пожарах.

Профессия: ГАЗОРЕЗЧИК

Разряд: 3

БИЛЕТ 25.

- Переоборудование кислородных резаков для использования сжиженного газа.

- Организация поста резки и рабочего места газорезчика.

- Первая помощь при переломе.

Профессия: ГАЗОРЕЗЧИК

Разряд: 3

БИЛЕТ 26.

1.    Особенности использования сжиженных газов зимой.

- Первая помощь при ожогах.

- Настройка регуляторов давления.

Профессия: ГАЗОРЕЗЧИК

Разряд: 3

БИЛЕТ  27.

1.   Порядок розжига резака.

- Виды и устройство баллонов для сжиженных газов.

- Первая помощь при обмороке.

Профессия: ГАЗОРЕЗЧИК

Разряд: 3

БИЛЕТ 28.

1.    Требования к помещениям, где размещаются стационарные газорезки.

- Первая помощь при ожогах.

- Устройство, принцип действия, неисправности пружинных манометров.

профессия: ГАЗОРЕЗЧИК

Разряд: 3

БИЛЕТ 29.

1.    Требования к помещениям, где размещаются стационарные газорезки.

- Пределы взрываемости  газовоздушных смесей.

- Паспортные данные баллонов.

Профессия: ГАЗОРЕЗЧИК

Разряд: 3

БИЛЕТ 30.

1.   Организация поста резки и рабочего места газорезчика.

2.   Порядок и правила смены баллонов.

3.   Первая помощь при удушье.