**Система нормативных документов в строительстве**

**СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ**

**Часть 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

**СНиП 12-03-2001**

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ
(ГОССТРОЙ РОССИИ)**

**Москва 2001**

**OCCUPATIONAL SAFETY IN CONSTRUCTION PART ONE. GENERAL REQUIREMENTS**

*Дата введения 2001-09-01*

ПРЕДИСЛОВИЕ

1 РАЗРАБОТАНЫ Федеральным государственным учреждением “Центр охраны труда в строительстве” Госстроя России (ФГУ ЦОТС), Аналитическим информационным центром “Стройтрудобезопасность”

2 ПОДГОТОВЛЕНЫ И ПРЕДСТАВЛЕНЫ Управлением экономики и международной деятельности Госстроя России

3 ПРИНЯТЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ с 1 сентября 2001 г. постановлением Госстроя России от 23.07.2001 № 80

4 ВЗАМЕН СНиП 12-03-99\* с изменением № 1

СОГЛАСОВАНО: Минтруда России (письмо от 11.07.2001 № 5148-ВЯ); ФНПР (письмо от 12.07.2001 № 109/94)

Зарегистрированы Минюстом России 9 августа 2001 г. № 2862

*Ключевые слова:* строительная площадка, безопасные условия труда, охрана труда, опасный производственный фактор, опасная зона, верхолазные работы, загрязнение воздуха, шум, вибрация.

**СОДЕРЖАНИЕ**

[Введение](file:///D%3A%5C%D0%B2%D1%81%D1%8F%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B%5C%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%5C%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%5C%D0%9D%D0%A1%D0%98%D0%A1%203%20%D0%BA%D0%B2%202006%D0%B3%5CSnip%5C12-03-01.htm#ВВЕДЕНИЕ)

[1 Область применения](file:///D%3A%5C%D0%B2%D1%81%D1%8F%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B%5C%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%5C%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%5C%D0%9D%D0%A1%D0%98%D0%A1%203%20%D0%BA%D0%B2%202006%D0%B3%5CSnip%5C12-03-01.htm#1)

[2 Нормативные ссылки](file:///D%3A%5C%D0%B2%D1%81%D1%8F%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B%5C%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%5C%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%5C%D0%9D%D0%A1%D0%98%D0%A1%203%20%D0%BA%D0%B2%202006%D0%B3%5CSnip%5C12-03-01.htm#2)

[3 Определения](file:///D%3A%5C%D0%B2%D1%81%D1%8F%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B%5C%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%5C%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%5C%D0%9D%D0%A1%D0%98%D0%A1%203%20%D0%BA%D0%B2%202006%D0%B3%5CSnip%5C12-03-01.htm#3)

[4 Общие положения](file:///D%3A%5C%D0%B2%D1%81%D1%8F%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B%5C%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%5C%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%5C%D0%9D%D0%A1%D0%98%D0%A1%203%20%D0%BA%D0%B2%202006%D0%B3%5CSnip%5C12-03-01.htm#4)

[5 Организация работы по обеспечению охраны труда](file:///D%3A%5C%D0%B2%D1%81%D1%8F%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B%5C%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%5C%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%5C%D0%9D%D0%A1%D0%98%D0%A1%203%20%D0%BA%D0%B2%202006%D0%B3%5CSnip%5C12-03-01.htm#5)

[6 Организация производственных территорий, участков работ и рабочих мест](file:///D%3A%5C%D0%B2%D1%81%D1%8F%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B%5C%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%5C%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%5C%D0%9D%D0%A1%D0%98%D0%A1%203%20%D0%BA%D0%B2%202006%D0%B3%5CSnip%5C12-03-01.htm#6)

[6.1 Общие требования](file:///D%3A%5C%D0%B2%D1%81%D1%8F%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B%5C%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%5C%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%5C%D0%9D%D0%A1%D0%98%D0%A1%203%20%D0%BA%D0%B2%202006%D0%B3%5CSnip%5C12-03-01.htm#6.1)

[6.2 Требования безопасности к обустройству и содержанию производственных территорий, участков работ и рабочих мест](file:///D%3A%5C%D0%B2%D1%81%D1%8F%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B%5C%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%5C%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%5C%D0%9D%D0%A1%D0%98%D0%A1%203%20%D0%BA%D0%B2%202006%D0%B3%5CSnip%5C12-03-01.htm#6.2)

[6.3 Требования безопасности при складировании материалов и конструкций](file:///D%3A%5C%D0%B2%D1%81%D1%8F%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B%5C%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%5C%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%5C%D0%9D%D0%A1%D0%98%D0%A1%203%20%D0%BA%D0%B2%202006%D0%B3%5CSnip%5C12-03-01.htm#6.3)

[6.4 Обеспечение электробезопасности](file:///D%3A%5C%D0%B2%D1%81%D1%8F%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B%5C%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%5C%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%5C%D0%9D%D0%A1%D0%98%D0%A1%203%20%D0%BA%D0%B2%202006%D0%B3%5CSnip%5C12-03-01.htm#6.4)

[6.5 Обеспечение пожаробезопасности](file:///D%3A%5C%D0%B2%D1%81%D1%8F%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B%5C%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%5C%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%5C%D0%9D%D0%A1%D0%98%D0%A1%203%20%D0%BA%D0%B2%202006%D0%B3%5CSnip%5C12-03-01.htm#6.5)

[6.6 Обеспечение защиты работников от воздействия вредных производственных факторов](file:///D%3A%5C%D0%B2%D1%81%D1%8F%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B%5C%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%5C%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%5C%D0%9D%D0%A1%D0%98%D0%A1%203%20%D0%BA%D0%B2%202006%D0%B3%5CSnip%5C12-03-01.htm#6.6)

[7 Эксплуатация строительных машин, транспортных средств, производственного оборудования, средств механизации, приспособлений, оснастки, ручных машин и инструмента](file:///D%3A%5C%D0%B2%D1%81%D1%8F%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B%5C%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%5C%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%5C%D0%9D%D0%A1%D0%98%D0%A1%203%20%D0%BA%D0%B2%202006%D0%B3%5CSnip%5C12-03-01.htm#7)

[7.1 Общие требования](file:///D%3A%5C%D0%B2%D1%81%D1%8F%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B%5C%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%5C%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%5C%D0%9D%D0%A1%D0%98%D0%A1%203%20%D0%BA%D0%B2%202006%D0%B3%5CSnip%5C12-03-01.htm#7.1)

[7.2 Требования безопасности при эксплуатации мобильных машин и транспортных средств](file:///D%3A%5C%D0%B2%D1%81%D1%8F%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B%5C%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%5C%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%5C%D0%9D%D0%A1%D0%98%D0%A1%203%20%D0%BA%D0%B2%202006%D0%B3%5CSnip%5C12-03-01.htm#7.2)

[7.3 Требования безопасности при эксплуатации стационарных машин](file:///D%3A%5C%D0%B2%D1%81%D1%8F%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B%5C%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%5C%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%5C%D0%9D%D0%A1%D0%98%D0%A1%203%20%D0%BA%D0%B2%202006%D0%B3%5CSnip%5C12-03-01.htm#7.3)

[7.4 Требования безопасности при эксплуатации средств механизации, средств подмащивания, оснастки, ручных машин и инструмента](file:///D%3A%5C%D0%B2%D1%81%D1%8F%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B%5C%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%5C%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%5C%D0%9D%D0%A1%D0%98%D0%A1%203%20%D0%BA%D0%B2%202006%D0%B3%5CSnip%5C12-03-01.htm#7.4)

[8 Транспортные и погрузочно-разгрузочные работы](file:///D%3A%5C%D0%B2%D1%81%D1%8F%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B%5C%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%5C%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%5C%D0%9D%D0%A1%D0%98%D0%A1%203%20%D0%BA%D0%B2%202006%D0%B3%5CSnip%5C12-03-01.htm#8)

[8.1 Общие требования](file:///D%3A%5C%D0%B2%D1%81%D1%8F%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B%5C%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%5C%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%5C%D0%9D%D0%A1%D0%98%D0%A1%203%20%D0%BA%D0%B2%202006%D0%B3%5CSnip%5C12-03-01.htm#8.1)

[8.2 Требования безопасности к процессам производства погрузочно-разгрузочных работ](file:///D%3A%5C%D0%B2%D1%81%D1%8F%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B%5C%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%5C%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%5C%D0%9D%D0%A1%D0%98%D0%A1%203%20%D0%BA%D0%B2%202006%D0%B3%5CSnip%5C12-03-01.htm#8.2)

[8.3 Требования безопасности к перемещению грузов на предприятиях](file:///D%3A%5C%D0%B2%D1%81%D1%8F%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B%5C%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%5C%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%5C%D0%9D%D0%A1%D0%98%D0%A1%203%20%D0%BA%D0%B2%202006%D0%B3%5CSnip%5C12-03-01.htm#8.3)

[8.4 Требования безопасности при применении машин непрерывного действия](file:///D%3A%5C%D0%B2%D1%81%D1%8F%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B%5C%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%5C%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%5C%D0%9D%D0%A1%D0%98%D0%A1%203%20%D0%BA%D0%B2%202006%D0%B3%5CSnip%5C12-03-01.htm#8.4)

[8.5 Требования безопасности при работе автотранспорта](file:///D%3A%5C%D0%B2%D1%81%D1%8F%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B%5C%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%5C%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%5C%D0%9D%D0%A1%D0%98%D0%A1%203%20%D0%BA%D0%B2%202006%D0%B3%5CSnip%5C12-03-01.htm#8.5)

[9 Требования безопасности при выполнении электросварочных и газопламенных работ](file:///D%3A%5C%D0%B2%D1%81%D1%8F%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B%5C%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%5C%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%5C%D0%9D%D0%A1%D0%98%D0%A1%203%20%D0%BA%D0%B2%202006%D0%B3%5CSnip%5C12-03-01.htm#9)

[9.1 Общие требования](file:///D%3A%5C%D0%B2%D1%81%D1%8F%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B%5C%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%5C%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%5C%D0%9D%D0%A1%D0%98%D0%A1%203%20%D0%BA%D0%B2%202006%D0%B3%5CSnip%5C12-03-01.htm#9.1)

[9.2 Требования безопасности к технологическим процессам и местам производства сварочных и газопламенных работ](file:///D%3A%5C%D0%B2%D1%81%D1%8F%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B%5C%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%5C%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%5C%D0%9D%D0%A1%D0%98%D0%A1%203%20%D0%BA%D0%B2%202006%D0%B3%5CSnip%5C12-03-01.htm#9.2)

[9.3 Требования безопасности при ручной сварке](file:///D%3A%5C%D0%B2%D1%81%D1%8F%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B%5C%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%5C%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%5C%D0%9D%D0%A1%D0%98%D0%A1%203%20%D0%BA%D0%B2%202006%D0%B3%5CSnip%5C12-03-01.htm#9.3)

[9.4 Требования безопасности при хранении и применении газовых баллонов](file:///D%3A%5C%D0%B2%D1%81%D1%8F%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B%5C%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%5C%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%5C%D0%9D%D0%A1%D0%98%D0%A1%203%20%D0%BA%D0%B2%202006%D0%B3%5CSnip%5C12-03-01.htm#9.4)

[Приложение А. Перечень законодательных и нормативных правовых актов, на которые имеются ссылки в настоящих нормах и правилах](file:///D%3A%5C%D0%B2%D1%81%D1%8F%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B%5C%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%5C%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%5C%D0%9D%D0%A1%D0%98%D0%A1%203%20%D0%BA%D0%B2%202006%D0%B3%5CSnip%5C12-03-01.htm#А)

[Приложение Б. Термины и их определения](file:///D%3A%5C%D0%B2%D1%81%D1%8F%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B%5C%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%5C%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%5C%D0%9D%D0%A1%D0%98%D0%A1%203%20%D0%BA%D0%B2%202006%D0%B3%5CSnip%5C12-03-01.htm#Б)

[Приложение В. Форма акта-допуска для производства строительно-монтажных работ на территории организации](file:///D%3A%5C%D0%B2%D1%81%D1%8F%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B%5C%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%5C%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%5C%D0%9D%D0%A1%D0%98%D0%A1%203%20%D0%BA%D0%B2%202006%D0%B3%5CSnip%5C12-03-01.htm#В)

[Приложение Г. Границы опасных зон по действию опасных факторов](file:///D%3A%5C%D0%B2%D1%81%D1%8F%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B%5C%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%5C%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%5C%D0%9D%D0%A1%D0%98%D0%A1%203%20%D0%BA%D0%B2%202006%D0%B3%5CSnip%5C12-03-01.htm#Г)

[Приложение Д. Форма наряда-допуска на производство работ в местах действия опасных или вредных факторов](file:///D%3A%5C%D0%B2%D1%81%D1%8F%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B%5C%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%5C%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%5C%D0%9D%D0%A1%D0%98%D0%A1%203%20%D0%BA%D0%B2%202006%D0%B3%5CSnip%5C12-03-01.htm#Д)

[Приложение Е. Примерный перечень мест (условий) производства и видов работ, на выполнение которых необходимо выдавать наряд-допуск](file:///D%3A%5C%D0%B2%D1%81%D1%8F%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B%5C%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%5C%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%5C%D0%9D%D0%A1%D0%98%D0%A1%203%20%D0%BA%D0%B2%202006%D0%B3%5CSnip%5C12-03-01.htm#Е)

[Приложение Ж. Состав и содержание основных проектных решений по безопасности труда в организационно-технологической документации в строительстве](file:///D%3A%5C%D0%B2%D1%81%D1%8F%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B%5C%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%5C%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%5C%D0%9D%D0%A1%D0%98%D0%A1%203%20%D0%BA%D0%B2%202006%D0%B3%5CSnip%5C12-03-01.htm#Ж)

[Приложение И. Форма акта о соответствии выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ требованиям безопасности труда и готовности объекта к началу строительства](file:///D%3A%5C%D0%B2%D1%81%D1%8F%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B%5C%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%5C%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%5C%D0%9D%D0%A1%D0%98%D0%A1%203%20%D0%BA%D0%B2%202006%D0%B3%5CSnip%5C12-03-01.htm#И)

[Информационно-справочное приложение. Наименование нормативных документов и информационных материалов, взаимосвязанных с настоящими нормами и правилами](file:///D%3A%5C%D0%B2%D1%81%D1%8F%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B%5C%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%5C%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%5C%D0%9D%D0%A1%D0%98%D0%A1%203%20%D0%BA%D0%B2%202006%D0%B3%5CSnip%5C12-03-01.htm#ИНФОРМАЦИОННО)

**ВВЕДЕНИЕ**

Строительные нормы и правила “Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования” (далее - настоящие нормы и правила):

разработаны на основе действующего законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, содержащих требования по охране и безопасности труда, утвержденных федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации в установленном порядке;

учитывают положения Конвенций МОТ в области здоровых и безопасных условий труда;

устанавливают единые нормативные требования по управлению охраной труда в организациях, организационно-технологической подготовке безопасности производства, обеспечению безопасности при производстве межотраслевых видов работ, являющихся общими для строительства, строительной индустрии и промышленности строительных материалов.

Настоящие нормы и правила, применяемые совместно с другими нормативными актами, приведенными в информационно-справочном приложении К, образуют комплекс взаимосвязанных документов, обязательных для применения в строительстве.

**1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Настоящие нормы и правила распространяются на новое строительство, расширение, реконструкцию, техническое перевооружение, капитальный ремонт (далее - строительное производство), производство строительных материалов (далее - промышленность строительных материалов), а также на изготовление строительных конструкций и изделий (далее - строительная индустрия) независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности организаций, выполняющих эти работы.

**2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ**

В настоящих нормах и правилах использованы ссылки на нормативные правовые акты, приведенные в приложении А.

**3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

В настоящем нормативном документе применены термины и определения, приведенные в приложении Б, в том числе установленные действующим законодательством Российской Федерации об охране труда, Конвенцией 148 МОТ 1977 г. “О защите трудящихся от профессионального риска, вызываемого загрязнением воздуха, шумом и вибрацией на рабочих местах”, ратифицированной Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 марта 1988 г. № 8694-XI, Конвенцией 155 МОТ 1981 г. “О безопасности и гигиене труда и производительной среде”, ратифицированной Федеральным законом Российской Федерации от 11 апреля 1988 г. № 58-ФЗ.

**4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

Организация и выполнение работ в строительном производстве, промышленности строительных материалов и строительной индустрии должны осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда (далее - законодательства), а также иных нормативных правовых актов, установленных Перечнем видов нормативных правовых актов, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2000 г. № 399 “О нормативных правовых актах, содержащих государственные нормативные требования охраны труда”:

- строительные нормы и правила, своды правил по проектированию и строительству;

- межотраслевые и отраслевые правила и типовые инструкции по охране труда, утвержденные в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти;

- государственные стандарты системы стандартов безопасности труда, утвержденные Госстандартом России или Госстроем России;

- правила безопасности, правила устройства и безопасной эксплуатации, инструкции по безопасности;

- государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, гигиенические нормативы, санитарные правила и нормы, утвержденные Минздравом России.

**4.2** В случаях применения методов работ, материалов, конструкций, машин, инструмента, инвентаря, технологической оснастки, оборудования и транспортных средств, по которым требования безопасного производства работ не предусмотрены настоящими нормами и правилами, следует применять соответствующие нормативные правовые акты по охране труда субъектов Российской Федерации, а также производственно-отраслевые нормативные документы организаций (стандарты предприятий по безопасности труда, инструкции по охране труда работников организаций).

**4.3** Требования охраны и безопасности труда, содержащиеся в нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации и производственно-отраслевых нормативных документах организаций, не должны противоречить обязательным положениям настоящих норм и правил и других нормативных правовых актов, содержащих государственные требования охраны труда.

**4.4** Участники строительства объектов (заказчики, проектировщики, подрядчики, поставщики, а также производители строительных материалов и конструкций, изготовители строительной техники и производственного оборудования) несут установленную законодательством ответственность за нарушения требований нормативных документов, указанных в п. 4.1 и п. 4.2.

**4.5** Обеспечение технически исправного состояния строительных машин, инструмента, технологической оснастки, средств коллективной защиты работающих осуществляется организациями, на балансе которых они находятся.

Организации, осуществляющие производство работ с применением машин, должны обеспечить выполнение требований безопасности этих работ.

**4.6** Перед началом выполнения строительно-монтажных работ на территории организации генеральный подрядчик (субподрядчик) и администрация организации, эксплуатирующая (строящая) этот объект, обязаны оформить акт-допуск по форме приложения В.

**4.7** Генеральный подрядчик или арендодатель обязан при выполнении работ на производственных территориях с участием субподрядчиков или арендаторов:

разработать совместно с ними график выполнения совмещенных работ, обеспечивающих безопасные условия труда, обязательный для всех организаций и лиц на данной территории;

осуществлять их допуск на производственную территорию с учетом выполнения требований п. 4.6;

обеспечивать выполнение общих для всех организаций мероприятий охраны труда и координацию действий субподрядчиков и арендаторов в части выполнения мероприятий по безопасности труда согласно акту-допуску и графику выполнения совмещенных работ.

**4.8** Перед началом работ в условиях производственного риска необходимо выделить опасные для людей зоны, в которых постоянно действуют или могут действовать опасные факторы, связанные или не связанные с характером выполняемых работ.

**4.9** К зонам постоянно действующих опасных производственных факторов относятся:

места вблизи от неизолированных токоведущих частей электроустановок;

места вблизи от неогражденных перепадов по высоте 1,3 м и более;

места, где возможно превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны.

К зонам потенциально опасных производственных факторов следует относить:

участки территории вблизи строящегося здания (сооружения);

этажи (ярусы) зданий и сооружений в одной захватке, над которыми происходит монтаж (демонтаж) конструкций или оборудования;

зоны перемещения машин, оборудования или их частей, рабочих органов;

места, над которыми происходит перемещение грузов кранами.

Размеры указанных опасных зон устанавливаются согласно приложению Г.

**4.10** Места временного или постоянного нахождения работников должны располагаться за пределами опасных зон.

На границах зон постоянно действующих опасных производственных факторов должны быть установлены защитные ограждения, а зон потенциально опасных производственных факторов - сигнальные ограждения и знаки безопасности.

**4.11** На выполнение работ в зонах действия опасных производственных факторов, возникновение которых не связано с характером выполняемых работ, должен быть выдан наряд-допуск по форме приложения Д.

**4.11.1** Перечень мест производства и видов работ, где допускается выполнять работы только по наряду-допуску, должен быть составлен в организации с учетом ее профиля на основе перечня приложения Е и утвержден руководителем организации.

**4.11.2** Наряд-допуск выдается непосредственному руководителю работ (прорабу, мастеру, менеджеру и т.п.) лицом, уполномоченным приказом руководителя организации. Перед началом работ руководитель работы обязан ознакомить работников с мероприятиями по безопасности производства работ и оформить инструктаж с записью в наряде-допуске.

**4.11.3** При выполнении работ в охранных зонах сооружений или коммуникаций наряд-допуск может быть выдан при наличии письменного разрешения организации - владельца этого сооружения или коммуникации.

**4.11.4** Наряд-допуск выдается на срок, необходимый для выполнения заданного объема работ. В случае возникновения в процессе производства работ опасных или вредных производственных факторов, не предусмотренных нарядом-допуском, работы следует прекратить, наряд-допуск аннулировать и возобновить работы только после выдачи нового наряда-допуска.

Лицо, выдавшее наряд-допуск, обязано осуществлять контроль за выполнением предусмотренных в нем мероприятий по обеспечению безопасности производства работ.

**4.12** К работникам, выполняющим работы в условиях действия опасных производственных факторов, связанных с характером работы, в соответствии с законодательством предъявляются дополнительные требования безопасности. Перечень таких профессий и видов работ должен быть утвержден в организации с учетом требований законодательства.

К выполнению работ, к которым предъявляются дополнительные требования по безопасности труда, согласно законодательству допускаются лица, не имеющие противопоказаний по возрасту и полу, прошедшие медицинский осмотр и признанные годными к выполнению данных работ, прошедшие обучение безопасным методам и приемам работ, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда.

**4.13** К самостоятельным верхолазным работам допускаются лица (рабочие и инженерно-технические работники) не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр и признанные годными, имеющие стаж верхолазных работ не менее одного года и тарифный разряд не ниже 3-го.

Рабочие, впервые допускаемые к верхолазным работам, в течение одного года должны работать под непосредственным надзором опытных рабочих, назначенных приказом руководителя организации.

**4.14** Предельные значения температур наружного воздуха и силы ветра в данном климатическом районе, при которых следует приостановить работы на открытом воздухе и прекратить перевозку людей в неотапливаемых транспортных средствах, определяются в установленном порядке.

**4.15** При организации труда женщин следует соблюдать установленные для них нормы предельно допустимых нагрузок при подъеме и перемещении тяжестей вручную, утвержденные постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 6 февраля 1993 г. № 105, а также ограничения по применению их труда согласно Перечню тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда женщин, утвержденному Постановлением Правительства Российской федерации от 25 февраля 2000 г. № 162.

**4.16** При организации труда подростков следует соблюдать предельно допустимые нагрузки при подъеме и перемещении тяжестей вручную, установленные для них соответствующими постановлениями Минтруда России, а также ограничения по применению их труда согласно Перечню тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет, утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. № 163.

При прохождении производственной практики (производственного обучения) в производствах, профессиях и на работах, предусмотренных указанным выше Перечнем, учащиеся среднего, начального профессионального образования и образовательных учреждений основного общего образования могут находиться на рабочих местах не более 4 ч в день с учетом соответствующих санитарных правил и норм.

**4.17** Работники, занятые работами в условиях действия опасных и (или) вредных производственных факторов, должны проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры в соответствии с законодательством в порядке, установленном приказом Минздрава России от 10 декабря 1996 г. № 405, зарегистрированным в Минюсте России 31 декабря 1996 г. № 1224.

**4.18** Организации, разрабатывающие и утверждающие проекты организации строительства (ПОС), проекты производства работ (ППР), должны предусматривать в них решения по безопасности труда, по составу и содержанию соответствующие требованиям, изложенным в приложении Ж.

Осуществление работ без ПОС и ППР, содержащих указанные решения, не допускается.

**4.19** При работе электротехнического и электротехнологического персонала должны выполняться требования правил эксплуатации электроустановок потребителей.

**4.20** Работа с асбестом и асбестосодержащими материалами должна выполняться с учетом положений Конвенции 162 МОТ 1986 г. “Об охране труда при использовании асбеста”, ратифицированной федеральным законом Российской Федерации от 8 апреля 2000 г. № 50-ФЗ, СанПиН 2.2.3.757 (в государственной регистрации не нуждаются - письмо Минюста России от 25.10.99 г.№ 8737-ЭП).

**4.21** При производстве работ с использованием химических веществ следует выполнять требования соответствующих межотраслевых правил по охране труда.

**5 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОХРАНЫ ТРУДА**

В соответствии с действующим законодательством обязанности по обеспечению безопасных условий охраны труда в организации возлагаются на работодателя.

**5.2** В организации, как правило, назначаются лица, ответственные за обеспечение охраны труда в пределах порученных им участков работ, в том числе:

- в целом по организации (руководитель, заместитель руководителя, главный инженер);

- в структурных подразделениях (руководитель подразделения, заместитель руководителя);

- на производственных территориях (начальник цеха, участка, ответственный производитель работ по строительному объекту);

- при эксплуатации машин и оборудования (руководитель службы главного механика, энергетика и т.п.);

- при выполнении конкретных работ и на рабочих местах (менеджер, мастер).

**5.3** Работники организаций выполняют обязанности по охране труда, определяемые с учетом специальности, квалификации и (или) занимаемой должности в объеме должностных инструкций, разработанных с учетом рекомендаций Минтруда России, или инструкций по охране труда.

**5.4** Представители работодателей и работников организаций в соответствии с законодательством принимают мероприятия по улучшению условий и охраны труда, которые должны определяться при заключении коллективных договоров и соглашений по охране труда в соответствии с законодательством и рекомендациями Минтруда России.

**5.5** В целях обеспечения соблюдения требований охраны труда, осуществления контроля за их выполнением в каждой организации, осуществляющей производственную деятельность, с численностью более 100 работников создается служба охраны труда или вводится должность специалиста по охране труда, имеющего соответствующую подготовку или опыт работы в этой области.

В организации с численностью 100 и менее работников решение о создании службы охраны труда или введения должности специалиста по охране труда принимается с учетом специфики деятельности данной организации.

При отсутствии в организации службы охраны труда (специалиста по охране труда) работодатель заключает договор со специалистами или с организациями, оказывающими услуги в области охраны труда.

Структура службы охраны труда в организации и численность работников службы охраны труда определяются работодателем с учетом рекомендаций Минтруда России.

**5.6** При численности работников более 10 чел. в организации в соответствии с законодательством должен быть создан совместный комитет (комиссия) по охране труда на паритетной основе из представителей администрации, профессиональных союзов или иных уполномоченных работниками представительных органов в соответствии с рекомендациями Минтруда России.

**5.7** Для осуществления общественного контроля за выполнением работодателем требований законодательных и нормативных правовых актов по охране труда в организациях согласно законодательству могут быть выбраны уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профессиональных союзов и (или) иных уполномоченных работниками представительных органов.

**5.8** В организации должно быть организовано проведение проверок, контроля и оценки состояния охраны и условий безопасности труда, включающих следующие уровни и формы проведения контроля:

постоянный контроль работниками исправности оборудования, приспособлений, инструмента, проверка наличия и целостности ограждений, защитного заземления и других средств защиты до начала работ и в процессе работы на рабочих местах согласно инструкциям по охране труда;

периодический оперативный контроль, проводимый руководителями работ и подразделений предприятия согласно их должностным обязанностям;

выборочный контроль состояния условий и охраны труда в подразделениях предприятия, проводимый службой охраны труда согласно утвержденным планам.

При обнаружении нарушений норм и правил охраны труда работники должны принять меры к их устранению собственными силами, а в случае невозможности этого прекратить работы и информировать должностное лицо.

В случае возникновения угрозы безопасности и здоровью работников ответственные лица обязаны прекратить работы и принять меры по устранению опасности, а при необходимости обеспечить эвакуацию людей в безопасное место.

**5.9** В организациях должны в установленном порядке разрабатываться, соответственно оформляться, тиражироваться и храниться следующие виды производственно-отраслевых нормативных документов по охране и безопасности труда:

стандарты предприятий (организаций) по безопасности труда, разрабатываемые на основе рекомендаций Госстроя России;

инструкции по охране труда для работников организаций, разработанные на основе типовых отраслевых инструкций по охране труда для работников строительства, промышленности строительных материалов и жилищно-коммунального хозяйства, и с учетом рекомендаций Минтруда России.

**5.10** Работодатели обязаны перед допуском работников к работе, а в дальнейшем периодически в установленные сроки и в установленном порядке проводить обучение и проверку знаний правил охраны и безопасности труда с учетом их должностных инструкций или инструкций по охране труда в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. Установление единых требований проверки знаний лиц, ответственных за обеспечение безопасности труда, осуществляется органами государственной власти Российской Федерации в соответствии с их полномочиями.

В организации должны быть созданы условия для изучения работниками правил и инструкций по охране труда, требования которых распространяются на данный вид производственной деятельности. Комплект документов по охране и безопасности труда, издаваемых Госстроем России, должен быть в каждом производственном подразделении организации и предоставляться работникам для самоподготовки.

**5.11** Персонал организации (лица), производящей обслуживание машин, оборудования, установок и работы, подконтрольной органам государственного надзора России, допускается к работе в соответствии с требованиями этих органов.

**5.12** При работе учащихся среднего, начального профессионального образования и образовательных учреждений основного общего образования, а также студентов вузов во время прохождения ими производственной практики или проведения работ по договору руководитель организации обязан:

обучить указанные лица до их направления на рабочие места безопасным методам и приемам труда по типовым программам для работников, указанных в приказе о зачислении на работу, и обеспечить инструктаж по охране труда согласно действующим правилам;

допускать указанных лиц к работе с соблюдением требований п. 4.16;

обеспечить санитарно-бытовое обслуживание указанных лиц и выдачу им бесплатной спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты не ниже установленных норм;

не допускать использования труда указанных лиц на работах, не предусмотренных условиями договора.

**5.13** В соответствии с законодательством на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, связанных с загрязнением, работодатель обязан бесплатно обеспечить выдачу сертифицированных средств индивидуальной защиты согласно действующим Типовым отраслевым нормам бесплатной выдачи работникам спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты в порядке, предусмотренном Правилами обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, или выше этих норм в соответствии с заключенным коллективным договором или тарифным соглашением.

Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски. Работники без защитных касок и других необходимых средств индивидуальной защиты к выполнению работ не допускаются.

**5.14** Работодатель должен обеспечить работников, занятых в строительстве, промышленности строительных материалов и стройиндустрии санитарно-бытовыми помещениями (гардеробными, сушилками для одежды и обуви, душевыми, помещениями для приема пищи, отдыха и обогрева и проч.) согласно соответствующим строительным нормам и правилам и коллективному договору или тарифному соглашению.

Подготовка к эксплуатации санитарно-бытовых помещений и устройств должна быть закончена до начала производства работ. При реконструкции действующих предприятий санитарно-бытовые помещения следует устраивать с учетом санитарных требований, соблюдение которых обязательно при осуществлении производственных процессов реконструируемого объекта.

В санитарно-бытовых помещениях должна быть аптечка с медикаментами, носилки, фиксирующие шины и другие средства оказания пострадавшим первой медицинской помощи.

**5.15** В соответствии с законодательством работодатель обязан организовать проведение расследования несчастных случаев на производстве в порядке, установленном Положением, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 11 марта 1999 г. № 279.

По результатам расследования должны быть разработаны и выполнены профилактические мероприятия по предупреждению производственного травматизма и профзаболеваний.

**5.16** Работодатель обязан представлять федеральной инспекции труда и другим уполномоченным в соответствии с законодательством Российской Федерации органам государственного надзора и общественного контроля за соблюдением требований охраны труда запрашиваемую ими документацию, относящуюся к охране труда, обеспечивать беспрепятственный допуск представителей этих органов на производственные территории, в производственные и санитарно-бытовые помещения и на рабочие места.

**5.17** В соответствии с законодательством работодатель обязан организовать проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей сертификацией работ по охране труда в организации.

**5.18** В организациях в качестве центров пропаганды охраны и безопасности труда в соответствии с рекомендациями Минтруда России организуются уголки или кабинеты охраны труда.

**6 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, УЧАСТКОВ РАБОТ И РАБОЧИХ МЕСТ**

**6.1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

Производственные территории (площадки строительных и промышленных предприятий с находящимися на них объектами строительства, производственными и санитарно-бытовыми зданиями и сооружениями), участки работ и рабочие места должны быть подготовлены для обеспечения безопасного производства работ.

Подготовительные мероприятия должны быть закончены до начала производства работ. Соответствие требованиям охраны и безопасности труда, производственных территорий, зданий и сооружений, участков работ и рабочих мест вновь построенных или реконструируемых промышленных объектов определяется при приемке их в эксплуатацию.

Окончание подготовительных работ на строительной площадке должно быть принято по акту о выполнении мероприятий по безопасности труда, оформленного согласно приложению И.

**6.1.2** Производственное оборудование, приспособления и инструмент, применяемые для организации рабочего места, должны отвечать требованиям безопасности труда.

**6.1.3** Производственные территории, участки работ и рабочие места должны быть обеспечены необходимыми средствами коллективной или индивидуальной защиты работающих, первичными средствами пожаротушения, а также средствами связи, сигнализации и другими техническими средствами обеспечения безопасных условий труда в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и условиями соглашений.

**6.1.4.** При размещении на производственной территории санитарно-бытовых и производственных помещений, мест отдыха, проходов для людей, рабочих мест необходимо выполнять требования п. 4.10.

**6.1.5.** При строительстве объектов с применением грузоподъемных кранов, когда в опасные зоны, расположенные вблизи строящихся зданий, а также мест перемещения грузов кранами, границы которых определяются по приложению Г настоящих норм и правил, попадают транспортные или пешеходные пути, санитарно-бытовые или производственные здания и сооружения, другие места постоянного или временного нахождения людей на территории строительной площадки или вблизи ее, работы следует выполнять в соответствии с ПОС и ППР, содержащими решение следующих вопросов, рекомендованных в приложении Ж, для обеспечения безопасности людей:

применение средств для искусственного ограничения зоны работы башенных кранов;

применение защитных сооружений-укрытий и защитных экранов.

**6.1.6** Проезды, проходы на производственных территориях, а также проходы к рабочим местам и на рабочих местах должны содержаться в чистоте и порядке, очищаться от мусора и снега, не загромождаться складируемыми материалами и конструкциями.

**6.1.7** Допуск на производственную территорию посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии или не занятых на работах на данной территории запрещается.

Находясь на территории строительной или производственной площадки, в производственных и бытовых помещениях, на участках работ и рабочих местах, работники, а также представители других организаций обязаны выполнять правила внутреннего трудового распорядка, принятые в данной организации.

**6.1.8** Территориально обособленные помещения, площадки, участки работ, рабочие места должны быть обеспечены телефонной связью или радиосвязью.

**6.2 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ К ОБУСТРОЙСТВУ И СОДЕРЖАНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, УЧАСТКОВ РАБОТ И РАБОЧИХ МЕСТ**

**6.2.1** Устройство производственных территорий, их техническая эксплуатация должны соответствовать требованиям строительных норм и правил, государственных стандартов, санитарных, противопожарных, экологических и других действующих нормативных документов.

**6.2.2** Производственные территории и участки работ в населенных пунктах или на территории организации во избежание доступа посторонних лиц должны быть ограждены.

Конструкция защитных ограждений должна удовлетворять следующим требованиям:

высота ограждения производственных территорий должна быть не менее 1,6 м, а участков работ - не менее 1,2;

ограждения, примыкающие к местам массового прохода людей, должны иметь высоту не менее 2 м и быть оборудованы сплошным защитным козырьком;

козырек должен выдерживать действие снеговой нагрузки, а также нагрузки от падения одиночных мелких предметов;

ограждения не должны иметь проемов, кроме ворот и калиток, контролируемых в течение рабочего времени и запираемых после его окончания.

**6.2.3** Места прохода людей в пределах опасных зон должны иметь защитные ограждения. Входы в строящиеся здания (сооружения) должны быть защищены сверху козырьком шириной не менее 2 м от стены здания. Угол, образуемый между козырьком и вышерасположенной стеной над входом, должен быть 70-75°.

**6.2.4** При производстве работ в закрытых помещениях, на высоте, под землей должны быть предусмотрены мероприятия, позволяющие осуществлять эвакуацию людей в случае возникновения пожара или аварии.

**6.2.5** У въезда на производственную территорию необходимо устанавливать схему внутрипостроечных дорог и проездов с указанием мест складирования материалов и конструкций, мест разворота транспортных средств, объектов пожарного водоснабжения и пр.

**6.2.6** Внутренние автомобильные дороги производственных территорий должны соответствовать строительным нормам и правилам и быть оборудованы соответствующими дорожными знаками, регламентирующими порядок движения транспортных средств и строительных машин в соответствии с Правилами дорожного движения Российской федерации, утвержденными постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090.

**6.2.7** Эксплуатация инвентарных санитарно-бытовых зданий и сооружений должна осуществляться в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей.

**6.2.8** Строительство и эксплуатация производственных зданий осуществляются согласно строительным нормам и правилам.

**6.2.9** При производстве земляных работ на территории населенных пунктов или на производственных территориях котлованы, ямы, траншеи и канавы в местах, где происходит движение людей и транспорта, должны быть ограждены в соответствии с требованиями п. 6.2.2.

В местах перехода через траншеи, ямы, канавы должны быть установлены переходные мостики шириной не менее 1 м, огражденные с обеих сторон перилами высотой не менее 1,1 м, со сплошной обшивкой внизу на высоту 0,15 м и с дополнительной ограждающей планкой на высоте 0,5 м от настила.

**6.2.10** На производственных территориях, участках работ и рабочих местах работники должны быть обеспечены питьевой водой, качество которой должно соответствовать санитарным требованиям.

**6.2.11** Строительные площадки, участки работ и рабочие места, проезды и подходы к ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии с требованиями государственных стандартов. Освещение закрытых помещений должно соответствовать требованиям строительных норм и правил.

Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия осветительных приспособлений на работающих. Производство работ в неосвещенных местах не допускается.

**6.2.12** Для работающих на открытом воздухе должны быть предусмотрены навесы для укрытия от атмосферных осадков.

**6.2.13** При температуре воздуха на рабочих местах ниже 10 °С работающие на открытом воздухе или в неотапливаемых помещениях должны быть обеспечены помещениями для обогрева.

**6.2.14** Колодцы, шурфы и другие выемки должны быть закрыты крышками, щитами или ограждены. В темное время суток указанные ограждения должны быть освещены электрическими сигнальными лампочками напряжением не выше 42 В.

**6.2.15** При выполнении работ на воде или под водой должна быть организована спасательная станция (спасательный пост). Все участники работ на воде должны уметь плавать и быть обеспечены спасательными средствами.

**6.2.16** Рабочие места и проходы к ним, расположенные на перекрытиях, покрытиях на высоте более 1,3 м и на расстоянии менее 2 м от границы перепада по высоте, должны быть ограждены защитными или страховочными ограждениями, а при расстоянии более 2 м - сигнальными ограждениями, соответствующими требованиям государственных стандартов.

**6.2.17** Проемы в стенах при одностороннем примыкании к ним настила (перекрытия) должны ограждаться, если расстояние от уровня настила до нижнего проема менее 0,7 м.

**6.2.18** При невозможности или экономической нецелесообразности применения защитных ограждений согласно п. 6.2.16 допускается производство работ с применением предохранительного пояса для строителей, соответствующего государственным стандартам, и оформлением наряда-допуска.

**6.2.19** Проходы на рабочих местах и к рабочим местам должны отвечать следующим требованиям:

ширина одиночных проходов к рабочим местам и на рабочих местах должна быть не менее 0,6 м, а высота таких проходов в свету - не менее 1,8 м;

лестницы или скобы, применяемые для подъема или спуска работников на рабочие места, расположенные на высоте более 5 м, должны быть оборудованы устройствами для закрепления фала предохранительного пояса (канатами с ловителями и др.).

**6.2.20** При расположении рабочих мест на перекрытиях воздействие нагрузок на перекрытие от размещенных материалов, оборудования, оснастки и людей не должно превышать расчетные нагрузки на перекрытие, предусмотренные проектом, с учетом фактического состояния несущих строительных конструкций.

**6.2.21** При выполнении работ на высоте, внизу, под местом работ необходимо выделить опасные зоны. При совмещении работ по одной вертикали (кроме случаев, указанных в п. 4.9) нижерасположенные места должны быть оборудованы соответствующими защитными устройствами (настилами, сетками, козырьками), установленными на расстоянии не более 6 м по вертикали от нижерасположенного рабочего места.

**6.2.22** Для прохода рабочих, выполняющих работы на крыше с уклоном более 20°, а также на крыше с покрытием, не рассчитанным на нагрузки от веса работающих, необходимо устраивать трапы шириной не менее 0,3 м с поперечными планками для упора ног. Трапы на время работы должны быть закреплены.

**6.2.23** Рабочие места с применением оборудования, пуск которого осуществляется извне, должны иметь сигнализацию, предупреждающую о пуске, а в необходимых случаях - связь с оператором.

**6.3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ СКЛАДИРОВАНИИ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ**

Складирование материалов, прокладка транспортных путей, установка опор воздушных линий электропередачи и связи должны производиться за пределами призмы обрушения грунта незакрепленных выемок (котлованов, траншей), а их размещение в пределах призмы обрушения грунта у выемок с креплением допускается при условии предварительной проверки устойчивости закрепленного откоса по паспорту крепления или расчетом с учетом динамической нагрузки.

**6.3.2** Материалы (конструкции) следует размещать в соответствии с требованиями настоящих норм и правил и межотраслевых правил по охране труда на выровненных площадках, принимая меры против самопроизвольного смещения, просадки, осыпания и раскатывания складируемых материалов.

Складские площадки должны быть защищены от поверхностных вод. Запрещается осуществлять складирование материалов, изделий на насыпных неуплотненных грунтах.

**6.3.3** Материалы, изделия, конструкции и оборудование при складировании на строительной площадке и рабочих местах должны укладываться следующим образом:

кирпич в пакетах на поддонах - не более чем в два яруса, в контейнерах - в один ярус, без контейнеров - высотой не более 1,7 м;

фундаментные блоки и блоки стен подвалов - в штабель высотой не более 2,6 м на подкладках и с прокладками;

стеновые панели - в кассеты или пирамиды (панели перегородок - в кассеты вертикально);

стеновые блоки - в штабель в два яруса на подкладках и с прокладками;

плиты перекрытий - в штабель высотой не более 2,5 м на подкладках и с прокладками;

ригели и колонны - в штабель высотой до 2 м на подкладках и с прокладками;

круглый лес - в штабель высотой не более 1,5 м с прокладками между рядами и установкой упоров против раскатывания, ширина штабеля менее его высоты не допускается;

пиломатериалы - в штабель, высота которого при рядовой укладке составляет не более половины ширины штабеля, а при укладке в клетки - не более ширины штабеля;

мелкосортный металл - в стеллаж высотой не более 1,5 м;

санитарно-технические и вентиляционные блоки - в штабель высотой не более 2 м на подкладках и с прокладками;

крупногабаритное и тяжеловесное оборудование и его части - в один ярус на подкладках;

стекло в ящиках и рулонные материалы - вертикально в 1 ряд на подкладках;

черные прокатные металлы (листовая сталь, швеллеры, двутавровые балки, сортовая сталь) - в штабель высотой до 1,5 м на подкладках и с прокладками;

трубы диаметром до 300 мм - в штабель высотой до 3 м на подкладках и с прокладками с концевыми упорами;

трубы диаметром более 300 мм - в штабель высотой до 3 м в седло без прокладок с концевыми упорами.

Складирование других материалов, конструкций и изделий следует осуществлять согласно требованиям стандартов и технических условий на них.

**6.3.4** Между штабелями (стеллажами) на складах должны быть предусмотрены проходы шириной не менее 1 м и проезды, ширина которых зависит от габаритов транспортных средств и погрузочно-разгрузочных механизмов, обслуживающих склад.

Прислонять (опирать) материалы и изделия к заборам, деревьям и элементам временных и капитальных сооружений не допускается.

**6.4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ**

Устройство и эксплуатация электроустановок должны осуществляться в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок, межотраслевых правил охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей, правил эксплуатации электроустановок потребителей.

**6.4.2** Устройство и техническое обслуживание временных и постоянных электрических сетей на производственной территории следует осуществлять силами электротехнического персонала, имеющего соответствующую квалификационную группу по электробезопасности.

**6.4.3** Разводка временных электросетей напряжением до 1000 В, используемых при электроснабжении объектов строительства, должна быть выполнена изолированными проводами или кабелями на опорах или конструкциях, рассчитанных на механическую прочность при прокладке по ним проводов и кабелей, на высоте над уровнем земли, настила не менее, м:

3,5 - над проходами;

6,0 - над проездами;

2,5 - над рабочими местами.

**6.4.4** Светильники общего освещения напряжением 127 и 220 В должны устанавливаться на высоте не менее 2,5 м от уровня земли, пола, настила.

При высоте подвески менее 2,5 м необходимо применять светильники специальной конструкции или использовать напряжение не выше 42 В. Питание светильников напряжением до 42 В должно осуществляться от понижающих трансформаторов, машинных преобразователей, аккумуляторных батарей.

Применять для указанных целей автотрансформаторы, дроссели и реостаты запрещается. Корпуса понижающих трансформаторов и их вторичные обмотки должны быть заземлены.

Применять стационарные светильники в качестве ручных запрещается. Следует пользоваться ручными светильниками только промышленного изготовления.

**6.4.5** Выключатели, рубильники и другие коммутационные электрические аппараты, применяемые на открытом воздухе или во влажных цехах, должны быть в защищенном исполнении в соответствии с требованиями государственных стандартов.

**6.4.6** Все электропусковые устройства должны быть размещены так, чтобы исключалась возможность пуска машин, механизмов и оборудования посторонними лицами. Запрещается включение нескольких токоприемников одним пусковым устройством.

Распределительные щиты и рубильники должны иметь запирающие устройства.

**6.4.7** Штепсельные розетки на номинальные токи до 20 А, расположенные вне помещений, а также аналогичные штепсельные розетки, расположенные внутри помещений, но предназначенные для питания переносного электрооборудования и ручного инструмента, применяемого вне помещений, должны быть защищены устройствами защитного отключения (УЗО) с током срабатывания не более 30 мА либо каждая розетка должна быть запитана от индивидуального разделительного трансформатора с напряжением вторичной обмотки не более 42 В.

**6.4.8** Штепсельные розетки и вилки, применяемые в сетях напряжением до 42 В, должны иметь конструкцию, отличную от конструкции розеток и вилок напряжением более 42 В.

**6.4.9** Металлические строительные леса, металлические ограждения места работ, полки и лотки для прокладки кабелей и проводов, рельсовые пути грузоподъемных кранов и транспортных средств с электрическим приводом, корпуса оборудования, машин и механизмов с электроприводом должны быть заземлены (занулены) согласно действующим нормам сразу после их установки на место до начала каких-либо работ.

**6.4.10** Токоведущие части электроустановок должны быть изолированы, ограждены или размещены в местах, недоступных для случайного прикосновения к ним.

**6.4.11** Защиту электрических сетей и электроустановок на производственной территории от сверхтоков следует обеспечить посредством предохранителей с калиброванными плавкими вставками или автоматических выключателей согласно правилам устройства электроустановок.

**6.4.12** Допуск персонала строительно-монтажных организаций к работам в действующих установках и охранной линии электропередачи должен осуществляться в соответствии с межотраслевыми правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок потребителей.

Подготовка рабочего места и допуск к работе командированного персонала осуществляются во всех случаях электротехническим персоналом эксплуатирующей организации.

**6.5 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТИ**

Производственные территории должны быть оборудованы средствами пожаротушения согласно ППБ-01, зарегистрированных Минюстом России 27 декабря 1993 г. № 445.

**6.5.2** В местах, содержащих горючие или легковоспламеняющиеся материалы, курение должно быть запрещено, а пользование открытым огнем допускается только в радиусе более 50 м.

**6.5.3** Не разрешается накапливать на площадках горючие вещества (жирные масляные тряпки, опилки или стружки и отходы пластмасс), их следует хранить в закрытых металлических контейнерах в безопасном месте.

**6.5.4** Противопожарное оборудование должно содержаться в исправном, работоспособном состоянии. Проходы к противопожарному оборудованию должны быть всегда свободны и обозначены соответствующими знаками.

**6.5.5** На рабочих местах, где применяются или приготовляются клеи, мастики, краски и другие материалы, выделяющие взрывоопасные или вредные вещества, не допускаются действия с использованием огня или вызывающие искрообразование. Эти рабочие места должны проветриваться. Электроустановки в таких помещениях (зонах) должны быть во взрывобезопасном исполнении. Кроме того, должны быть приняты меры, предотвращающие возникновение и накопление зарядов статического электричества.

**6.5.6** Рабочие места, опасные во взрыво- или пожарном отношении, должны быть укомплектованы первичными средствами пожаротушения и средствами контроля и оперативного оповещения об угрожающей ситуации.

**6.6 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКОВ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВРЕДНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ**

Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны, а также уровни шума и вибрации на рабочих местах не должны превышать установленных соответствующими государственными стандартами.

**6.6.2** При выполнении строительно-монтажных работ на территории организации или в производственных цехах помимо контроля за вредными производственными факторами, обусловленными строительным производством, необходимо организовать контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм в установленном порядке.

**6.6.3** Перед началом выполнения работ в местах, где возможно появление вредного газа, в том числе в закрытых емкостях, колодцах, траншеях и шурфах, необходимо провести анализ воздушной среды в соответствии с требованием п. 6.6.1.

**6.6.4** При появлении вредных газов производство работ в данном месте следует приостановить и продолжить их только после обеспечения рабочих мест вентиляцией (проветриванием) или применения работающими необходимых средств индивидуальной защиты.

Работающие в местах с возможным появлением газа должны быть обеспечены защитными средствами (противогазами, самоспасателями).

**6.6.5** Работы в колодцах, шурфах или закрытых емкостях следует выполнять, применяя шланговые противогазы, при этом двое рабочих, находясь вне колодца, шурфа или емкости, должны страховать непосредственных исполнителей работ с помощью канатов, прикрепленных к их предохранительным поясам.

**6.6.6** При выполнении работ в коллекторах должны быть открыты два ближайших люка или двери с таким расчетом, чтобы работающие находились между ними.

**6.6.7** Оборудование, при работе которого возможны выделения вредных газов, паров и пыли, должно поставляться комплектно со всеми необходимыми укрытиями и устройствами, обеспечивающими надежную герметизацию источников выделения вредностей. Укрытия должны иметь устройства для подключения к аспирационным системам (фланцы, патрубки и т.д.) для механизированного удаления отходов производства.

**6.6.8** Полимерные материалы и изделия должны применяться в соответствии с перечнем, утвержденным в установленном порядке. При использовании таких материалов и изделий необходимо руководствоваться также паспортами на них, знаками и надписями на таре, в которой они находились.

Импортные полимерные материалы и изделия допускается применять только при наличии на них санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам и инструкции по их применению, утвержденной в установленном порядке.

**6.6.9** Запрещается использование полимерных материалов и изделий с взрывоопасными и токсичными свойствами без ознакомления с инструкциями по их применению, утвержденными в установленном порядке.

**6.6.10** Лакокрасочные, изоляционные, отделочные и другие материалы, выделяющие взрывоопасные или вредные вещества, разрешается хранить на рабочих местах в количествах, не превышающих сменной потребности.

**6.6.11** Материалы, содержащие вредные или взрывоопасные растворители, необходимо хранить в герметически закрытой таре.

**6.6.12** Машины и агрегаты, создающие шум при работе, должны эксплуатироваться таким образом, чтобы уровни звукового давления и уровни звука на постоянных рабочих местах в помещениях и на территории организации не превышали допустимых величин, указанных в государственных стандартах.

**6.6.13** При эксплуатации машин, производственных зданий и сооружений, а также при организации рабочих мест для устранения вредного воздействия на работающих повышенного уровня шума должны применяться:

технические средства (уменьшение шума машин в источнике его образования; применение технологических процессов, при которых уровни звукового давления на рабочих местах не превышают допустимые, и т. д.);

строительно-акустические мероприятия в соответствии со строительными нормами и правилами;

дистанционное управление шумными машинами;

средства индивидуальной защиты;

организационные мероприятия (выбор рационального режима труда и отдыха, сокращение времени нахождения в шумных условиях, лечебно-профилактические и другие мероприятия).

**6.6.14** Зоны с уровнем звука свыше 85 дБ должны быть обозначены знаками безопасности. Работа в этих зонах без использования средств индивидуальной защиты запрещается.

**6.6.15** Запрещается даже кратковременное пребывание в зонах с октавными уровнями звукового давления выше 130 дБ в любой октавной полосе.

**6.6.16** Производственное оборудование, генерирующее вибрацию, должно соответствовать требованиям государственных стандартов.

**6.6.17** Для устранения вредного воздействия вибрации на работающих должны применяться следующие мероприятия:

снижение вибрации в источнике ее образования конструктивными или технологическими мерами:

уменьшение вибрации на пути ее распространения средствами виброизоляции и вибропоглощения;

дистанционное управление, исключающее передачу вибрации на рабочие места;

средства индивидуальной защиты.

**6.6.18** Производственные помещения, в которых происходит выделение пыли, должны иметь гладкую поверхность стен, потолков, полов и регулярно очищаться от пыли.

Уборка пыли в производственных помещениях и на рабочих местах должна производиться в сроки, определенные приказом по организации, с использованием систем централизованной пылеуборки или передвижных пылеуборочных машин, а также другими способами, при которых исключено вторичное пылеобразование.

**6.6.19** В организации должен быть организован контроль за отложениями производственной пыли на кровлях зданий и сооружений и своевременным безопасным их удалением.

**6.6.20** Параметры микроклимата в производственных помещениях должны соответствовать требованиям соответствующих санитарных правил.

**6.6.21** Помещения, в которых проводятся работы с пылевидными материалами, а также рабочие места у машин для дробления, размола и просеивания этих материалов должны быть обеспечены аспирационными или вентиляционными системами (проветриванием).

Управление затворами, питателями и механизмами на установках для переработки извести, цемента, гипса и других пылевых материалов следует осуществлять с выносных пультов.

**6.6.22** Полы в помещениях должны быть устойчивы к допускаемым в процессе производства работ механическим, тепловым или химическим воздействиям.

**6.6.23** В помещениях при периодическом или постоянном стоке жидкостей по поверхности пола (воды, кислот, щелочей, органических растворителей, минеральных масел, эмульсий, нейтральных, щелочных или кислотных растворов и др.) полы должны быть непроницаемы для этих жидкостей и иметь уклоны для стока жидкостей к лоткам, трапам или каналам.

Уклоны полов, сточных лотков или каналов должны быть, %:

2-4 - при покрытиях из брусчатки, кирпича и бетонов всех видов;

1,2 - при покрытиях из плит;

3-5 - при смыве твердых отходов производства струей воды под напором.

Трапы и каналы для стока жидкостей на уровне поверхности пола должны быть закрыты крышками или решетками. Сточные лотки должны быть расположены в стороне от проходов и проездов и не пересекать их.

Устройства для стока поверхностных вод (лотки, кюветы, каналы, трапы и их решетки) необходимо своевременно очищать и ремонтировать.

***Примечание*** - Требования данного пункта распространяются также на помещения, в которых уборка производится с поливом пола водой.

**6.6.24** Элементы конструкции полов не должны накапливать или поглощать попадающие на пол в процессе производства работ вредные вещества. Покрытия полов должны обеспечивать легкость очистки от вредных веществ, производственных загрязнений и пыли.

**7 ЭКСПЛУАТАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ, СРЕДСТВ МЕХАНИЗАЦИИ, ПРИСПОСОБЛЕНИЙ, ОСНАСТКИ, РУЧНЫХ МАШИН И ИНСТРУМЕНТА**

**7.1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

Строительные машины, транспортные средства, производственное оборудование (машины мобильные и стационарные), средства механизации, приспособления, оснастка (машины для штукатурных и малярных работ, люльки, передвижные леса, домкраты, грузовые лебедки и электротали и др.), ручные машины и инструмент (электродрели, электропилы, рубильные и клепальные пневматические молотки, кувалды, ножовки и т.д.) должны соответствовать требованиям государственных стандартов по безопасности труда, а вновь приобретаемые - как правило, иметь сертификат на соответствие требованиям безопасности труда.

Запрещается эксплуатация указанных выше средств механизации без предусмотренных их конструкцией ограждающих устройств, блокировок, систем сигнализации и других средств коллективной защиты работающих.

**7.1.2** Эксплуатация строительных машин должна осуществляться в соответствии с требованиями соответствующих нормативных документов.

Эксплуатация грузоподъемных машин и других средств механизации, подконтрольных органам Госгортехнадзора России, должна производиться с учетом требований нормативных документов, утвержденных этим органом.

**7.1.3** Средства механизации, вновь приобретенные, арендованные или после капитального ремонта - неподконтрольные органам государственного надзора, допускаются к эксплуатации после их освидетельствования и опробования лицом, ответственным за их эксплуатацию.

**7.1.4** Машины, транспортные средства, производственное оборудование и другие средства механизации должны использоваться по назначению и применяться в условиях, установленных заводом-изготовителем.

**7.1.5** Организации или физические лица, применяющие машины, транспортные средства, производственное оборудование и другие средства механизации, должны обеспечить их работоспособное состояние.

Перечень неисправностей, при которых запрещается эксплуатация средств механизации, определяется согласно документации завода-изготовителя этих средств.

**7.1.6** Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и других средств механизации следует осуществлять только после остановки и выключения двигателя (привода) при исключении возможности случайного пуска двигателя, самопроизвольного движения машины и ее частей, снятия давления в гидро- и пневмосистемах, кроме случаев, которые допускаются эксплуатационной и ремонтной документацией.

**7.1.7** При техническом обслуживании и ремонте сборочные единицы машины, транспортного средства, имеющие возможность перемещаться под воздействием собственной массы, должны быть заблокированы механическим способом или опущены на опору с исключением возможности их самопроизвольного перемещения.

**7.1.8** При техническом обслуживании машин с электроприводом должны быть приняты меры, не допускающие случайной подачи напряжения в соответствии с межотраслевыми правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок потребителей.

**7.1.9** Рабочие места при техническом обслуживании и текущем ремонте машин, транспортных средств, производственного оборудования и других средств механизации должны быть оборудованы комплектом исправного инструмента, приспособлений, инвентаря, грузоподъемных приспособлений и средств пожаротушения.

**7.1.10** Оставлять без надзора машины, транспортные средства и другие средства механизации с работающим (включенным) двигателем не допускается.

**7.1.11** Включение, запуск и работа транспортных средств, машин, производственного оборудования и других средств механизации должны производиться лицом, за которым они закреплены и имеющим соответствующий документ на право управления этим средством.

**7.1.12** При использовании машин, транспортных средств в условиях, установленных эксплуатационной документацией, уровни шума, вибрации, запыленности, загазованности на рабочем месте машиниста (водителя), а также в зоне работы машин не должны превышать действующие нормы, а освещенность не должна быть ниже предельных значений, установленных действующими нормами.

**7.1.13** Монтаж (демонтаж) средств механизации должен производиться в соответствии с инструкциями завода-изготовителя и под руководством лица, ответственного за исправное состояние машин или лица, которому подчинены монтажники.

**7.1.14** Зона монтажа должна быть ограждена или обозначена знаками безопасности и предупредительными надписями.

Не допускается выполнять работы по монтажу (демонтажу) машин, устанавливаемых на открытом воздухе в гололедицу, туман, снегопад, грозу, при температуре воздуха ниже или при скорости ветра выше пределов, предусмотренных в паспорте машины.

**7.2 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МОБИЛЬНЫХ МАШИН И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ**

При размещении мобильных машин на производственной территории руководитель работ должен до начала работы определить рабочую зону машины и границы создаваемой ею опасной зоны. При этом должна быть обеспечена обзорность рабочей зоны, а также рабочих зон с рабочего места машиниста. В случаях, когда машинист, управляющий машиной, не имеет достаточного обзора, ему должен быть выделен сигнальщик.

Со значением сигналов, подаваемых в процессе работы и передвижения машины, должны быть ознакомлены все лица, связанные с ее работой. Опасные зоны, которые возникают или могут возникнуть во время работы машины, должны быть обозначены знаками безопасности и (или) предупредительными надписями.

**7.2.2** Техническое состояние и оборудование автомобилей всех типов, марок и назначений, находящихся в эксплуатации, должны соответствовать правилам по охране труда на автомобильном транспорте.

Они должны проходить технические осмотры в соответствии с Правилами проведения государственного технического осмотра транспортных средств Государственной инспекцией безопасности дорожного движения МВД России, утвержденными 15 марта 1999 г. № 190, зарегистрированными Минюстом России 22 апреля 1999 г. № 1763.

**7.2.3** При размещении и эксплуатации машин, транспортных средств должны быть приняты меры, предупреждающие их опрокидывание или самопроизвольное перемещение под действием ветра, при уклоне местности или просадке грунта.

**7.2.4** Перемещение, установка и работа машины, транспортного средства вблизи выемок (котлованов, траншей, канав и т.п.) с неукрепленными откосами разрешаются только за пределами призмы обрушения грунта на расстоянии, установленном организационно-технологической документацией.

При отсутствии соответствующих указаний в проекте производства работ минимальное расстояние по горизонтали от основания откоса выемки до ближайших опор машины допускается принимать по таблице 1.

Таблица 1

|  |  |
| --- | --- |
| Глубина выемки, м | Грунт ненасыпной |
| песчаный | супесчаный | суглинистый | глинистый |
| Расстояние по горизонтали от основания откоса выемки до ближайшей опоры машины, м |
| 1,0 | 1,5 | 1,25 | 1,00 | 1,00 |
| 2,0 | 3,0 | 2,40 | 2,00 | 1,50 |
| 3,0 | 4,0 | 3,60 | 3,25 | 1,75 |
| 4,0 | 5,0 | 4,40 | 4,00 | 3,00 |
| 5,0 | 6,0 | 5,30 | 4,75 | 3,50 |

**7.2.5** Строительно-монтажные работы с применением машин в охранной зоне действующей линии электропередачи следует производить под непосредственным руководством лица, ответственного за безопасность производства работ, при наличии письменного разрешения организации - владельца линии и наряда-допуска, определяющего безопасные условия работ и выдаваемого в соответствии с требованиями п. 4.11 при выполнении следующих мер безопасности.

**7.2.5.1** При установке строительных машин и применении транспортных средств с поднимаемым кузовом в охранной зоне воздушной линии электропередачи необходимо снять напряжение с воздушной линии электропередачи.

**7.2.5.2** При обоснованной невозможности снятия напряжения с воздушной линии электропередачи работу строительных машин в охранной зоне линии электропередачи разрешается производить при условии выполнения следующих требований:

а) расстояние от подъемной или выдвижной части строительной машины в любом ее положении до находящейся под напряжением воздушной линии электропередачи должно быть не менее указанного в таблице 2;

б) корпуса машин, за исключением машин на гусеничном ходу, при их установке непосредственно на грунте должны быть заземлены при помощи инвентарного переносного заземления.

Таблица 2

|  |  |
| --- | --- |
| Напряжение воздушной линии электропередачи, кВ | Расстояние, м |
| минимальное | минимально измеряемое техническими средствами |
| До 20 | 2,0 | 2,0 |
| Св. 20 до 35 | 2,0 | 2,0 |
| ” 35 ” 110 | 3,0 | 4,0 |
| ” 110 ” 220 | 4,0 | 5,0 |
| ” 220 ” 400 | 5,0 | 7,0 |
| ” 400 ” 750 | 9,0 | 10,0 |
| ” 750 ” 1150 | 10,0 | 11,0 |

**7.2.5.3** Установка стрелового самоходного крана в охранной зоне линии электропередачи на выносные опоры и отцепление стропов перед подъемом стрелы должны осуществляться непосредственно машинистом крана без привлечения стропальщиков.

**7.2.6** Для технического обслуживания и ремонта мобильные машины должны быть выведены из рабочей зоны.

**7.2.7** При необходимости использования машин в экстремальных условиях (срезка грунта на уклоне, расчистка завалов вблизи ЛЭП или эксплуатируемых зданий и сооружений) следует применять машины, оборудованные дополнительными средствами коллективной защиты, предупреждающими воздействие на работников и других лиц опасных производственных факторов, возникающих при работе машин в указанных условиях.

**7.2.8** При перемещении машины, транспортного средства своим ходом, на буксире или на транспортных средствах по дорогам общего назначения должны соблюдаться правила дорожного движения.

Транспортирование машин, транспортных средств через естественные препятствия или искусственные сооружения, а также через неохраняемые железнодорожные переезды допускается только после обследования состояния пути движения.

При необходимости путь движения машины, транспортного средства должен быть спланирован и укреплен с учетом требовании, указанных в эксплуатационной документации машины, транспортного средства.

**7.2.9** При эксплуатации машин, имеющих подвижные рабочие органы, необходимо предупредить доступ людей в опасную зону работы, граница которой находится на расстоянии не менее 5 м от предельного положения рабочего органа, если в инструкции завода-изготовителя отсутствуют иные повышенные требования.

**7.2.10** Не разрешается эксплуатация электротележки при неисправности токоприемника, контроллера, тормозов и сигналов, а также при отсутствии средств защиты от воздействия электрического тока (диэлектрического коврика, диэлектрических перчаток).

**7.3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ СТАЦИОНАРНЫХ МАШИН**

Ввод в эксплуатацию производственного оборудования (стационарных машин), смонтированного при строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и расширении производственных объектов, производится в составе приемки объекта в установленном порядке.

Ввод в эксплуатацию стационарных машин, установленных на строительных площадках (бетонных или растворных заводов, строительных подъемников, компрессорных станций и т.п.), производится совместным решением лиц, ответственных за безопасность труда на данной площадке и при эксплуатации данного вида оборудования с привлечением, в случае необходимости, соответствующих органов государственного надзора.

**7.3.2** Размещение стационарных машин на производственных территориях должно осуществляться по проекту, при этом ширина проходов в цехах не должна быть менее, м:

для магистральных проходов 1,5

для проходов между оборудованием 1,2

для проходов между стенами производственных

зданий и оборудованием 1,0

для проходов к оборудованию, предназначенных

для его обслуживания и ремонта 0,7.

Ширина проходов у рабочих мест должна быть увеличена не менее чем на 0,75 м при одностороннем расположении рабочих мест от проходов и проездов и не менее чем на 1,5 м при расположении рабочих мест по обе стороны проходов и проездов.

**7.3.3** Стационарные машины, при работе которых выделяется пыль (дробильное, размольное, смесительное и др.), должны быть оборудованы средствами пылеподавления или пылеулавливания.

**7.3.4** Движущиеся части стационарных машин, являющиеся источниками опасности, должны быть ограждены сетчатыми или сплошными металлическими ограждениями.

**7.3.5** Применение съемных защитных ограждений и ограждающих устройств допускается в том случае, если по конструктивным или технологическим причинам не представляется возможным установить стационарные.

**7.3.6** Съемные, откидные и раздвижные ограждения, а также открывающиеся дверцы, крышки, люки, щитки в этих ограждениях или в корпусе оборудования должны быть снабжены устройствами (блокировками), исключающими их случайное снятие или открывание.

**7.3.7** Для защиты от поражения электрическим током при эксплуатации машин должны применяться следующие меры безопасности:

токоведущие части производственного оборудования, являющиеся источниками опасности, должны быть надежно изолированы, ограждены или расположены в недоступных для людей местах;

токоведущие части электрооборудования должны быть размещены внутри корпусов (шкафов, блоков) с запирающимися дверями или закрыты защитными кожухами при расположении в доступных для людей местах;

металлические части производственного оборудования, которые вследствие повреждения изоляции могут оказаться под напряжением опасной величины, должны быть заземлены (занулены).

В схеме электрических цепей производственного оборудования должно быть предусмотрено устройство, централизованно отключающее от питающей сети все электрические цепи.

**7.3.8** Машины, объединенные в единый технологический процесс с числом работающих более одного, должны снабжаться системами сигнализации, предупреждающими рабочих о пуске. Дистанционный пуск должен производиться после подачи предупредительного звукового или светового сигнала и получения ответного сигнала с мест обслуживания оборудования о возможности пуска.

**7.3.9** Сигнальные элементы (звонки, сирены, лампы) должны быть защищены от механических повреждений и расположены так, чтобы обеспечивались надежная слышимость и видимость сигнала в зоне обслуживающего персонала.

**7.3.10** В цехах и на рабочих местах должны быть вывешены таблицы сигналов и инструкции о порядке пуска и остановки оборудования.

**7.3.11** Конструкция и размещение конвейеров в производственных зданиях, галереях и на эстакадах должны соответствовать требованиям безопасности соответствующих государственных стандартов.

**7.3.12** Элеваторы, скребковые и винтовые конвейеры, транспортирующие пылящие материалы, по всей длине должны быть закрыты сплошными кожухами, исключающими пылевыделение.

**7.3.13** Бункеры-накопители должны быть оборудованы площадками для обслуживания, которые должны иметь, м:

высоту от настила до конструктивных

элементов помещения не менее 2,0;

ширину не менее 1,0;

ограждения по периметру высотой не менее 1,1.

**7.3.14** Люки бункеров должны иметь открывающиеся крышки, оборудованные запирающими устройствами с блокировкой, ключи от которых должны храниться у руководителя работ.

На бункерах должны применяться устройства, предупреждающие сводообразование и зависание материалов (электровибраторы, пароэлектрообогреватели, пневмошуровки, ворошители и др.). Бункера должны быть закрыты решеткой с ячейками не более 20 20 см. Очистка бункеров производится под надзором ответственного лица.

Не допускается разбивать негабаритные куски материалов на решетках бункеров ручным инструментом.

Извлечение из камер кусков материалов при работающей дробилке запрещается.

**7.3.15** Шаровые мельницы и другое дробильное оборудование должны быть оборудованы системами звуковой и световой сигнализации, обеспечивающей двухстороннюю сигнальную связь площадок для обслуживания приемных и транспортирующих устройств с пультом управления дробилок.

**7.3.16** Барабаны шаровых мельниц со стороны прохода людей должны иметь сетчатые ограждения, выполненные из отдельных секций. Дверцы в ограждениях должны быть сблокированы с приводами мельниц так, чтобы при их открывании приводы автоматически отключались.

**7.3.17** Приемные отверстия должны иметь металлические съемные ограждения.

**7.3.18** Персонал, обслуживающий дробильные машины, должен быть обеспечен специальными приспособлениями (крючками, клещами и т.п.) для извлечения из камеры дробилки кусков материалов или случайно попавших недробимых предметов и защитными очками.

**7.3.19** При эксплуатации подъемников на площадках, с которых производится загрузка или разгрузка кабины (платформы), должны быть вывешены правила пользования подъемником, определяющие способ загрузки, способ сигнализации, порядок обслуживания дверей дежурными работниками, запрещение выхода людей на платформу грузовых строительных подъемников и прочие указания по обслуживанию подъемника. У всех мест загрузки или разгрузки кабины или платформы строительного подъемника должны быть сделаны надписи, указывающие вес предельного груза, допускаемого к подъему или спуску.

**7.3.20** Над местом загрузки подъемника с открытой платформой на высоте 2,5-5 м должен быть установлен защитный двойной настил из досок толщиной не менее 40 мм.

**7.3.21** Устройство, установка, ремонт и безопасная эксплуатация сосудов, работающих под давлением более 0,07 МПа, и водогрейных котлов с температурой воды более 115 °С должны соответствовать требованиям правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов.

**7.3.22** Устройство, установка, ремонт и эксплуатация паровых котлов, работающих под давлением не более 0,07 МПа, водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не более 388 К (115 °С) должны соответствовать требованиям правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа, водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не более 388 К (115 °С).

**7.3.23** В организации, эксплуатирующей оборудование, указанное в п. 7.3.21 и п. 7.3.22 настоящих правил, должно быть назначено лицо, ответственное по надзору за техническим состоянием и эксплуатацией сосудов, а также лицо, ответственное за исправное состояние и безопасное действие оборудования, из числа специалистов предприятия, прошедших проверку знаний в установленном порядке.

**7.3.24** Устройство и эксплуатация наземных рельсовых крановых путей должны соответствовать требованиям соответствующих государственных стандартов.

**7.4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ СРЕДСТВ МЕХАНИЗАЦИИ, СРЕДСТВ ПОДМАЩИВАНИЯ, ОСНАСТКИ, РУЧНЫХ МАШИН И ИНСТРУМЕНТА**

Персонал, эксплуатирующий средства механизации, оснастку, приспособления и ручные машины, до начала работ должен быть обучен безопасным методам и приемам работ с их применением согласно требованиям инструкций завода-изготовителя и инструкции по охране труда.

**7.4.2** Лебедки, применяемые для перемещения подъемных подмостей и устанавливаемые на земле, должны быть загружены балластом, вес которого должен не менее чем в два раза превышать тяговое усилие лебедки.

Балласт должен быть закреплен на раме лебедки. Количество витков каната на барабане лебедки при нижнем положении груза должно быть не менее двух.

**7.4.3** Домкраты для подъема грузов должны быть испытаны перед началом эксплуатации, а также через каждые 12 мес. и после каждого ремонта.

Испытания следует проводить статической нагрузкой, превышающей грузоподъемность на 25 %. При испытании домкратов их винты (рейки, штоки) должны быть выдвинуты в крайнее верхнее положение, соответствующее подъему груза на максимальную высоту по эксплуатационной документации.

**7.4.4** Съемные грузозахватные приспособления и тара в процессе эксплуатации должны подвергаться техническому осмотру лицом, ответственным за их исправное состояние, в сроки, установленные требованиями ПБ 10-382, утвержденных Госгортехнадзором России 31 декабря 1999 г. № 98. (Не нуждаются в государственной регистрации - письмо Минюста России от 17.08.2000 г. № 6884-ЭР.)

Результаты осмотра необходимо регистрировать в журнале работ.

Съемные грузозахватные приспособления и тара, не прошедшие технического осмотра, не должны находиться в местах производства работ.

**7.4.5** Грузовые крюки грузозахватных средств (стропы, траверсы), применяемых в строительстве, промышленности строительных материалов и строительной индустрии, должны быть снабжены предохранительными замыкающими устройствами, предотвращающими самопроизвольное выпадение груза.

**7.4.6** Поверхность грунта, на которую устанавливаются средства подмащивания, должна быть спланирована (выровнена и утрамбована) с обеспечением отвода с нее поверхностных вод. В тех случаях, когда невозможно выполнить эти требования, средства подмащивания должны быть оборудованы регулируемыми опорами (домкратами) для обеспечения горизонтальности установки или установлены временные опорные сооружения, обеспечивающие горизонтальность установки средств подмащивания.

**7.4.7** Средства подмащивания - леса, не обладающие собственной расчетной устойчивостью, должны быть прикреплены к зданию способами, указанными в технической документации завода-изготовителя (на инвентарные леса) или в организационно-технологической документации на производство работ.

Места крепления указываются в организационно-технологической документации. При отсутствии особых указаний в проекте или инструкции завода-изготовителя крепление лесов к стенам зданий должно осуществляться не менее чем через один ярус для крайних стоек, через два пролета для верхнего яруса и одного крепления на каждые 50 м2 проекции поверхности лесов на фасад здания.

Не допускается крепить средства подмащивания к парапетам, карнизам, балконам и другим выступающим частям зданий и сооружений.

**7.4.8** Средства подмащивания, расположенные вблизи проездов транспортных средств, должны быть ограждены отбойными брусами с таким расчетом, чтобы они находились на расстоянии не ближе 0,6 м от габарита транспортных средств.

**7.4.9** Воздействие нагрузок на средства подмащивания в процессе производства работ не должно превышать расчетных по проекту или техническим условиям. В случае необходимости передачи на леса и подмости дополнительных нагрузок (от машин для подъема материалов, грузоподъемных площадок и т.п.) их конструкция должна быть проверена на эти нагрузки.

**7.4.10** В местах подъема людей на леса и подмости должны быть размещены плакаты с указанием схемы размещения и величин допускаемых нагрузок, а также схемы эвакуации работников в случае возникновения аварийной ситуации.

Для подъема и спуска людей средства подмащивания должны быть оборудованы лестницами.

**7.4.11** Средства подмащивания должны иметь ровные рабочие настилы с зазором между досками не более 5 мм, а при расположении настила на высоте 1,3 м и более - ограждения и бортовые элементы.

Высота ограждения должна быть не менее 1,1м, бортового элемента - не менее 0,15 м, расстояние между горизонтальными элементами ограждения - не более 0,5 м.

**7.4.12** Средства подмащивания, применяемые при штукатурных или малярных работах, в местах, под которыми ведутся другие работы или есть проход, должны иметь настил без зазоров.

**7.4.13** Соединение щитов настилов внахлестку допускается только по их длине, причем концы стыкуемых элементов должны быть расположены на опоре и перекрывать ее не менее чем на 0,2 м в каждую сторону.

**7.4.14** Леса и подмости высотой до 4 м допускаются в эксплуатацию только после их приемки производителем работ или мастером и регистрации в журнале работ, а выше 4 м - после приемки комиссией, назначенной лицом, ответственным за обеспечение охраны труда в организации, и оформления актом.

При приемке лесов и подмостей должны быть проверены: наличие связей и креплений, обеспечивающих устойчивость, узлы крепления отдельных элементов, рабочие настилы и ограждения, вертикальность стоек, надежность опорных площадок и заземление (для металлических лесов).

**7.4.15** При выполнении работ с лесов высотой 6 м и более должно быть не менее двух настилов: рабочий (верхний) и защитный (нижний), а каждое рабочее место на лесах, примыкающих к зданию или сооружению, должно быть, кроме того, защищено сверху настилом, расположенным на расстоянии по высоте не более 2 м от рабочего настила.

В случаях, когда выполнение работ, движение людей или транспорта под лесами и вблизи от них не предусматриваются, устройство защитного (нижнего) настила необязательно.

**7.4.16** При организации массового прохода людей в непосредственной близости от средств подмащивания, места прохода людей должны быть оборудованы сплошным защитным навесом, а фасад лесов закрыт защитной сеткой с ячеей размером не более 5 5 мм.

**7.4.17** Средства подмащивания в процессе эксплуатации должны осматриваться прорабом или мастером не реже чем через каждые 10 дней с записью в журнале работ.

Средства подмащивания, с которых в течение месяца и более работа не производилась, перед возобновлением работ следует принимать в порядке, предусмотренном п. 7.4.14.

Дополнительному осмотру подлежат средства подмащивания после дождя, ветра, оттепели, землетрясения, которые могут повлиять на несущую способность основания под ними, а также на деформацию несущих ее элементов. При обнаружении нарушений, касающихся несущей способности основания или деформации средств подмащивания, эти нарушения должны быть ликвидированы и средства подмащивания приняты повторно в порядке, установленном п. 7.4.14.

**7.4.18** Во время разборки лесов, примыкающих к зданию, все дверные проемы первого этажа и выходы на балконы всех этажей (в пределах разбираемого участка) должны быть закрыты.

**7.4.19** При эксплуатации передвижных средств подмащивания необходимо выполнять следующие требования:

уклон поверхности, по которой осуществляется перемещение средств подмащивания в поперечном и продольном направлениях, не должен превышать величин, указанных в паспорте и инструкции завода-изготовителя по эксплуатации конкретного типа средств подмащивания;

передвижение средств подмащивания при ветре скоростью более 10 м/с не допускается;

перед передвижением средства подмащивания должны быть освобождены от материалов и тары и на них не должно быть людей;

двери в ограждении средств подмащивания должны открываться внутрь и иметь фиксирующее устройство двойного действия, предохраняющее их от самопроизвольного открывания.

**7.4.20** Подвесные леса и подмости после их монтажа могут быть допущены к эксплуатации только после того, как они выдержат испытания в течение 1 ч статической нагрузкой, превышающей нормативную на 20 %.

Подъемные подмости, кроме того, должны быть испытаны на динамичную нагрузку, превышающую нормативную на 10 %.

Результаты испытаний подвесных лесов и подмостей должны быть отражены в акте их приемки или в общем журнале работ.

В случаях повторного использования подвесных лесов или подмостей они могут быть допущены к эксплуатации после их освидетельствования без испытания при условии, что конструкция, на которую подвешиваются леса (подмости), проверена на нагрузку, превышающую расчетную не менее чем в два раза, а закрепление лесов осуществлено типовыми узлами (устройствами), выдержавшими необходимые испытания.

**7.4.21** Подвесные лестницы и площадки, применяемые для работы на конструкциях, должны быть снабжены специальными захватами-крюками, обеспечивающими их прочное закрепление за конструкцию. Устанавливать и закреплять их на монтируемые конструкции следует до подъема последних.

**7.4.22** Конструкция подъемных подмостей (люлек), применяемых при выполнении строительно-монтажных работ, должна соответствовать требованиям соответствующих государственных стандартов.

**7.4.23** Подъемные подмости на время перерывов в работе должны быть опущены на землю. Переход с подъемных подмостей в здание или сооружение и обратно не допускается.

**7.4.24** Неинвентарные средства подмащивания (лестницы, стремянки, трапы и мостики) должны изготавливаться из металла или пиломатериалов хвойных пород 1-го и 2-го сортов.

**7.4.25** Длина приставных деревянных лестниц должна быть не более 5 м. Конструкция приставных лестниц должна соответствовать требованиям соответствующих государственных стандартов.

**7.4.26** Уклон лестниц при подъеме людей на леса не должен превышать 60°.

**7.4.27** Перед эксплуатацией лестницы должны быть испытаны статической нагрузкой 1200 Н (120 кгс), приложенной к одной из ступеней в середине пролета лестницы, находящейся в эксплуатационном положении.

В процессе эксплуатации деревянные лестницы необходимо испытывать каждые полгода, а металлические - один раз в год.

**7.4.28** Приставные лестницы без рабочих площадок допускается применять только для перехода между отдельными ярусами строящегося здания и для выполнения работ, не требующих от исполнителя упора в строительные конструкции здания.

Приставные лестницы и стремянки должны быть снабжены устройствами, предотвращающими возможность их сдвига и опрокидывания при работе. На нижних концах приставных лестниц и стремянок должны быть оковки с острыми наконечниками для установки на грунте, а при использовании лестниц на гладких поверхностях (паркете, металле, плитке, бетоне и др.) на них должны быть башмаки из нескользящего материала.

**7.4.29** Размеры приставной лестницы должны обеспечивать рабочему возможность производить работу в положении стоя на ступени, находящейся на расстоянии не менее 1 м от верхнего конца лестницы.

При работе с приставной лестницы на высоте более 1,3 м следует применять предохранительный пояс, прикрепленный к конструкции сооружения или к лестнице при условии ее закрепления к строительной конструкции.

**7.4.30** Места установки приставных лестниц на участках движения транспортных средств или людей надлежит на время производства работ ограждать или охранять.

**7.4.31** Не допускается выполнять работы:

на переносных лестницах и стремянках около и над вращающимися работающими машинами, транспортерами;

с использованием ручных машин и порохового инструмента;

газо-и электросварочные;

натяжение проводов и поддержание на высоте тяжелых деталей.

Для выполнения таких работ следует применять леса, подмости и лестницы с площадками, огражденными перилами.

**7.4.32** Установку и снятие средств коллективной защиты следует выполнять с применением предохранительного пояса, закрепленного к страховочному устройству или к надежно установленным конструкциям здания, в технологической последовательности, обеспечивающей безопасность работающих.

Установку и снятие ограждений должны выполнять работники из состава бригады, специально обученные в соответствии с эксплуатационной документацией завода-изготовителя.

**7.4.33** Эксплуатация ручных машин должна осуществляться при выполнении следующих требований:

проверка комплектности и надежности крепления деталей, исправности защитного кожуха, кабеля (рукава) должна осуществляться при каждой выдаче машины в работу;

до начала работы следует проверять исправность выключателя и машины на холостом ходу;

при перерывах в работе, по окончании работы, а также при смазке, очистке, смене рабочего инструмента и т.п. ручные машины должны быть выключены и отсоединены от электрической или воздухопроводящей сети;

ручные машины, масса которых, приходящаяся на руки работающего, превышает 10 кг, должны применяться с приспособлениями для подвешивания;

при работе с машинами на высоте следует использовать в качестве средств подмащивания устойчивые подмости;

надзор за эксплуатацией ручных машин следует поручать специально выделенному для этого лицу.

**7.4.34** Ручные электрические машины должны соответствовать требованиям соответствующих государственных стандартов.

В соответствии с межотраслевыми правилами охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей лица, допускаемые к управлению ручными электрическими машинами, должны иметь I группу по электробезопасности, подтверждаемую ежегодно, и II группу при работе ручными электрическими машинами класса I в помещениях с повышенной опасностью.

**7.4.35** Условия использования в работе электроинструмента и ручных электрических машин различных классов устанавливаются межотраслевыми правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок потребителей.

**7.4.36** Ручные пневматические машины должны соответствовать требованиям соответствующих государственных стандартов.

При работе с пневмомашиной следует:

не допускать работы машины на холостом ходу (кроме случаев опробования);

при обнаружении неисправностей немедленно прекратить работу и сдать машину в ремонт.

**7.4.37** Работающие с пневматическими машинами ударного или вращательного действия должны быть обеспечены мягкими рукавицами с антивибрационной прокладкой со стороны ладони.

**7.4.38** Инструмент, применяемый в строительстве, промышленности строительных материалов и строительной индустрии, должен осматриваться не реже одного раза в 10 дней, а также непосредственно перед применением. Неисправный инструмент, не соответствующий требованиям безопасности, должен изыматься.

**7.4.39** При переноске или перевозке инструмента его острые части следует закрывать чехлами.

**7.4.40** Рукоятки топоров, молотков, кирок и другого ударного инструмента должны быть сделаны из древесины твердых и вязких пород (молодой дуб, граб, клен, ясень, бук, рябина, кизил и др.) и иметь форму овального сечения с утолщением к свободному концу. Конец рукоятки, на который насаживается ударный инструмент, должен быть расклинен.

**8 ТРАНСПОРТНЫЕ И ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ**

**8.1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

При выполнении транспортных и погрузочно-разгрузочных работ в строительстве, промышленности строительных материалов и стройиндустрии в зависимости от вида транспортных средств наряду с требованиями настоящих правил и норм должны соблюдаться правила по охране труда на автомобильном транспорте, межотраслевые правила по охране труда и государственные стандарты.

**8.1.2** Транспортные средства и оборудование, применяемое для погрузочно-разгрузочных работ, должно соответствовать характеру перерабатываемого груза.

Площадки для погрузочных и разгрузочных работ должны быть спланированы и иметь уклон не более 5°, а их размеры и покрытие - соответствовать проекту производства работ. В соответствующих местах необходимо установить надписи: “Въезд”, “Выезд”, “Разворот” и др.

Спуски и подъемы в зимнее время должны очищаться от льда и снега и посыпаться песком или шлаком.

**8.1.3** Эстакады, с которых разгружаются сыпучие грузы, должны быть рассчитаны с определенным запасом прочности на восприятие полной нагрузки грузового автомобиля определенной марки, оборудованы указателями допустимой грузоподъемности, а также должны ограждаться с боков и оборудоваться колесоотбойными брусьями.

**8.1.4** На площадках для погрузки и выгрузки тарных грузов (тюков, бочек, рулонов и др.), хранящихся на складах и в пакгаузах, должны быть устроены платформы: эстакады, рампы высотой, равной уровню пола кузова автомобиля.

**8.1.5** Движение автомобилей на производственной территории, погрузочно-разгрузочных площадках и подъездных путях к ним должно регулироваться общепринятыми дорожными знаками и указателями.

**8.1.6** При размещении автомобилей на погрузочно-разгрузочных площадках расстояние между автомобилями, стоящими друг за другом (в глубину), должно быть не менее 1 м, а между автомобилями, стоящими рядом (по фронту), - не менее 1,5 м.

Если автомобили устанавливают для погрузки или разгрузки вблизи здания, то между зданием и задним бортом автомобиля (или задней точкой свешиваемого груза) должен соблюдаться интервал не менее 0,5 м.

Расстояние между автомобилем и штабелем груза должно быть не менее 1 м.

**8.1.7** При выполнении погрузочно-разгрузочных работ необходимо соблюдать требования законодательства о предельных нормах переноски тяжестей и допуске работников к выполнению этих работ.

**8.1.8** Переносить материалы на носилках по горизонтальному пути разрешается только в исключительных случаях и на расстояние не более 50 м.

Запрещается переносить материалы на носилках по лестницам и стремянкам.

Склады, расположенные выше первого этажа и имеющие лестницы с количеством маршей более одного или высоту более 2 м, оборудуются подъемником для спуска и подъема грузов.

**8.2 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ К ПРОЦЕССАМ ПРОИЗВОДСТВА ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТ**

Освещенность помещений и площадок, где производятся погрузочно-разгрузочные работы, должна соответствовать требованиям соответствующих строительных правил.

**8.2.2** Погрузочно-разгрузочные работы должны выполняться, как правило, механизированным способом при помощи подъемно-транспортного оборудования и под руководством лица, назначенного приказом руководителя организации, ответственного за безопасное производство работ кранами.

**8.2.3** Ответственный за производство погрузочно-разгрузочных работ обязан проверить исправность грузоподъемных механизмов, такелажа, приспособлений, подмостей и прочего погрузочно-разгрузочного инвентаря, а также разъяснить работникам их обязанности, последовательность выполнения операций, значение подаваемых сигналов и свойства материала, поданного к погрузке (разгрузке).

**8.2.4** Механизированный способ погрузочно-разгрузочных работ является обязательным для грузов весом более 50 кг, а также при подъеме грузов на высоту более 2 м.

**8.2.5** Организациями или физическими лицами, применяющими грузоподъемные машины, должны быть разработаны способы правильной строповки и зацепки грузов, которым должны быть обучены стропальщики и машинисты грузоподъемных машин.

Графическое изображение способов строповки и зацепки, а также перечень основных перемещаемых грузов с указанием их массы должны быть выданы на руки стропальщикам и машинистам кранов и вывешены в местах производства работ.

**8.2.6** В местах производства погрузочно-разгрузочных работ и в зоне работы грузоподъемных машин запрещается нахождение лиц, не имеющих непосредственного отношения к этим работам.

Присутствие людей и передвижение транспортных средств в зонах возможного обрушения и падения грузов запрещаются.

**8.2.7** В случаях неодинаковой высоты пола кузова автомобиля и платформы должны применяться трапы.

**8.2.8** Перед погрузкой или разгрузкой панелей, блоков и других сборных железобетонных конструкций монтажные петли должны быть осмотрены, очищены от раствора или бетона и при необходимости выправлены без повреждения конструкции.

**8.2.9** Работники, допущенные по результатам проведенного медицинского осмотра к выполнению работ по погрузке (разгрузке) опасных и особо опасных грузов, предусмотренных соответствующими государственными стандартами, должны проходить специальное обучение безопасности труда с последующей аттестацией, а также знать и уметь применять приемы оказания первой до-врачебной помощи.

**8.2.10** При производстве погрузочно-разгрузочных работ с опасными грузами целевой инструктаж следует проводить перед началом работ. В программу инструктажа должны быть включены сведения о свойствах опасных грузов, правила работы с ними, меры оказания первой доврачебной помощи.

**8.2.11** Погрузочно-разгрузочные работы с опасными грузами должны производиться по наряду-допуску на производство работ в местах действия опасных или вредных производственных факторов.

**8.2.12** Погрузочно-разгрузочные работы и перемещение опасных грузов следует производить в специально отведенных местах при наличии данных о классе опасности согласно государственным стандартам и указаний отправителя груза по соблюдению мер безопасности.

**8.2.13** Не допускается выполнять погрузочно-разгрузочные работы с опасными грузами при обнаружении несоответствия тары требованиям нормативно-технической документации, утвержденной в установленном порядке, неисправности тары, а также при отсутствии маркировки и предупредительных надписей на ней.

**8.2.14** Погрузочно-разгрузочные операции с сыпучими, пылевидными и опасными материалами должны производиться с применением средств механизации и использованием средств индивидуальной защиты, соответствующих характеру выполняемых работ.

Допускается выполнять вручную погрузочно-разгрузочные операции с пылевидными материалами (цемент, известь и др.) при температуре материала не более 40 °С.

**8.2.15** Погрузка опасного груза на автомобиль и его выгрузка из автомобиля должны производиться только при выключенном двигателе, за исключением случаев налива и слива, производимого с помощью насоса с приводом, установленного на автомобиле и приводимого в действие двигателем автомобиля. Водитель в этом случае должен находиться у места управления насосом.

**8.2.16** Для обеспечения безопасности при производстве погрузочно-разгрузочных работ с применением грузоподъемного крана его владелец и организация, производящая работы, обязаны выполнять следующие требования:

на месте производства работ не допускается нахождение лиц, не имеющих отношения к выполнению работ;

не разрешается опускать груз на автомашину, а также поднимать груз при нахождении людей в кузове или в кабине автомашины.

В местах постоянной погрузки и разгрузки автомашин и полувагонов должны быть устроены стационарные эстакады или навесные площадки для стропальщиков.

Разгрузка и загрузка полувагонов крюковыми кранами должны производиться по технологии, утвержденной владельцем крана, в которой должны быть определены места нахождения стропальщиков при перемещении грузов, а также возможность их безопасного выхода на эстакады и навесные площадки.

Нахождение людей в полувагонах при перемещении груза не допускается.

**8.2.17** Такелажные работы или строповка грузов должны выполняться лицами, прошедшими специальное обучение, проверку знаний и имеющими удостоверение на право производства этих работ.

**8.2.18** Для зацепки и обвязки (строповки) груза на крюк грузоподъемной машины должны назначаться стропальщики. В качестве стропальщиков могут допускаться другие рабочие (такелажники, монтажники и т.п.), обученные по профессии стропальщика в порядке, установленном Госгортехнадзором России.

**8.2.19** Способы строповки грузов должны исключать возможность падения или скольжения застропованного груза. Установка (укладка) грузов на транспортные средства должна обеспечивать устойчивое положение груза при транспортировании и разгрузке.

**8.2.20** При выполнении погрузочно-разгрузочных работ не допускаются строповка груза, находящегося в неустойчивом положении, а также исправление положения элементов строповочных устройств на приподнятом грузе, оттяжка груза при косом расположении грузовых канатов.

**8.2.21** Полы и платформы, по которым перемещаются грузы, должны быть ровными и не иметь щелей, выбоин, набитых планок, торчащих гвоздей.

Проходы для перемещения грузов должны соответствовать требованиям государственных стандартов.

**8.2.22** После окончания погрузочно-разгрузочных работ с опасными грузами места производства работ, подъемно-транспортное оборудование, грузозахватные приспособления и средства индивидуальной защиты должны быть подвергнуты санитарной обработке в зависимости от свойств груза.

**8.3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ К ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ГРУЗОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ**

Запрещается перевозка людей межцеховым и внутрицеховым транспортом, предназначенным для перевозки грузов.

**8.3.2** Штучные грузы должны укладываться в габаритах грузовых площадок тележек. Мелкие штучные грузы следует перевозить в таре, контейнерах.

Масса груза не должна превышать грузоподъемности для данного транспортного средства.

**8.3.3** Нахождение водителя на транспортном средстве во время погрузки или разгрузки его краном запрещается.

**8.3.4** Укладывать грузы на вилочные захваты авто- и электропогрузчика следует так, чтобы исключалась возможность падения груза во время захвата груза, его подъема, транспортирования и выгрузки.

**8.3.5** При работе авто- и электропогрузчика запрещается:

- захватывать груз вилами с разгона путем врезания;

- поднимать раму с грузом на вилах при наклоне на себя;

- поднимать, опускать и изменять угол наклона груза при передвижении;

- захватывать лежащий на поддонах груз при наклоне вил на себя;

- перевозить грузы, поднятые на высоту более 0,5 м для погрузчиков на колесах с пневматическими шинами и 0,25 м для погрузчиков с грузовыми шинами;

- пытаться поднимать примерзший груз, груз неизвестной массы, груз, не предназначенный для перемещения авто- и электропогрузчиком (листовой металл, вентиляционные короба и др.).

Скорость движения автопогрузчика в затрудненных местах и при движении задним ходом должна составлять не более 3 км/ч.

**8.3.6** Во избежание перемещения или падения груза при движении транспорта груз должен быть размещен и закреплен на транспортном средстве в соответствии с техническими условиями погрузки и крепления данного вида груза.

**8.3.7** При загрузке транспортных средств необходимо обеспечивать габариты перевозимого груза и транспортного средства исходя из условия его транспортирования под мостами, переходами, в тоннелях, встречающихся на маршруте перевозки груза.

**8.3.8** Грузы в ящиках при погрузке в вагоны, пакгаузы и склады укладываются в устойчивые штабеля. Высота штабеля не должна превышать 3 м при ручной погрузке, а при использовании механизмов - 6 м.

Укладывать ящики и кипы в закрытых складах разрешается так, чтобы ширина главного прохода была не менее 3 м.

**8.3.9** При перемещении грузов, особенно в стеклянной таре, должны быть приняты меры к предупреждению толчков и ударов.

**8.3.10** Перемещать баллоны следует только на специальных носилках или на тележках, а бутыли с кислотой или другими опасными жидкостями - в плетеных корзинах. Подъем этих грузов на высоту производится в специальных контейнерах; запрещается их подъем вручную.

**8.3.11** При перемещении баллонов со сжатым газом, барабанов с карбидом кальция, а также материалов в стеклянной таре необходимо принимать меры против толчков и ударов.

Запрещается переносить и перевозить баллоны с кислородом совместно с жирами и маслами, а также горючими и легковоспламеняющимися жидкостями.

**8.3.12** Тяжелые штучные материалы, а также ящики с грузами следует перемещать при помощи специальных ломов и других приспособлений.

**8.3.13** Погрузочно-разгрузочные операции с катно-бочковыми грузами (барабаны с кабелем и др.) следует, как правило, выполнять механизированным способом; в исключительных случаях разрешается при помощи наклонных площадок или слег с удержанием грузов канатами с противоположной стороны. Рабочие при этом должны находиться сбоку поднимаемого или опускаемого груза.

**8.3.14** Бочки, барабаны и рулоны разрешается грузить вручную путем перекатывания при условии, если пол склада находится в одном уровне с полом железнодорожного подвижного состава или кузова автомобиля.

**8.4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МАШИН НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ**

Технологические линии, состоящие из нескольких последовательно установленных и одновременно работающих средств непрерывного транспорта (конвейеров, транспортеров и т.п.), должны быть оснащены:

а) двухсторонней сигнализацией со всеми постами управления;

б) блокировкой приводов оборудования, обеспечивающей автоматическое отключение той части технологической линии, которая осуществляет загрузку остановленного или остановившегося агрегата.

**8.4.2** При выполнении погрузочно-разгрузочных работ с применением машин непрерывного действия должны выполняться следующие требования:

- укладка грузов должна обеспечивать равномерную загрузку рабочего органа и устойчивое положение груза;

- подача и снятие груза с рабочего органа машины должны производиться при помощи специальных подающих и приемных устройств.

**8.4.3** Во время работы ленточного конвейера запрещается:

- устранять пробуксовку ленты на барабане путем подбрасывания в зону между лентой и барабаном песка, глины, канифоли, битума и других материалов;

- очищать поддерживающие ролики, барабаны приводных, натяжных и концевых станций, убирать просыпь из-под конвейера;

- переставлять поддерживающие ролики, натягивать и выравнивать ленту конвейера вручную.

Выполнение указанных работ должно производиться только при полной остановке и отключении от сети конвейера при снятых предохранителях и закрытом пусковом устройстве, на котором должны быть вывешены запрещающие знаки безопасности “Не включать - работают люди!”.

**8.4.4** Запрещается пускать в работу ленточный конвейер при захламленности и загроможденности проходов, а также при отсутствии или неисправности:

- ограждений приводных, натяжных и концевых барабанов;

- тросового выключателя;

- заземления электрооборудования, брони кабелей или рамы конвейера.

**8.4.5** Скорость движения ленты конвейера при ручной грузообработке не должна превышать 0,5 м/с при массе обрабатываемого груза до 5 кг и 0,3 м/с при большей массе.

**8.4.6** Для предупреждения просыпания транспортируемого сырья и образования пыли в производственных помещениях крышки и течки винтовых конвейеров должны быть уплотнены.

**8.4.7** Запрещается:

- вскрывать крышки винтовых конвейеров до их остановки и принятия мер против непроизвольного пуска конвейера, а также ходить по крышкам этого оборудования;

- проталкивать транспортируемый материал или случайно попавшие в конвейер предметы и брать пробы для лабораторного анализа во время работы винтового конвейера;

- эксплуатировать винтовой конвейер при касании винтом стенок кожуха, при неисправных крышках и неисправных уплотнениях.

**8.4.8** При работе подвесных тележек, толкающих конвейеров должны быть приняты меры по исключению падения материалов и изделий при их транспортировании.

Конвейеры должны быть оборудованы устройствами, отключающими приводы при перегрузке конвейера.

**8.4.9** Перед пуском вновь смонтированных или капитально отремонтированных конвейеров тяговые органы и подвесные захваты должны быть испытаны в течение 15 мин под двойной рабочей нагрузкой.

**8.4.10** Навесные устройства подвесных конвейеров должны обеспечивать удобство установки и снятия транспортируемых грузов.

**8.4.11** Приводные и поворотные звездочки люлечных конвейеров, шестерни и соединительные муфты приводов должны иметь сплошные металлические или сетчатые ограждения.

**8.4.12** В местах постоянного прохода людей и проезда транспортных средств под трассой конвейера должны быть установлены металлические сетки для улавливания падающих с конвейера грузов.

Высота установки сеток от поверхности земли должна соответствовать габаритам применяемых транспортных средств и обеспечивать свободный проход людей.

**8.5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ АВТОТРАНСПОРТА**

При выполнении работ по транспортированию грузов на автомобильном транспорте в строительстве, промышленности строительных материалов и стройиндустрии наряду с требованиями настоящих норм и правил должны соблюдаться требования Правил дорожного движения, утвержденных постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090, а также межотраслевых и отраслевых правил по охране труда.

**8.5.2** Для организации движения автотранспорта на производственной территории должны быть разработаны и установлены на видных местах схемы движения транспортных средств и основные маршруты перемещения для работников.

**8.5.3** При работе на автомобильном транспорте необходимо:

- соблюдать меры осторожного обращения с источниками огня, высоких температур;

- контролировать параметры газовоздушной среды, не допуская их до пороговых значений и др.;

- не допускать пролива и протечек топлива, открытого выделения паров топлива.

**8.5.4** Стоянка автотранспортных средств в помещении с работающим двигателем внутреннего сгорания запрещается.

**8.5.5** Для подогрева двигателя и системы питания, устранения ледяных образований и пробок разрешается применять только горячий воздух, горячую воду или пар.

Не допускается использовать открытый огонь для разогрева узлов машины, транспортного средства, а также эксплуатировать машины при наличии течи в топливных и масляных системах.

**8.5.6** Руководитель обязан информировать водителя перед выездом на линию об условиях работы на линии и особенностях перевозимого груза.

**8.5.7** Движение транспортных средств по льду рек и водоемов допускается только по специально обозначенным маршрутам, имеющим указатели о максимально допустимой грузоподъемности ледовой переправы.

Движение должно осуществляться при открытых дверях кабины водителя. При этом в транспортном средстве не должны находиться люди (за исключением водителя). Дату открытия и прекращения движения по ледовой переправе устанавливает руководитель организации, в ведении которой находится переправа.

На ледовой дороге запрещается:

- заправлять автомобили топливом и смазочными материалами во избежание ее разрушения;

- сливать горячую воду из системы охлаждения на лед;

- менять самовольно маршрут движения.

**8.5.8** В местах посадки (высадки) людей в транспортные средства должны быть оборудованы специальные площадки или применяться иные устройства, обеспечивающие безопасность людей.

Перед началом движения транспортного средства водитель обязан убедиться в окончании посадки, в правильности размещения людей и предупредить их о начале движения.

**8.5.9** Подача автомобиля задним ходом в зоне, где выполняются какие-либо работы, должна производиться водителем только по команде одного из работников, занятых на этих работах.

**8.5.10** Перевозка крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам, открытым для общего пользования, должна выполняться с соблюдением требований Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом и согласовываться с органами дорожного движения в установленном порядке.

**8.5.11** При перевозке грузов, превышающих по своим размерам ширину платформы автомобиля, свесы должны быть одинаковы с обеих сторон.

**8.5.12** При загрузке автомобиля навалочным или штучным грузом необходимо соблюдать следующие требования:

- навалочный груз должен равномерно распределяться по всей площади кузова автомобиля;

- штучные грузы, возвышающиеся над бортами кузова, должны быть закреплены;

- ящичный, бочковой и другой аналогичный штучный груз должен быть уложен в кузов автомобиля и закреплен так, чтобы при передвижении автомобиля он не мог перемещаться по полу кузова.

**8.5.13** Прицепы, полуприцепы и платформы автомобиля, предназначенные для перевозки длинномерных грузов, должны быть оборудованы:

а) съемными или откидными стойками и щитами, устанавливаемыми между кабиной и грузом;

б) поворотными кругами. Поворотные круги должны иметь приспособление для их закрепления при движении без груза и стопоры, предотвращающие разворот прицепа при движении назад.

Прицепы должны иметь устройство, не требующее его поддержки для сцепки с тягачом.

**8.5.14** Перевозка автотранспортом опасных грузов должна выполняться в соответствии с требованиями Правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

**8.5.15** При перевозках опасных грузов на руках у водителя или сопровождающего грузы лица должно иметься свидетельство о допуске транспортного средства к перевозке опасного груза конкретного класса и наименования, выдаваемое органами ГИБДД МВД России.

**8.5.16** Автомобили, в которых перевозят баллоны со сжатым газом, должны быть оборудованы специальными стеллажами с выемками по диаметру баллонов, обитыми войлоком. Баллоны при перевозке должны иметь предохранительные колпаки.

В жаркое время года баллоны необходимо укрывать брезентом без жирных (масляных) пятен.

**8.5.17** Перевозка взрывчатых, радиоактивных, ядовитых, легковоспламеняющихся и других опасных грузов, а также необезвреженной тары из-под этих грузов должна производиться в соответствии с инструкциями, согласованными в установленном порядке с органами надзора.

**8.5.18** Емкости с кислотами, щелочами и жидкими негорючими химикатами при перевозке необходимо устанавливать в кузове автомобиля вертикально и прочно укреплять.

**8.5.19** Перевозка бензина допускается только в специальных цистернах или в металлической таре с плотно завинчивающимися пробками. Бензовозы должны быть оборудованы заземляющими цепями, а емкости для хранения бензина - заземлены.

**8.5.20** Перевозить этилированный бензин совместно с другими грузами, а также находиться при этом людям в кузове автомобиля не разрешается.

**9 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОПЛАМЕННЫХ РАБОТ**

**9.1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

При производстве электросварочных и газопламенных работ необходимо выполнять требования настоящей главы, ППБ 01, утвержденных МВД России 14 декабря 1993 г. № 536, зарегистрированных Минюстом России 27.12.93 № 445, а также государственных стандартов.

**9.1.2** При выполнении сварочных работ на высоте необходимо обеспечить выполнение требований п. 4.10 и п. 4.14 настоящих норм и правил. Электросварщики должны иметь группу по электробезопасности не менее II.

**9.1.3** Места производства электросварочных и газопламенных работ на данном, а также на нижерасположенных ярусах (при отсутствии несгораемого защитного настила или настила, защищенного несгораемым материалом) должны быть освобождены от сгораемых материалов в радиусе не менее 5 м, а от взрывоопасных материалов и оборудования (газогенераторов, газовых баллонов и т.п.) - не менее 10 м.

**9.1.4** При резке элементов конструкций должны быть приняты меры против случайного обрушения отрезанных элементов.

**9.1.5** Производить сварку, резку и нагрев открытым пламенем аппаратов, сосудов и трубопроводов, содержащих под давлением любые жидкости или газы, заполненных горючими или вредными веществами или относящихся к электротехническим устройствам, не допускается без согласования с эксплуатирующей организацией мероприятий по обеспечению безопасности и без наряда-допуска.

**9.1.6** Пайка, сварка емкостей из-под горючих и легковоспламеняющихся жидкостей без соответствующей обработки их до удаления следов этих жидкостей и контроля состояния воздушной среды в них запрещается.

Пайка и сварка таких емкостей должна производиться с наполнением и подпиткой их во время пайки или сварки нейтральными газами и обязательно при открытых пробках (крышках).

**9.2 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ К ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ И МЕСТАМ ПРОИЗВОДСТВА СВАРОЧНЫХ И ГАЗОПЛАМЕННЫХ РАБОТ**

Крепление газопроводящих рукавов на ниппелях горелок, резаков и редукторов, а также в местах соединения рукавов необходимо осуществлять стяжными хомутами.

**9.2.2** Для дуговой сварки необходимо применять изолированные гибкие кабели, рассчитанные на надежную работу при максимальных электрических нагрузках с учетом продолжительности цикла сварки.

**9.2.3** Соединение сварочных кабелей следует производить опрессовкой, сваркой или пайкой с последующей изоляцией мест соединений.

**9.2.4** Подключение кабелей к сварочному оборудованию должно осуществляться при помощи спрессованных или припаянных кабельных наконечников.

**9.2.5** При прокладке или перемещении сварочных проводов необходимо принимать меры против повреждения их изоляции и соприкосновения с водой, маслом, стальными канатами и горячими трубопроводами. Расстояние от сварочных проводов до горячих трубопроводов и баллонов с кислородом должно быть не менее 0,5 м, а с горючими газами - не менее 1 м.

**9.2.6** Рабочие места сварщиков в помещении при сварке открытой дугой должны быть отделены от смежных рабочих мест и проходов несгораемыми экранами (ширмами, щитами) высотой не менее 1,8 м.

При сварке на открытом воздухе ограждения следует ставить в случае одновременной работы нескольких сварщиков вблизи друг от друга и на участках интенсивного движения людей.

**9.2.7** Сварочные работы на открытом воздухе во время дождя, снегопада должны быть прекращены.

**9.2.8** Места производства сварочных работ вне постоянных сварочных постов должны определяться письменным разрешением руководителя или специалиста, отвечающего за пожарную безопасность.

Места производства сварочных работ должны быть обеспечены средствами пожаротушения.

**9.2.9** При выполнении электросварочных и газопламенных работ внутри емкостей или полостей конструкций рабочие места надлежит обеспечивать вытяжной вентиляцией. Скорость движения воздуха внутри емкости (полости) должна быть при этом 0,3-1,5 м/с.

В случаях выполнения сварочных работ с применением сжиженных газов (пропана, бутана, аргона) и углекислоты вытяжная вентиляция должна иметь отсос снизу.

**9.2.10** Одновременное производство электросварочных и газопламенных работ внутри емкостей не допускается.

При производстве сварочных работ в плохо проветриваемых помещениях малого объема, в закрытых емкостях, колодцах и т.п. необходимо применение средств индивидуальной защиты глаз и органов дыхания.

**9.2.11** Не допускается применять бензорезы при выполнении газопламенных работ в резервуарах, колодцах и других замкнутых емкостях.

**9.2.12** Освещение при производстве сварочных работ внутри металлических емкостей должно осуществляться с помощью светильников, установленных снаружи, или ручных переносных ламп напряжением не более 12 В.

**9.2.13** Сварочный трансформатор, ацетиленовый генератор, баллоны с сжиженным или сжатым газом должны размещаться вне емкостей, в которых производится сварка.

**9.3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РУЧНОЙ СВАРКЕ**

В электросварочных аппаратах и источниках их питания элементы, находящиеся под напряжением, должны быть закрыты оградительными устройствами.

**9.3.2** Электрододержатели, применяемые при ручной дуговой электросварке металлическими электродами, должны соответствовать требованиям ГОСТ на эти изделия.

**9.3.3** Электросварочная установка (преобразователь, сварочный трансформатор и т.п.) должна присоединяться к источнику питания через рубильник и предохранители или автоматический выключатель, а при напряжении холостого хода более 70 В должно применяться автоматическое отключение сварочного трансформатора.

**9.3.4** Металлические части электросварочного оборудования, не находящиеся под напряжением, а также свариваемые изделия и конструкции на все время сварки должны быть заземлены, а у сварочного трансформатора, кроме того, заземляющий болт корпуса должен быть соединен с зажимом вторичной обмотки, к которому подключается обратный провод.

**9.3.5** В качестве обратного провода или его элементов могут быть использованы стальные шины и конструкции, если их сечение обеспечивает безопасное по условиям нагрева протекание сварочного тока.

Соединение между собой отдельных элементов, применяемых в качестве обратного провода, должно быть надежным и выполняться на болтах, зажимах или сваркой.

**9.3.6** Запрещается использовать провода сети заземления, трубы санитарно-технических сетей (водопровод, газопровод и др.), металлические конструкции зданий, технологическое оборудование в качестве обратного провода электросварки.

**9.4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ХРАНЕНИИ И ПРИМЕНЕНИИ ГАЗОВЫХ БАЛЛОНОВ**

Газовые баллоны надлежит хранить и применять в соответствии с требованиями правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением.

**9.4.2** При хранении баллонов на открытых площадках навесы, защищающие их от воздействия осадков и прямых солнечных лучей, должны быть выполнены из негорючих материалов.

**9.4.3** Баллоны с горючим газом, имеющие башмаки, должны храниться в вертикальном положении в специальных гнездах, клетях и других устройствах, исключающих их падение.

Баллоны, не имеющие башмаков, должны храниться в горизонтальном положении на рамах или стеллажах. Высота штабеля в этом случае не должна превышать 1,5 м, а клапаны должны быть закрыты предохранительными колпаками и обращены в одну сторону.

**9.4.4** Пустые баллоны следует хранить раздельно от баллонов, наполненных газом.

**9.4.5** Газовые баллоны разрешается перевозить, хранить, выдавать и получать только лицам, прошедшим обучение по обращению с ними и имеющим соответствующее удостоверение.

**9.4.6** Перемещение газовых баллонов необходимо производить на специально предназначенных для этого тележках, в контейнерах и других устройствах, обеспечивающих устойчивое положение баллонов.

**9.4.7** Размещение ацетиленовых генераторов в проездах, местах массового нахождения или прохода людей, а также вблизи мест забора воздуха компрессорами или вентиляторами не допускается.

**9.4.8** При эксплуатации, хранении и перемещении баллонов с кислородом должны быть обеспечены меры защиты баллонов от соприкосновения с материалами, одеждой работников и обтирочными материалами, имеющими следы масел.

**9.4.9** Газовые баллоны должны быть предохранены от ударов и действий прямых солнечных лучей. От отопительных приборов баллоны должны устанавливаться на расстоянии не менее 1 м.

**9.4.10** При перерывах в работе, в конце рабочей смены сварочная аппаратура должна отключаться. Шланги должны быть отсоединены, а в паяльных лампах давление - полностью снято.

**9.4.11** По окончании работы баллоны с газом должны размещаться в специально отведенном для хранения баллонов месте, исключающем доступ к ним посторонних лиц.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

**ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ И НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, НА КОТОРЫЕ ИМЕЮТСЯ ССЫЛКИ В НАСТОЯЩИХ НОРМАХ И ПРАВИЛАХ**

1. Федеральный закон Российской Федерации от 17 июля 1999 г. № 181-ФЗ “Об основах охраны труда в Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 29, ст. 3702).

2. Федеральный закон Российской Федерации от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ “О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 3).

3. Закон Российской Федерации от 10 июня 1993 г. № 5151-1 “О сертификации продукции и услуг” (Ведомости съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 26, ст. 966).

4. Конвенция 148 Международной организации труда 1977 г. “О защите трудящихся от профессионального риска, вызываемого загрязнением воздуха, шумом и вибрацией на рабочих местах”. Ратифицирована Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 марта 1988 г. № 8694-XI (Ведомости Верховного Совета СССР, 1988, № 14, ст. 223).

5. Конвенция 155 Международной организации труда 1981 г, “О безопасности и гигиене труда и производительной среде”. Ратифицирована Федеральным законом РФ от 11 апреля 1998 г. № 58-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 15, ст. 1698).

6. Конвенция 162 “Об охране труда при использовании асбеста”. Ратифицирована Федеральным законом Российской Федерации от 8 апреля 2000 г. № 50-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 15, ст. 1539).

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2000 г. № 399 “О нормативных правовых актах, содержащих государственные нормативные требования охраны труда” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 22, ст. 2314).

8. О новых нормах предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную. Постановление Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 6 февраля 1993 г. № 105 (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, № 7, ст. 556).

9. Перечень тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда женщин. Утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. № 162 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 10, ст. 1130).

10. Перечень тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет. Утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. № 163 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 10, ст. 1131).

11. Положение о расследовании и учете несчастных случаев на производстве. Утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 11 марта 1999 г. № 279 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 13, ст. 1595).

12. Правила дорожного движения Российской Федерации. Утверждены постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, № 47, ст. 4531; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 45, ст. 5521; Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 18, ст. 1985).

13. Правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты. Утверждены постановлением Минтруда России от 18 декабря 1998 г. № 51, зарегистрированы в Минюсте России 6 февраля 1999 г. № 1700 (Бюллетень Минтруда России, 1999, № 2).

14. ПОТ РМ-008-99 Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта (напольный безрельсовый колесный транспорт). Утверждены постановлением Минтруда России от 7 июля 1999 г. № 3 (Бюллетень Минтруда России, 2000, № 1). В государственной регистрации не нуждаются (письмо Минюста России от 30 декабря 1999 г.).

15. О проведении предварительных и периодических медицинских осмотров работников. Приказ Минздрава России от 10 декабря 1996 г. № 405, зарегистрирован в Минюсте России 31 декабря 1996 г. № 1224 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, 1997, № 2).

16. Правила проведения государственного технического осмотра транспортных средств Государственной инспекцией безопасности дорожного движения МВД России. Утверждены приказом Министра внутренних дел Российской Федерации 15 марта 1999 г. № 190 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 1999, № 18-19). Зарегистрированы Минюстом России 22.04.99 № 1763.

17. Инструкция по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации. Утверждена Минтрансом России по согласованию с МВД России и ФАДС России 27 мая 1996 г. (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, 1996, № 6). Зарегистрирована в Минюсте России 8.08.96 № 1146.

18. Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом. Утверждены приказом Минтранса России от 8 августа 1995 г. № 73 по согласованию с МЧС и МВД. Зарегистрированы Минюстом России 18.12.95 № 997.

19. ПБ 10-382-00. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. Утверждены Госгортехнадзором России 31 декабря 1999 г. № 98. Не нуждаются в государственной регистрации (письмо Минюста России от 17.08.2000 № 6884-ЭР).

20. ППБ 01-93\*\*. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации. Утверждены МВД России 14 декабря 1993 г. № 536. С изм. № 1-3 и доп. (от 1993, 1995, 1997, 1999 гг.). Зарегистрированы Минюстом России 27.12.93 № 445.

21. СанПиН 2.2.3.757-99. Работа с асбестом и асбестосодержащими материалами. Утверждены постановлением главного санитарного врача Российской Федерации от 28 июня 1999 г. В государственной регистрации не нуждаются (письмо Минюста России от 25.10.99 № 8737-ЭР).

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

**ТЕРМИНЫ И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Термин** | **Определение** | **Документ, на основе которого дано определение** |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 Законодательство Российской Федерации об охране труда | Основывается на Конституции Российской Федерации и состоит из Федерального Закона Российской Федерации “Об основах охраны труда в Российской Федерации” от 17 июля 1999 г. № 181-ФЗ, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации | Согласно Федеральному закону РФ “Об основах охраны труда в Российской федерации” от 17 июля 1999 г. № 181-ФЗ |
| 2 Производственная деятельность | Совокупность действий людей с применением орудий труда, необходимых для превращения ресурсов в готовую продукцию, включающих в себя производство и переработку различных видов сырья, строительство и оказание различных видов услуг | То же |
| 3 Безопасные условия труда | Условия труда, при которых воздействие на работающих вредных или опасных производственных факторов исключено либо уровни их воздействия не превышают установленные нормативы | ” |
| 4 Охрана труда | Система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия | ” |
| 5 Условия труда | Совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника | ” |
| 6 Опасный производственный фактор | Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его травме | ” |
| 7 Вредный производственный фактор | Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его заболеванию | ” |
| 8 Рабочее место | Место, в котором работник должен находиться или в которое ему необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно находится под контролем работодателя | ” |
| 9 Работодатель | Организация (юридическое лицо), представляемая ее руководителем (администрацией), либо физическое лицо, с которым работник состоит в трудовых отношениях | Согласно Федеральному закону “О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности” от 12.01.96 № 10-ФЗ |
| 10 Работник | Физическое лицо, работающее в организации на основе трудового договора (контракта), лицо, занимающееся индивидуальной предпринимательской деятельностью, лицо, обучающееся в образовательном учреждении начального, среднего или высшего профессионального обучения | То же |
| 11 Сертификат соответствия | Документ, выданный по правилам системы сертификации для подтверждения соответствия сертифицированной продукции установленным требованиям | Согласно Федеральному закону “О сертификации продукции и услуг” от 10.06.1993 г. № 5151-1 |
| 12 Загрязнение воздуха | Любое загрязнение воздуха веществами, независимо от их физического состояния, которые являются вредными для здоровья или опасными в другом отношении | Согласно Конвенции МОТ 148 “О защите трудящихся от профессионального риска, вызываемого загрязнением воздуха, шумом и вибрацией на рабочих местах” (ст. 3 а). Ратифицирована 29.03.1988 г. № 8694-XI |
| 13 Шум | Любой звук, который может вызвать потерю слуха или быть вредным для здоровья или опасным в другом отношении | Согласно Конвенции МОТ 148 “О защите трудящихся от профессионального риска, вызываемого загрязнением воздуха, шумом и вибрацией на рабочих местах” (ст. 3 б). Ратифицирована 29.03.1988 г. № 8694-XI |
| 14 Вибрация | Любая вибрация, передаваемая человеческому телу твердыми телами и которая является вредной для здоровья или опасной в другом отношении | Согласно Конвенции МОТ 148 “О защите трудящихся от профессионального риска, вызываемого загрязнением воздуха, шумом и вибрацией на рабочих местах” (ст. 3 с). Ратифицирована 29.03.1988 г. № 8694-XI |

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Форма

|  |
| --- |
| **АКТ-ДОПУСКдля производства строительно-монтажных работна территории организации**Гор. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ “\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2000 \_\_ г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(наименование организации, действующего предприятия или строящегося объекта)*Мы, нижеподписавшиеся, представитель организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                                                                                                                *(Ф.И.О., должность)*представитель генерального подрядчика (субподрядчика) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                                                                                                                *(Ф.И.О., должность)*составили настоящий акт о нижеследующем.Организация (генподрядчик) предоставляет участок (территорию), ограниченный координатами, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(наименование осей, отметок и номер чертежа)*для производства на нем \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                                                      *(наименование работ)*под руководством технического персонала - представителя генерального подрядчика (субподрядчика) на следующий срок:начало “\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ окончание “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_До начала работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работНаименование мероприятияСрок выполненияИсполнитель   Представитель организации (генподрядчика) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                                                                                                            *(подпись)*Представитель генерального подрядчика (субподрядчика) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(подпись)****Примечание*** - *При необходимости ведения работ после истечения срока действия настоящего акта-допуска необходимо составить акт-допуск на новый срок.* |

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

**ГРАНИЦЫ ОПАСНЫХ ЗОН ПО ДЕЙСТВИЮ ОПАСНЫХ ФАКТОРОВ**

Г.1 Границы опасных зон в местах, над которыми происходит перемещение грузов подъемными кранами, а также вблизи строящегося здания принимаются от крайней точки горизонтальной проекции наружного наименьшего габарита перемещаемого груза или стены здания с прибавлением наибольшего габаритного размера перемещаемого (падающего) груза и минимального расстояния отлета груза при его падении согласно таблице Г.1.

Таблица Г.1

|  |  |
| --- | --- |
| **Высота возможного падения груза (предмета), м** | **Минимальное расстояние отлета груза (предмета), м** |
| **перемещаемого краном** | **падающего с здания** |
| До 10 | 4 | 3,5 |
| ” 20 | 7 | 5 |
| ” 70 | 10 | 7 |
| ” 120 | 15 | 10 |
| ” 200 | 20 | 15 |
| ” 300 | 25 | 20 |
| ” 450 | 30 | 25 |
| ***Примечание*** - При промежуточных значениях высоты возможного падения груза (предмета) минимальное расстояние их отлета допускается определять методом интерполяции. |

Г.2 Границы опасных зон, в пределах которых действует опасность поражения электрическим током, устанавливаются согласно таблице Г.2.

Таблица Г.2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Напряжение, кВ** | **Расстояние от людей, применяемых ими инструментов, приспособлений и от временных ограждений, м** | **Расстояния от механизмов и грузоподъемных машин в рабочем и транспортном положении, от стропов, грузозахватных приспособлений и грузов, м** |
| До 1 | На ВЛ | 0,6 | 1,0 |
| В остальных электроустановках | Не нормируется (без прикосновения) | 1,0 |
| 1-35 | 0,6 | 1,0 |
| 60, 110 | 1,0 | 1,5 |
| 150 | 1,5 | 2,0 |
| 220 | 2,0 | 2,5 |
| 330 | 2,5 | 3,5 |
| 400, 500 | 3,5 | 4,5 |
| 750 | 5,0 | 6,0 |
| 800\* | 3,5 | 4,5 |
| 1150 | 8,0 | 10,0 |
| \* Постоянный ток |

Г.3 Границы опасных зон, в пределах которых действует опасность воздействия вредных веществ, определяются замерами по превышению допустимых концентраций вредных веществ, определяемых по государственному стандарту.

Г.4 Границы опасных зон вблизи движущихся частей машин и оборудования определяются в пределах 5 м, если другие повышенные требования отсутствуют в паспорте или в инструкции завода-изготовителя.

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Форма

|  |
| --- |
| **НАРЯД-ДОПУСКна производство работ в местах действия опасных или вредных факторов**Выдан “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 200 \_\_ г.Действителен до “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 200 \_\_ г.1. Руководителю работ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                                                *(Ф.И.О., должность)*2. На выполнение работ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(наименование работ, место, условия их выполнения)*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_3. Опасные производственные факторы, которые действуют или могут возникнуть независимо от выполняемой работы в местах ее производства:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_4. До начала производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия:№п.п.Наименование мероприятияСрок выполненияОтветственный исполнитель1234  Начало работ в\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин. \_\_\_\_\_ 200 \_\_ г.Окончание работ в \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин.\_\_\_\_ 200 \_ г.5. В процессе производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия:№ п.п.Наименование мероприятияСрок выполненияОтветственный исполнитель1234   6*.* Состав исполнителей работФамилия, имя, отчествоКвалификация, группа по ТБС условиями работ ознакомил, инструктаж провелС условиями работ ознакомлен1234и т. д. 7. Наряд-допуск выдал \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                                                      *(уполномоченный приказом руководителя организации,*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                                                      *Ф.И.О., должность, подпись)*Наряд-допуск принял \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                                                     *(должность, Ф.И.О., подпись)*8. Письменное разрешение действующего предприятия (эксплуатирующей организации) на производство работ имеется.Мероприятия по безопасности строительного производства согласованы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(должность, Ф.И.О., подпись уполномоченного представителя действующего*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*предприятия или эксплуатирующей организации)*9. Рабочее место и условия труда проверены. Мероприятия по безопасности производства, указанные в наряде-допуске, выполнены.Разрешаю приступить к выполнению работ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                    *(Ф.И.О., должность, подпись, дата)*10. Наряд-допуск продлен до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                                                              *(дата, подпись лица, выдавшего наряд-допуск)*11. Работа выполнена в полном объеме. Материалы, инструмент, приспособления убраны. Люди выведены. Наряд-допуск закрыт.Руководитель работ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                                                *(дата, подпись)*Лицо, выдавшее наряд-допуск \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                                                            *(дата, подпись)* |

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

**ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
МЕСТ (УСЛОВИЙ) ПРОИЗВОДСТВА И ВИДОВ РАБОТ, НА ВЫПОЛНЕНИЕ КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО ВЫДАВАТЬ НАРЯД-ДОПУСК**

Е.1 Выполнение работ с применением грузоподъемных кранов и других строительных машин в охранных зонах воздушных линий электропередачи, газонефтепродуктопроводов, складов легковоспламеняющихся или горючих жидкостей, горючих или сжиженных газов.

Е.2 Выполнение любых работ в колодцах, шурфах, замкнутых и труднодоступных пространствах.

Е.3 Выполнение земляных работ на участках с патогенным заражением почвы (свалки, скотомогильники и т.п.), в охранных зонах подземных электрических сетей, газопровода и других опасных подземных коммуникаций.

Е.4 Осуществление текущего ремонта, демонтажа оборудования, а также производство ремонтных или каких-либо строительно-монтажных работ при наличии опасных факторов действующего предприятия.

Е.5 Выполнение работ на участках, где имеется или может возникнуть опасность со смежных участков работ.

Е.6 Выполнение работ в непосредственной близости от полотна или проезжей части эксплуатируемых автомобильных и железных дорог (определяется с учетом действующих нормативных документов по безопасности труда соответствующих министерств и ведомств).

Е.7 Выполнение газоопасных работ.

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

**СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ**

Ж.1 Организационно-технологическая документация (ПОС, ППР и др.) должна содержать конкретные проектные решения по безопасности труда, определяющие технические средства и методы работ, обеспечивающие выполнение нормативных требований безопасности труда.

Не допускается заменять проектные решения извлечениями из норм и правил безопасности труда, которые рекомендуется приводить только в качестве обоснования для разработки соответствующих решений.

Ж.2 Исходными данными для разработки проектных решений по безопасности труда являются:

требования нормативных документов и стандартов по безопасности труда;

типовые решения по обеспечению выполнения требований безопасности труда, справочные пособия и каталоги средств защиты работающих;

инструкции заводов - изготовителей строительных материалов, изделий и конструкций по обеспечению безопасности труда в процессе их применения;

инструкции заводов- изготовителей машин и оборудования, применяемых в процессе работ.

Ж.3 При разработке проектных решений по организации строительных и производственных площадок, участков работ необходимо выявить опасные производственные факторы, связанные с технологией и условиями производства работ, определить и указать в организационно-технологической документации зоны их действия. При этом опасные зоны, связанные с применением грузоподъемных машин, определяются в проектно-сметной документации (проекте организации строительства), а остальные - в производственной документации (проекте производства работ).

Ж.4 Санитарно-бытовые и производственные помещения и площадки для отдыха работников, а также автомобильные и пешеходные дороги следует располагать за пределами опасных зон.

Ж.5 В случае если в процессе строительства (реконструкции) зданий и сооружений в опасные зоны вблизи мест перемещения грузов кранами и от строящихся зданий могут попасть эксплуатируемые гражданские или производственные здания и сооружения, транспортные или пешеходные дороги и другие места возможного нахождения людей, необходимо предусматривать решения, предупреждающие условия возникновения там опасных зон, в том числе:

а) вблизи мест перемещения груза краном:

рекомендуется оснащать башенные краны дополнительными средствами ограничения зоны их работы, посредством которых зона работы крана должна быть принудительно ограничена таким образом, чтобы не допускать возникновения опасных зон в местах нахождения людей;

скорость поворота стрелы крана в сторону границы рабочей зоны должна быть ограничена до минимальной при расстоянии от перемещаемого груза до границы зоны менее 7 м;

перемещение грузов на участках, расположенных на расстоянии менее 7 м от границы опасных зон, следует осуществлять с применением предохранительных или страховочных устройств, предотвращающих падение груза;

б) на участках вблизи строящегося (реконструируемого) здания:

по периметру здания необходимо установить защитный экран, имеющий равную или большую высоту по сравнению с высотой возможного нахождения груза, перемещаемого грузоподъемным краном;

зона работы крана должна быть ограничена таким образом, чтобы перемещаемый груз не выходил за контуры здания в местах расположения защитного экрана.

Ж.6 При разборке (разрушении) зданий проектные решения по обеспечению безопасности труда должны определить:

размеры опасной зоны при принятом методе разборки (разрушении);

последовательность выполнения работ, исключающих самопроизвольное обрушение конструкций;

мероприятия по подавлению пылеобразования в процессе разрушения конструкций и их погрузке.

Ж.7 Для предупреждения падения работающих с высоты в проектных решениях следует предусматривать:

сокращение объемов верхолазных работ за счет применения конвейерной или укрупнительной сборки, крупноблочного или бескранового метода монтажа;

преимущественное первоочередное устройство постоянных ограждающих конструкций (стен, панелей, ограждений балконов и проемов);

применение ограждающих устройств, соответствующих конструктивным и объемно-планировочным решениям возводимого здания и удовлетворяющих требованиям безопасности труда;

определение места и способов крепления предохранительного пояса.

Кроме этого, решениями должны быть определены:

средства подмащивания, предназначенные для выполнения данного вида работ или отдельной операции;

пути и средства подъема работников на рабочие места;

в необходимых случаях - грузозахватные приспособления, позволяющие осуществлять дистанционную расстроповку длинномерных строительных конструкций.

Ж.8 В целях предупреждения падения с высоты перемещаемых краном строительных конструкций, изделий, материалов, а также потери их устойчивости в процессе монтажа или складирования в проектных решениях должны быть указаны:

средства контейнеризации или тара для перемещения штучных или сыпучих материалов, а также бетона или раствора с учетом характера и грузоподъемности перемещаемого груза и удобства подачи его к месту работ;

грузозахватные приспособления (грузовые стропы, траверсы и монтажные захваты), соответствующие массе и габаритам перемещаемого груза, условиям строповки и монтажа;

способы строповки, обеспечивающие подачу элементов конструкций при складировании и монтаже в положении, соответствующем или близком к проектному;

приспособления (пирамиды, кассеты) для устойчивого хранения элементов строительных конструкций;

порядок и способы складирования строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования;

способы временного и окончательного закрепления конструкций;

способы удаления отходов строительных материалов и мусора;

место установки и конструкция защитных перекрытий или козырьков при необходимости нахождения людей в зоне возможного падения мелких материалов или предметов.

Ж.9 При выполнении работе применением машин, механизмов или оборудования необходимо предусматривать:

выбор типов машин, мест их установки и режимов работы в соответствии с параметрами, предусмотренными технологией работ и условиями производства работ;

применение мероприятий, ограничивающих зону действия машин для предупреждения возникновения опасной зоны в местах нахождения людей, а также применение ограждений зоны работы машин;

особые условия установки машин в зоне призмы обрушения грунта, на насыпном грунте или косогоре.

Ж.10 При необходимости разработки траншей и котлованов и нахождения в них людей для производства строительно-монтажных работ должны быть определены:

в проектно-сметной документации (проекте организации строительства) - безопасная крутизна незакрепленных откосов выемки с учетом нагрузки от строительных машин и материалов или решение о применении креплений;

в производственной документации (проекте производства работ), кроме того, - дополнительные мероприятия по контролю и обеспечению устойчивости откосов в связи с сезонными изменениями;

тип креплений и технология их установки, а также места установки лестниц для спуска и подъема людей.

Ж.11 Для предупреждения поражения работающих электротоком следует предусматривать:

указания по устройству временных электроустановок, выбору трасс и определению напряжения временных силовых и осветительных электросетей, устройства для ограждения токоведущих частей и месторасположение вводно-распределительных систем и приборов;

способы заземления металлических частей электрооборудования;

дополнительные защитные мероприятия при производстве работ в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных, а также при выполнении работ в аналогичных условиях вне помещений;

мероприятия по безопасному выполнению работ в охранных зонах линий электропередачи.

Ж.12 Для предупреждения воздействия на работников вредных производственных факторов (неблагоприятного микроклимата, шума, вибрации, пыли и вредных веществ в воздухе рабочей зоны) необходимо:

определить участки работ, на которых могут возникнуть вредные производственные факторы, обусловленные технологией и условиями выполнения работ;

определить средства защиты работающих;

предусматривать, при необходимости, специальные меры по хранению опасных и вредных веществ.

Ж.13 Предусматривать необходимые меры защиты при использовании приборов, содержащих радиоактивные изотопы и служащих источниками ионизирующих излучений, а также при применении лазеров.

ПРИЛОЖЕНИЕ И

Форма

|  |
| --- |
| **АКТо соответствии выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ требованиям безопасности труда и готовности объекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ к началу строительства**“\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 200 \_\_ г.Комиссия в составе:руководителя (директора) строящегося предприятия (технического надзора заказчика-застройщика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                                 *(фамилия, инициалы, должность)*представителя генеральной подрядной строительной организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                                         *(название организации, фамилия, инициалы, должность)*представителя субподрядной специализированной организации, выполняющей работы в подготовительный период \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                                                     *(название организации, фамилия, инициалы, должность)*представителя работников генеральной подрядной строительной организации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(фамилия, инициалы)*произвела освидетельствование внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ, в том числе по обеспечению санитарно-бытового обслуживания работающих, выполненных по состоянию на “\_\_” \_\_\_\_\_\_ 200 \_\_ г., на соответствие их требованиям безопасности труда и составила настоящий акт о нижеследующем:1. К освидетельствованию предъявлены работы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(наименование внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ,*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*в том числе по обеспечению санитарно-бытового обслуживания работающих)*2. Работы выполнены в объемах, установленных организационно-технологической документацией (проектом организации строительства и проектами производства работ)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(наименование организаций, разработчиков ПОС, ППР, № чертежей и дата их составления)*3. В представленных работах отсутствуют (или допущены) отклонения от требований норм, правил и стандартов безопасности труда\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(при наличии отклонений указывается, требования каких нормативных документов нарушены)*Решение комиссииРаботы выполнены в объемах, предусмотренных проектом и в соответствии с требованиями норм и правил безопасности труда.На основании изложенного разрешается производство основных строительных, монтажных и специальных строительных работ на объекте.Руководитель (директор) строящегося предприятия (технического надзора заказчика-застройщика)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(подпись)*Представитель генеральной подрядной строительной организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(подпись)*Представитель субподрядной специализированной организации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(подпись)*Представитель работников генеральной подрядной строительной организации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(подпись)****Примечание*** *-* Руководитель генподрядной организации заранее информирует представителя Федеральной инспекции труда о дате и месте работы комиссии. При необходимости к участию в работе комиссии привлекаются органы государственного надзора или специализированные организации. |

ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

**НАИМЕНОВАНИЕ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ, ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ С НАСТОЯЩИМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п.** | **Пункты СНиП 12-03-2001** | **Наименование нормативного акта** | **Наименование органа его утвердившего, дата утверждения** | **Официальный издатель документа** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 4.16 | Нормы предельно допустимых нагрузок для лиц моложе восемнадцати лет при подъеме и перемещении тяжестей вручную | Минтруда России. Постановление от 7 апреля 1999 г.№ 7 | Бюллетень Минтруда России, 1999, № 7\* |
| 2 | 4.16 | СанПиН 2.4.6.664-97. Гигиенические критерии допустимых условий и видов работ для профессионального обучения и труда подростков | Минздрав России. Утверждены постановлением гл. санитарного врача России от 4 апреля 1997 г. | Федеральный центр Госсанэпиднадзора Минздрава России\* |
| 3 | 4.17 | О порядке проведения предварительных и периодических медицинских осмотров работников и медицинских регламентах допуска к профессии | Минздрав России. Приказ от 14 марта 1996г. № 90 | Федеральный центр Госсанэпиднадзора Минздрава России\* |
| 4 | 4.19,6.4.1 | Правила эксплуатации электроустановок потребителей (ПЭЭП) | Главгосэнергонадзор, 31 марта 1992 г., с изм. и доп. от 30.09.93 г. № 42-6/8-ЭТ и от 14.11.94 г. № 42-6/34-ЭТ, 5-еизд. | ЗАО “Энергосервис”\* |
| 5 | 4.21 | ПОТ РМ-004-97. Правила по охране труда при использовании химических веществ | Минтруда России. Постановление от 17 сентября 1997 г. № 44 | НПК “Апрохим”\* |
| 6 | 5.3 | Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих | Минтруда России. Постановление от 21 августа 1998 г. № 37 (с доп. от 21 января 2000 г. № 7) | Издательский дом “Эконов”\* |
| 7 | 5.4 | Рекомендации по примерному содержанию раздела “Условия и охрана труда в коллективном договоре, предусматривающем обязательства работодателя перед трудовым коллективом организации в области условий и охраны труда” | Приложение № 2 к письму Департамента охраны труда Минтруда России от 23 января 1996 г. № 38-11 |   |
| 8 | 5.5 | Рекомендации по организации работы службы охраны труда в организации | Минтруда России. Постановление от 8 февраля 2000 г. № 14 | Бюллетень Минтруда России, 2000, № 7\* |
| 9 | 5.5 | Межотраслевые нормативы численности работников службы охраны труда в организациях | Минтруда России. Постановление от 22 января 2001 г. № 10 | Бюллетень Минтруда России, 2001, № 2 и № 4\* |
| 10 | 5.6 | Рекомендации по формированию и организации деятельности совместных комитетов (комиссий) по охране труда, создаваемых на предприятиях, в учреждениях и организациях с численностью работников более 10 чел. | Минтруда России. Постановление от 12 октября 1994 г. № 64 | Бюллетень Минтруда России, 1994, № 11\* |
| 11 | 5.7 | Рекомендации по организации работы уполномоченного (доверенного) лица по охране труда профессионального союза или трудового коллектива | Минтруда России. Постановление от 8 апреля 1994г. № 30 | Бюллетень Минтруда России, 1994, № 5\* |
| 12 | 5.9 | Методические рекомендации по разработке государственных нормативных требований охраны труда | Минтруда России. Постановление от 6 апреля 2001 г. № 30 | Бюллетень Минтруда России, 2001, № 4\* |
| 13 | 5.9 | СП 12-132-99. Безопасность труда в строительстве. Макеты стандартов предприятий по безопасности труда для организаций строительства, промышленности строительных материалов и жилищно-коммунального хозяйства | Госстрой России. Постановление от 17 апреля 1999 г. № 25 | ГУП ЦПП Госстроя России |
| 14 | 5.9 | ТОИР 66-01-95\*-ТОИР 66-60-95. Типовые инструкции по охране труда для работников строительства, промышленности строительных материалов и жилищно-коммунального хозяйства | Минстрой России. Постановление от 13 марта 1995 г. № 18-22 | ГУП ЦПП Госстроя России |
| 15 | 5.10 | Типовое положение о порядке обучения и проверке знаний по охране труда руководителей и специалистов предприятий, учреждений и организаций | Приложение к постановлению Минтруда России от 12 октября 1994 г. № 65 | Бюллетень Минтруда России, 1994, № 11\* |
| 16 | 5.10 | СП 12-131-95\*. Безопасность труда в строительстве. Выпуск 1. Примерное положение о порядке обучения и проверке знаний по охране труда руководящих работников и специалистов организаций, предприятий и учреждений строительства, промышленности строительных материалов и жилищно-коммунального хозяйства | Минстрой России. Постановление от 27 июля 1995 г. № 18-77. С изм. № 1 и 2 (от 08.07.96 № 18-45 и от 31.03.2000 №27) | ГУП ЦПП Госстроя Россси |
| 17 | 5.10 | О внедрении новых нормативных документов по охране и безопасности труда | Письмо Госстроя России от 19 апреля 2001 г. № 7-51/132\* |   |
| 18 | 5.13 | Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам промышленности строительных материалов, стекольной и фарфоро-фаянсовой промышленности (приложение № 1) и Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на строительных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах (приложение № 3) | Минтруда России. Постановление от 25 декабря 1997 г. № 66 | Бюллетень Минтруда России, 1998, № 8,1999, № 2-8\*\* |
| 19 | 5.13 | Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики | Минтруда России. Постановление от 30 декабря 1997 г. № 69 | Бюллетень Минтруда России, 1998, № 8\*\* |
| 20 | 5.14 | СНиП 2.09.04-87\*. Административные и бытовые здания | Госстрой СССР. Постановление от 30 декабря 1987 г. № 313 с изм. № 1, 2 (от 31.03.94 № 18-23, 24.02.95 № 18-21) и № 3 (от 14.05.01 № 48) | ГУП ЦПП Госстроя России |
| 21 | 5.15 | Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве | Минтруда России. Постановление от 7 июля 1999 г. № 19 | Бюллетень Минтруда России, 1999, № 7\* |
| 22 | 5.17 | Положение о порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям труда | Минтруда России. Постановление от 14 марта 1997 г. № 12 | Бюллетень Минтруда России, 1997, № 5\* |
| 23 | 5.17 | СП 12-133-2000. Безопасность труда в строительстве. Положение о порядке аттестации рабочих мест по условиям труда в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве | Госстрой России. Постановление от 31 марта 2000 г. № 26 по согласованию с Минтруда России (письмо от 13 марта 2000 г. № 187-8) | ГУП ЦПП Госстроя России |
| 24 | 5.18 | Рекомендации по организации работы кабинета охраны труда и уголка охраны труда | Минтруда России. Постановление от 17 января 2001 г. № 7 | Бюллетень Минтруда России, 2001, № 2\* |
| 25 | 6.2.6 | СНиП 2.05.07-91 \*. Промышленный транспорт | Госстрой СССР. Постановление от 28 ноября 1991 г. № 18 с изм. № 1 (от 05.03.96 № 18-15) | ГУП ЦПП Госстроя России |
| 26 | 6.2.6 | СНиП II-89-80\*. Генеральные планы промышленных предприятий | Госстрой СССР. Постановление от 30 декабря 1980 г. № 213 с изм. №11 (от 1985, 1987, 1990, 1994 гг.) | ГУП ЦПП Госстроя России |
| 27 | 6.2.8 | СНиП 31-03-2001. Производственные здания | Госстрой России. Постановление от 19 марта 2001 г.№ 20 | ГУП ЦПП Госстроя России |
| 28 | 6.2.8 | Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений | Госстрой СССР. Постановление от 29 декабря 1973 г. № 279\* |   |
| 29 | 6.2.8 | Положение о проведении планово-предупредительного ремонта и технической эксплуатации производственных зданий и сооружений предприятий промышленности строительных материалов | Минпромстройматериалов СССР, 5 ноября 1979 г.\* |   |
| 30 | 6.2.11 | ГОСТ 12.1.046-85. ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок | Госстрой СССР, 1985 | ГУП ЦПП Госстроя России |
| 31 | 6.2.11,8.2.1 | СНиП 23-05-95. Естественное и искусственное освещение | Минстрой России. Постановление от 2 августа 1995 г. № 18-78 | ГУП ЦПП Госстроя России |
| 32 | 6.2.16 | ГОСТ 12.4.059-89. ССБТ. Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные. Общие технические условия | Госстрой СССР, 1989 | ГУП ЦПП Госстроя России |
| 33 | 6.2.18 | ГОСТ Р 50849-96\*. Пояса предохранительные. Общие технические условия. Методы испытаний | Госстрой России, 1996 г. С изм. № 1 (от 01.2000) | ГУП ЦПП Госстроя России |
| 34 | 6.3.2,8.1.1 | ПОТ РМ-007-98. Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов | Минтруда России. Постановление от 20 марта 1998 г. № 16 | Бюллетень Минтруда России, 1999, № 2\*, НПК “Апрохим” |
| 35 | 6.4.1 | Правила устройства электроустановок | Главгосэнергонадзор, 1985 г. (с изм. и доп. в период с 31 августа 1985 г. по 30 декабря 1997 г.) | ЗАО “Энергосервис” |
| 36 | 6.4.1,6.4.12,7.1.8,7.4.35 | ПОТ РМ-016-2001. РД 153-34.0-03.150-00 Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок потребителей | Приказ Министерства энергетики РФ от 27 декабря 2000 г. № 163 и постановление Минтруда России от 5 января 2001 г. № 3 | ЗАО “Издательство НЦ ЭНАС” |
| 37 | 6.4.5 | ГОСТ 14254-96. Степени защиты, обеспечиваемые оболочками. Межгосударственный стандарт (код GP) | Госстандарт России, 1996 | Госстандарт России\* |
| 38 | 6.6.1,6.6.12 | ГОСТ 12.1.003-83. ССБТ. Шум. Общие требования безопасности | Госстандарт СССР, 1983 г. С изм. № 1 от марта 1989 г. | Госстандарт СССР\* |
| 39 | 6.6.1 | ГОСТ 12.1.005-88. ССБТ. Общие санитарно-технические требования к воздуху рабочей зоны | Госстандарт СССР, 1988 | Госстандарт СССР\* |
| 40 | 6.6.1,6.6.16 | ГОСТ 12.1.012-90. ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования | Госстандарт СССР, 1990 | Госстандарт СССР\* |
| 41 | 6.6.20 | СанПиН 2.2.4.548-96. Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений | Госкомсанэпиднадзор России, 1 октября 1996 г. № 27 | Федеральный центр Госсанэпиднадзора Минздрава России\* |
| 42 | 7.1.2 | ГОСТ 12.3.003-84. ССБТ. Строительные машины. Требования безопасности при эксплуатации | Госстандарт СССР, 1984 | Госстандарт СССР\* |
| 43 | 7.2.5.2, а | ГОСТ 12.1.051-90 (СТ СЭВ 6862-89). ССБТ. Электробезопасность. Расстояния безопасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000 В | Госстандарт СССР, 1990 | Госстандарт СССР\* |
| 44 | 7.3.11 | ГОСТ 12.2.002-80. ССБТ. Конвейеры. Общие требования безопасности | Госстандарт СССР, 1980 г. С изм. № 1, 2 (от 09.1986, 06.1990) | Госстандарт СССР\* |
| 45 | 7.3.21,9.1.1 | ПБ 10-115-96. Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением | Постановление Госгортехнадзора России от 18 апреля 1995 г. С изм. и доп. от 09.97 | ПИО ОБТ\* |
| 46 | 7.3.21 | Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов | Постановление Госгортехнадзора России от 28 мая 1993 г. № 12. С изм. № 1 от 1996 | ПИО ОБТ\* |
| 47 | 7.3.22 | Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрейных котлов и водонагревателей с температурой нагрева воды не выше 388К (115 °С) | Приказ Минстроя России от 28 августа 1992 г. № 205. С изм. № 1 от 1994 г. | ПИО ОБТ\* |
| 48 | 7.3.24 | ГОСТ Р 51248-99. Наземные рельсовые крановые пути. Общие технические требования | Госстрой России, 1999 | ГУП ЦПП Госстроя России |
| 49 | 7.4.22 | ГОСТ 27372-87. Люльки для строительно-монтажных работ. Технические условия | Госстрой СССР, 1987 | ГУП ЦПП Госстроя России |
| 50 | 7.4.25 | ГОСТ 26887-86 Площадки и лестницы для строительно-монтажных работ. Общие технические условия | Госстрой СССР, 1986 | ГУП ЦПП Госстроя России |
| 51 | 7.4.34 | ГОСТ 12.2.013.0-91. ССБТ. Машины ручные электрические. Общие требования безопасности и методы испытаний | Госстандарт СССР, 1991 | Госстандарт СССР\* |
| 52 | 7.4.36 | ГОСТ 12.2.010-75. ССБТ Машины ручные пневматические. Общие требования безопасности. С изм. № 1-3 (от 05.1982, 02.1987, 05.1992) | Госстандарт СССР, 1975 | Госстандарт России\* |
| 53 | 8.1.1,8.2.21 | ГОСТ 12.3.009-76. ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности. С изм. № 1 от ноября 1982 г. | Госстандарт СССР, 1982 | Госстандарт СССР\* |
| 54 | 8.1.1 | ГОСТ 12.3.020-80. ССБТ. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности. С изм. № 1 от июля 1988 г. | Госстандарт СССР, 1988 | Госстандарт СССР\* |
| 55 | 8.2.9,8.2.12 | ГОСТ 19433-88. Грузы опасные. Классификация и маркировка. С изм. № 1 от декабря 1992 г. | Госстандарт России, 1992 | Госстандарт России\* |
| 56 | 8.4.3 | ГОСТ 12.4.026-76. ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности. С изм. № 1, 2 (от 12.1980, 10.1986) | Госстандарт СССР, 1986 | Госстандарт СССР\* |
| 57 | 9.1.1 | ГОСТ 12.3.003-86. ССБТ. Работы электросварочные. Требования безопасности. С изм. № 1 от августа 1989 г. | Госстандарт СССР, 1989 | Госстандарт СССР\* |
| 58 | 9.1.1 | ГОСТ 12.3.036-84. ССБТ. Газопламенная обработка металлов. Требования безопасности. С изм. № 1 от августа 1990 г. | Госстандарт СССР, 1990 | Госстандарт СССР\* |
| \* Опубликовано в составе Комплекта документов по охране труда, издаваемых Госстроем России: “Сборник постатейных материалов к СНиП 12-03-2001”. Издание ГУП ЦПП Госстроя России, 2001. \*\* Опубликовано в составе Комплекта документов по охране труда, издаваемых Госстроем России: 1) “Каталог спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты”. Выпуск 1, 1998 г.; 2) “Методические рекомендации по выбору спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты. Выпуск 2. Издание ГУП ЦПП Госстроя России, 2000. |