ОБОРУДОВАНИЕ, РАБОЧИЙ ИНСТРУМЕНТ

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВИДЕОДИСПЛЕЙНЫМ ТЕРМИНАЛАМ,

ПЕРСОНАЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОННО - ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ

ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ

САНИТАРНЫЕ  ПРАВИЛА  И  НОРМЫ

ПРЕДИСЛОВИЕ

1. Разработаны:

- НИИ  медицины   труда   РАМН   (Н.Ф. Измеров,  В.В. Матюхин,  Т.И. Гудкова, Ю.В. Мойкин,         И.М. Волкова,     Г.М. Зиненко,   К.М. Копировский, Н.Ю. Котляр,    Н.В. Лазаренко,   М.Е. Ланцбург,

Н.С. Михайлова, И.В. Низяева,    Ю.П. Пальцев,    Л.В. Прокопенко,  О.В. Сивочалова, В.Г. Суворов,             Э.Ф. Шардакова, О.И. Юшкова);

- Московский НИИ  гигиены  им. Ф.Ф. Эрисмана (Е.А. Гельтищева, О.И. Голикова, З.А. Волкова,

И.И. Деденко,  М.В. Ларькина,  С.А. Мельникова, Т.В. Орлова, Г.Н. Селехова, Н.Е. Федорова, Н.Л. Циркова, М.А. Черницына, Т.А. Шаболина);

- НИИ экологии человека  и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина РАМН  (К.М.  Романовский,  И.В. Сидорова,  З.А. Скобарева, Л.М. Текшева);

- НИИ гигиены профилактики заболеваний детей, подростков и молодежи (В.И. Белявская, Б.З. Воронова, Е.К. Глушкова, З.И. Сазанюк, М.И. Степанова, П.И. Храмцов, Е.А. Эльковская);

- Научный центр социально - производственных  проблем  охраны труда (И.Г. Коваленко, Л.П. Королева, Д.Н. Крюкова, О.М. Мальцева, Е.А. Никитина);

- Институт  общего  и  среднего  образования РАО (И.В. Роберт, М.В. Рязанский);

- Московский  государственный институт электроники  и математики - технический университет            (В.Я. Володарский, А.Н. Михайлов, И.И. Литвак);

- Госкомсанэпиднадзор России (Б.Г. Лыткин, А.И. Кучеренко).

2. Утверждены    и    введены    в   действие   Постановлением Госкомсанэпиднадзора России от 14 июля 1996 г. N 14.

3. Введены  взамен:  "Временных  санитарных  норм и правил для работников вычислительных центров", утвержденных бывшим Минздравом СССР от  02.03.88 N 4559-88;  "Временных санитарно - гигиенических

норм и правил устройства, оборудования, содержания и режима работы    на персональных  электронно  -  вычислительных  машинах  и видео -    дисплейных терминалах  в  кабинетах   вычислительной   техники   и

дисплейных классах всех типов средних учебных  заведений",  утвержденных бывшим  Минздравом  СССР  от  20.10.89   N   5146-89;

"Методических указаний по профилактике переутомления студентов вузов при работе с видеотерминалами",   утвержденных бывшим Минздравом СССР от 05.03.88 N 4563-88.

Утверждено

Постановлением

Госкомсанэпиднадзора России

от 14 июля 1996 г. N 14

СанПиН 2.2.2.542-96

Дата введения: с момента

утверждения

САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА И НОРМЫ

1. Общие положения и область применения

1.1. Настоящие Санитарные  правила  и  нормы  <*>  (далее - Санитарные правила) предназначены  для     предотвращения    неблагоприятного воздействия   на   человека   вредных   факторов, сопровождающих работы с видеодисплейными терминалами (далее - ВДТ)  и персональными электронно -  вычислительными  машинами  (далее  -   ПЭВМ) и определяют санитарно - гигиенические требования к:

- проектированию и изготовлению отечественных   и эксплуатации отечественных и  импортных ВДТ на базе электронно - лучевых трубок  (далее - ЭЛТ),  используемых  во всех типах электронно - вычислительных машин,  в  производственном  оборудовании и игровых комплексах на базе ПЭВМ;

- проектированию,  изготовлению отечественных  и эксплуатации отечественных и импортных ВДТ и ПЭВМ;

- проектированию,  строительству  и  реконструкции  помещений, предназначенных для  эксплуатации   всех типов ЭВМ, ПЭВМ, производственного оборудования и игровых комплексов на базе ПЭВМ;

- обеспечению безопасных условий  труда  пользователей  ВДТ и ПЭВМ.

--------------------------------

<*> Издание официальное.  Настоящие Санитарные правила и нормы  не могут быть полностью или частично воспроизведены,  тиражированы и распространены без разрешения Госкомсанэпиднадзора России.

1.2. Настоящие Санитарные правила и нормы не  распространяются  на проектирование, изготовление и эксплуатацию:

- ВДТ и ПЭВМ транспортных средств;

- ВДТ  и ПЭВМ машин и оборудования,  перемещающихся в процессе работы;

- бытовых телевизоров и телевизионных игровых автоматов.

1.3. Ответственность за выполнение настоящих Санитарных правил  возлагается на   должностных   лиц,   специалистов и  работников организаций и  учреждений, физических  лиц, занимающихся  предпринимательской деятельностью, осуществляющих  разработку, производство, закупку, реализацию и применение ВДТ и   ПЭВМ, производственное оборудование и игровые комплексы на базе ВДТ, а также занимающихся     проектированием, строительством  и реконструкцией помещений, предназначенных  для эксплуатации ВДТ и    ПВЭМ, в административных,  учебных,  общественных  и  промышленных  зданиях.

1.4. Ссылки   на   обязательность   соблюдения   установленных настоящими Санитарными правилами   санитарно - гигиенических требований должны быть включены в государственные стандарты и иные    нормативные и технические документы,  устанавливающие требования к конструкции, качеству, безопасности,  условиям производства и эксплуатации ВДТ и ПЭВМ, а также к организации технологических процессов и производств с их применением.

1.5. Запрещается   утверждение   нормативной   и   технической документации на новые ВДТ и ПЭВМ,  постановка их на  производство, продажа и  использование в производственных  условиях, учебных  процессах и  быту,  а  также  их  закупка  и  ввоз  на  территорию Российской Федерации без:

- гигиенической оценки их безопасности для здоровья человека;

- согласования  нормативной  и технической документации на эти виды данной продукции с органами Госсанэпиднадзора России;

- получения   гигиенического сертификата  в  соответствии  с установленными требованиями.

1.6. В  соответствии   со   статьями   9  и  34  Закона  РСФСР "О санитарно  -  эпидемиологическом  благополучии  населения"  в организациях  должен осуществляться  производственный контроль за    соблюдением   требований санитарных  правил  и  проведением  гигиенических и лечебно - профилактических   мероприятий, направленных на предупреждение возникновения заболеваний работников,  использующих  ВДТ  и  ПЭВМ, а также на обеспечение нормальных условий труда,  отдыха, обучения и воспитания людей и    выполнение гигиенических показателей   качества  выпускаемой продукции.

1.7. Руководители  предприятий,  организаций  и учреждений вне зависимости от  форм  собственности  и  подчиненности  в порядке обеспечения производственного  контроля обязаны  привести рабочие места пользователей ВДТ и ПЭВМ в соответствие с требованиями настоящих Санитарных правил.

1.8. Государственный санитарно - эпидемиологический  надзор и контроль за выполнением настоящих Санитарных правил осуществляется органами и учреждениями  Государственной санитарно-    эпидемиологической службы  Российской  Федерации,  а ведомственный санитарно - эпидемиологический надзор  и  контроль- органами  и учреждениями санитарно - эпидемиологического профиля соответствующих министерств и ведомств.

1.9. Государственный  санитарно - эпидемиологический надзор за новыми (модернизированными) ВДТ и ПЭВМ осуществляется на этапах их разработки, постановки  на производство,  в процессе производства,    закупки по импорту и применения в соответствии с "Методическими указаниями по организации и проведению государственного санитарно-эпидемиологического надзора за новой продукцией и технологией ее производства",  утвержденными Госкомсанэпиднадзора России.

2.0. Проектная документация на строительство  и  реконструкцию помещений для эксплуатации ВДТ и ПЭВМ должна быть согласована с органами и учреждениями Госсанэпидслужбы России.

2.1. Ввод в эксплуатацию помещений, предназначенных для работы с ВДТ и  ПЭВМ,  должен осуществляться при обязательном участии представителей Государственного санитарно- эпидемиологичес-кого надзора Российской Федерации.

2. Нормативные ссылки

2.1. Закон   РСФСР   "О   санитарно - эпидемиологическом благополучии населения".

Федеральный закон Российской Федерации "О введении  изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "О защите прав потребителей" и в Кодекс РСФСР "Об административных правонарушениях".

2.3. Закон Российской Федерации "О сертификации  продукции  и услуг".

2.4. Положение о Государственной  санитарно - эпидемиологической службе   Российской  Федерации  и  Положение о Государственном санитарно - эпидемиологическом   нормировании,  утвержденные 5 июня 1994 г. N 625.

2.5. Руководство "Общие требования к построению, изложению и оформлению санитарно - гигиенических   и   эпидемиологических нормативных и методических документов"  от  9  февраля  1994  года Р.1.1.004-94.

3. Требования к видеодисплейным терминалам и персональным электронно - вычислительным машинам

3.1. Визуальные эргономические параметры ВДТ являются параметрами безопасности, и их неправиль-ный  выбор  приводит  к ухудшению здоровья пользователей.

Все ВДТ  должны  иметь гигиенический сертификат,  включающий в том числе оценку визуальных параметров.

3.2. Конструкция ВДТ, его дизайн и совокупность эргономических параметров должны обеспечивать надежное  и  комфортное  считывание отображаемой информации  в условиях эксплуатации,  соответствующих    разделу 5 настоящих Санитарных правил.

3.3. Конструкция ВДТ должна обеспечивать возможность фронтального наблюдения экрана путем   поворота   корпуса  в горизонтальной   плоскости  вокруг  вертикальной  оси  в пределах +- 30  градусов  и  в вертикальной плоскости вокруг горизонтальной оси в пределах +- 30 градусов с фиксацией  в  заданном  положении. Дизайн  ВДТ  должен  предусматривать  окраску  корпуса в спокойные  мягкие тона с диффузным рассеиванием света.  Корпус  ВДТ  и  ПЭВМ, клавиатура  и  другие блоки и устройства ПЭВМ должны иметь матовую поверхность одного цвета с коэффициентом отражения 0,4 - 0,6 и  не иметь блестящих  деталей,  способных создавать блики.  На лицевой стороне  корпуса   ВДТ   не   рекомендуется   располагать  органы    управления,  маркировку,  какие-либо  вспомогательные  надписи  и  обозначения.  При необходимости расположения органов управления на лицевой  панели они должны закрываться крышкой или быть утоплены в    корпусе.

3.4. Для   обеспечения  надежного считывания информации  при соответствующей степени комфортности  ее восприятия должны быть определены оптимальные и допустимые диапазоны  визуальных эргономических параметров. Визуальные эргономические параметры ВДТ и пределы  их изменений,  в  которых  должны  быть  установлены оптимальные и допустимые диапазоны   значений,  приведены  в Приложении 1.

При проектировании  и  разработке  ВДТ  сочетания   визуальных  эргономических параметров   и    их   значения,   соответствующие оптимальным и допустимым диапазонам,  полученные в  результате испытаний в  специализированных  лабораториях,  аккредитованных  в установленном порядке,  и подтвержденные     соответствующими протоколами,  должны быть внесены  в техническую документацию на ВДТ.

Примечание. Все ранее разработанные и находящиеся  в эксплуатации типы отечественных  и  зарубежных ВДТ должны быть испытаны  в течение года  после утверждения настоящих Санитарных  правил.

3.5. При работе с ВДТ:

-   для  детей  дошкольного  и школьного  возраста  необходимо  обеспечивать    наилучшие   значения   визуальных  параметров в оптимальном  диапазоне,  для  детей школьного возраста допускается  работа в пределах оптимального диапазона;

- для студентов и  профессиональных  пользователей  необходимо обеспечивать значения  визуальных    параметров в пределах оптимального диапазона, для профессиональных пользователей разрешается кратковременная работа при допустимых  значениях визуальных параметров.  Оптимальные   и    допустимые    значения визуальных эргономических   параметров должны быть указаны в технической документации на ВДТ для режимов работы  пользователей, указанных в разделе 5 настоящих Санитарных правил.  При отсутствии    в технической  документации  на  ВДТ данных  об оптимальных  и допустимых диапазонах  значений    эргономических параметров эксплуатации  ВДТ не допускается.

3.6. Конструкция  ВДТ  должна  предусматривать  наличие  ручек регулировки яркости  и   контраста,   обеспечивающих  возможность регулировки этих  параметров от минимальных  до максимальных  значений.

3.7. В технической документации на ВДТ должны быть установлены требования на визуальные параметры  (дополнительно к параметрам, перечисленным в Приложении  1), соответствующие  действующим  на момент разработки или импорта ГОСТ и признанным в Российской Федерации международным стандартам. Перечень и  значения   визуальных  параметров  приведены  в Приложении 2.

3.8. В целях обеспечения требований, установленных в п. 3.5, а также защиты   от   электромагнитных  и  электростатических  полей  допускается применение приэкранных фильтров, специальных экранов и других средств   индивидуальной   защиты,  прошедших  испытания  в аккредитованных лабораториях  и имеющих     соответствующий гигиенический сертификат.

3.9. Конструкция  ВДТ  и  ПЭВМ  должна  обеспечивать  мощность экспозиционной дозы  рентгеновского  излучения  в  любой  точке на расстоянии 0,05  м  от экрана и корпуса ВДТ,  при любых положениях

регулировочных устройств не должна превышать 7,74 x 10  А/кг,  что соответствует эквивалентной дозе, равной 0,1 мбэр/ч (100 мкР/ч).

3.10. Допустимые  значения параметров неионизирующих электромагнитных излучений приведены в Приложении 3.

3.11. Конструкция клавиатуры должна предусматривать:

- исполнение  в  виде  отдельного  устройства  с  возможностью свободного перемещения;

- опорное приспособление, позволяющее изменять угол наклона поверхности клавиатуры в пределах от 5 до 15 градусов;

- высоту среднего ряда клавиш не более 30 мм;

- расположение часто используемых клавиш  в центре,  внизу и справа, редко используемых - вверху и слева;

- выделение цветом,  размером,  формой и  местом  расположения функциональных групп клавиш;

- минимальный размер клавиш - 13 мм, оптимальный - 15 мм;

- клавиши с углублением в центре и шагом 19 +- 1 мм;

- расстояние между клавишами не менее 3 мм;

- одинаковый  ход для всех клавиш с минимальным сопротивлением нажатию 0,25 Н и максимальным - не более 1,5 Н;

-звуковую обратную связь от включения клавиш с регулировкой уровня звукового сигнала и возможности ее отключения.

4. Требования к помещениям для эксплуатации ВДТ и ПЭВМ

4.1. Помещения с  ВДТ  и  ПЭВМ  должны  иметь  естественное  и искусственное освещение.

4.2. Естественное  освещение   должно   осуществляться   через  светопроемы, ориентированные  преимущественно на север и северо - восток и обеспечивать коэффициент естественной освещенности  (КЕО)    не ниже 1,2%  в зонах с устойчивым снежным покровом и не ниже 1,5%  на остальной территории.

Указанные значения КЕО нормируются для зданий, расположенных в III световом климатическом поясе.

Расчет КЕО  для  других поясов светового климата проводится по общепринятой методике согласно СНиП "Естественное и  искусственное освещение".

4.3. Расположение рабочих  мест с  ВДТ и ПЭВМ  для взрослых пользователей в  подвальных помещениях не допускается.  Размещение рабочих мест с ВДТ и ПЭВМ во всех учебных заведениях и  дошкольных  учреждениях не допускается в цокольных и подвальных помещениях.

В случаях производственной необходимости   эксплуатация ВДТ и ПЭВМ в  помещениях  без  естественного освещения может проводиться только по согласованию с органами и учреждениями  Государственного санитарно - эпидемиологического надзора.

4.4. Площадь на одно рабочее место с ВДТ или ПЭВМ для взрослых  пользователей должна составлять не менее 6,0 кв.  м,  а объем - не менее 20,0 куб. м.

4.5. Площадь  на  одно  рабочее  место  с  ВДТ  и ПЭВМ во всех  учебных и дошкольных учреждениях должна быть не менее 6,0 кв. м, а объем - не менее 24,0 куб. м.

4.6. При  строительстве  новых  и  реконструкции   действующих средних, средних  специальных и высших учебных заведений помещения для ВДТ и ПЭВМ следует проектировать высотой (от пола до  потолка) не менее 4,0 м.

4.7. При входе в учебное помещение с ВДТ и ПЭВМ  в средних  и высших учебных  заведениях  следует  предусмотреть  встроенные или пристенные шкафы (полки) для хранения портфелей, сумок учащихся и    студентов.

4.8. Производственные помещения, в которых для работы используются преимущественно ВДТ и   ПЭВМ   (диспетчерские, операторские, расчетные и др.), и учебные помещения  (аудитории вычислительной техники,  дисплейные  классы,  кабинеты и др.) не должны граничить с помещениями,  в которых уровни шума и вибрации превышают нормируемые значения (механические  цеха,  мастерские, гимнастические залы и т.п.).

4.9. Звукоизоляция ограждающих конструкций помещений с ВДТ и ПЭВМ должна отвечать гигиеничес-ким  требованиям  и  обеспечивать нормируемые параметры   шума   согласно   требованиям   раздела  6    настоящих Санитарных правил.

4.10. Помещения  с  ВДТ  и ПЭВМ должны оборудоваться системами отопления, кондиционирования воздуха или  эффективной  приточно- вытяжной вентиляций.  Расчет  воздухообмена  следует  проводить по    теплоизбыткам от машин, людей, солнечной радиации и искусственного освещения. Нормируемые  параметры  микроклимата, ионного состава воздуха, содержание  вредных веществ в нем должны отвечать  требованиям раздела 5 настоящих Санитарных правил.

4.11. Учебные кабинеты вычислительной техники  или  дисплейные аудитории  (классы)  должны иметь смежное помещение - лаборантскую площадью не менее 18,0 кв.  м с двумя входами: в учебное помещение    и на лестничную площадку или в рекреацию.

4.12. В детских дошкольных учреждениях  смежно  с  помещением, где установлены  ПЭВМ  или  ВДТ,  должен располагаться игровой зал площадью не менее 24 кв. м.

4.13. Для  внутренней отделки интерьера помещений с ВДТ и ПЭВМ должны использоваться  диффузно - отражающие материалы с коэффициентом отражения для потолка - 0,7 - 0,8; для стен - 0,5 - 0,6; для пола -      0,3 - 0,5.

4.14. Полимерные материалы, используемые для внутренней отделки интерьера помещений с ВДТ и ПЭВМ,  должны  быть  разрешены для применения органами  и  учреждениями Государственного  санитарно - эпидемиологического надзора.

4.15. В  дошкольных и всех учебных учреждениях,  включая вузы, запрещается для отделки внутреннего интерьера помещений  с  ВДТ  и ПЭВМ применять  полимерные  материалы  (древесностружечные  плиты,    слоистый бумажный пластик,  синтетические ковровые покрытия  др.), выделяющие в воздух вредные химические вещества.

4.16. Поверхность пола в помещениях эксплуатации  ВДТ  и  ПЭВМ должна быть ровной, без выбоин, нескользкой, удобной для очистки и влажной уборки, обладать антистатическими свойствами.

5. Требования к микроклимату, содержанию аэроионов и вредных химических веществ в воздухе помещений эксплуатации ВДТ и ПЭВМ

5.1. В производственных помещениях,  в которых работа на ВДТ и ПЭВМ является    вспомогательной,    температура,    относительная влажность и скорость движения воздуха  на  рабочих  местах  должны  соответствовать действующим санитарным нормам микроклимата производственных помещений (Приложения 4; 19, п. 2.2).

5.2. В производственных помещениях,  в которых работа на ВДТ и ПЭВМ является основной  (диспетчерские,  операторские,  расчетные, кабины и посты управления,  залы вычислительной  техники и др.),      должны    обеспечиваться    оптимальные   параметры   микроклимата (Приложение 4).

5.3. В  помещениях с ВДТ и ПЭВМ в дошкольных, средних специальных и высших  учебных  заведениях  должны  обеспечиваться оптимальные параметры микроклимата (Приложение 5).

5.4. Для повышения влажности воздуха в помещениях с ВДТ и ПЭВМ следует применять  увлажнители  воздуха, заправляемые ежедневно дистиллированной или прокипяченной питьевой водой.

5.5. Помещения с ВДТ и ПЭВМ  перед  началом  и  после  каждого академического часа учебных занятий,  до и после каждого занятия в дошкольном учреждении должны  быть  проветрены, что обеспечивает      улучшение качественного состава воздуха,  в том числе и аэроионный режим.

5.6. Уровни положительных  и отрицательных аэроионов в воздухе помещений с ВДТ и ПЭВМ должны соответствовать нормам,  приведенным в Приложении 6; 19 (п. 2.3).

5.7. Содержание вредных  химических веществ в воздухе производственных помещений, в  которых  работа  на  ВДТ  и  ПЭВМ является вспомогательной,  не  должно  превышать "Предельно  допустимых концентраций  вредных  веществ  в воздухе рабочей зоны" (Приложение 19, п. 2.4).

5.8. Содержание вредных химических веществ в производственных помещениях, работа на ВДТ и ПЭВМ в которых является основной (диспетчерские, операторские, расчетные, кабины и посты  управления, залы вычислительной техники и др.), не должно превышать "Предельно  допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест" (Приложение 19, п. 2.5).

5.9. Содержание вредных химических веществ в воздухе помещений использования ВДТ и ПЭВМ в дошкольных и всех учебных  заведениях, включая вузы,  не должно превышать среднесуточных концентраций для атмосферного воздуха.

5.10. Запрещается  проводить ремонт ВДТ и ПЭВМ непосредственно в рабочих, учебных и дошкольных помещениях.

6. Требования к шуму и вибрации

6.1. В производственных помещениях,  в которых работа на ВДТ и ПЭВМ  является  вспомогательной,  уровни шума на рабочих местах не должны превышать значений,  установленных для данных  видов  работ

"Санитарными  нормами  допустимых  уровней шума на рабочих местах" (Приложение 19, п. 2.6).

6.2. При  выполнении  основной  работы  на  ВДТ  и ПЭВМ (диспетчерские, операторские, расчетные кабины и посты управления, залы вычислительной  техники и др.), во всех учебных и дошкольных  помещениях с ВДТ и ПЭВМ уровень шума на рабочем  месте не  должен превышать 50 дБА (Приложение 19, п. 2.7).

В помещениях, где работают инженерно - технические  работники, осуществляющие лабораторный,   аналитический   или   измерительный контроль, уровень шума не должен превышать 60 дБА.

В помещениях  операторов  ЭВМ  (без  дисплеев) уровень шума не должен превышать 65 дБА.

На рабочих местах в помещениях для размещения шумных агрегатов вычислительных машин (АЦПУ,  принтеры  и  т.п.)  уровень шума не должен превышать 75 дБА (Приложение 7).

6.3. При выполнении работ с  ВДТ  и  ПЭВМ  в  производственных  помещениях уровень   вибрации   не   должен  превышать  допустимых  значений согласно  "Санитарным  нормам  вибрации   рабочих   мест"      (категория 3, тип "в", Приложения 8 и 19, п. 2.8).

В производственных помещениях, в которых работа с ВДТ и  ПЭВМ является основной, а также во всех учебных и дошкольных помещениях с ВДТ и ПЭВМ  вибрация  на  рабочих  местах  не  должна  превышать      допустимых норм вибрации (Приложения 9 и 19, п. 2.9).

6.4. Шумящее оборудование (АЦПУ, принтеры и т.п.), уровни шума которого превышают нормирован-ные,  должно находиться вне помещения с ВДТ и ПЭВМ.

6.5. Снизить  уровень  шума  в  помещениях  с ВДТ и ПЭВМ можно использованием звукопоглощающих   материалов с максимальными коэффициентами звукопоглощения  в области частот 63 - 8000 Гц для отделки помещений (разрешенных органами и учреждениями Госсанэпиднадзора России), подтвержденных специальными акустическими расчетами.

Дополнительным звукопоглощением  служат однотонные занавеси из плотной ткани,  гармонирующие с  окраской  стен  и  подвешенные в складку на  расстоянии 15-20 см от ограждения. Ширина занавеси  должна быть в 2 раза больше ширины окна.

7. Требования к освещению помещений и рабочих мест с ВДТ и ПЭВМ

7.1. Требования  к естественному освещению изложены в п.  4.2.

Расположение рабочих  мест  по  отношению   к   световым   проемам приведены в Приложении 10.

7.2. Искусственное освещение в помещениях эксплуатации  ВДТ и ПЭВМ должно осуществляться системой общего равномерного освещения.

В производственных и административно - общественных помещениях,  в  случаях преимущественной   работы с документами, допускается применение системы комбинированного освещения (к общему освещению      дополнительно устанавливаются   светильники   местного  освещения, предназначенные для освещения зоны расположения документов).

7.3. Освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего документа должна быть 300-        500 лк. Допускается установка светильников местного освещения для подсветки документов.  Местное      освещение не должно создавать бликов на поверхности экрана и увеличивать освещенность экрана более         300 лк.

7.4. Следует ограничивать прямую блесткость от источников освещения, при этом  яркость светящихся  поверхностей  (окна, светильники и др.),  находящихся в поле зрения,  должна  быть не более 200 кд/кв. м.

7.5.  Следует ограничивать отраженную блесткость на рабочих поверхностях (экран,  стол,  клавиатура и др.) за счет правильного выбора типов светильников и расположения рабочих мест по отношению к  источникам  естественного и искусственного освещения,  при этом яркость бликов  на экране  ВДТ и ПЭВМ не должна  превышать 40 кд/кв. м  и яркость потолка при применении системы отраженного освещения не должна превышать 200 кд/кв. м.

7.6. Показатель ослепленности для источников общего искусственного освещения в производственных помещениях должен быть не более   20, показатель дискомфорта в административно- общественных помещениях - не более  40, в дошкольных  и  учебных помещениях - не более 25.

7.7. Следует ограничивать  неравномерность распределения яркости в  поле зрения пользователя  ВДТ  и  ПЭВМ, при  этом соотношение яркости между рабочими  поверхностями  не должно превышать 3  :  1  -  5  :  1,  а  между  рабочими поверхностями и поверхностями стен и оборудования  - 10 : 1.

7.8. В  качестве источников света при искусственном освещении должны применяться преимущественно люминесцентные лампы  типа  ЛБ.

При устройстве отраженного освещения  в производственных  и административно - общественных помещениях  допускается  применение металлогалогенных ламп мощностью до 250 Вт. Допускается применение ламп накаливания в светильниках местного освещения.

7.9. Общее  освещение  следует  выполнять  в виде сплошных или прерывистых линий светильников,  расположенных сбоку от рабочих мест, параллельно линии зрения пользователя при рядном расположении ВДТ   и   ПЭВМ.  При периметральном   расположении  компьютеров линии  светильников должны располагаться локализованно  над рабочим столом ближе к его переднему  краю, обращенному  к оператору.

7.10. Для освещения помещений с ВДТ и ПЭВМ  следует  применять светильники серии   ЛПО36    с    зеркализованными решетками, укомплектованные высокочастотными  пускорегулирующими   аппаратами      (ВЧ ПРА). Допускается применять светильники серии ЛПО36 без ВЧ ПРА только в модификации  "Кососвет",  а также светильники прямого света - П, преимущественно прямого света - Н, преимущественно отраженного света - В (Приложение 11). Применение светильников без рассеивателей и экранирующих решеток не допускается.

7.11. Яркость  светильников  общего  освещения  в  зоне  углов излучения от  50  до  90  градусов  с  вертикалью  в  продольной и поперечной плоскостях должна составлять не  более  200  кд/кв. м, защитный угол светильников должен быть не менее 40 градусов.

7.12. Светильники местного освещения должны иметь непросвечивающий отражатель с защитным углом не менее 40 градусов.

7.13. Коэффициент  запаса  (Кз)  для  осветительных  установок общего освещения должен приниматься равным 1,4.

7.14. Коэффициент пульсации не должен превышать 5%, что должно обеспечиваться применением   газоразрядных ламп в светильниках общего и местного освещения с высокочастотными  пускорегулирующими      аппаратами (ВЧ  ПРА) для любых типов светильников. При отсутствии светильников с ВЧ ПРА лампы многоламповых светильников  или  рядом расположенные светильники  общего  освещения  следует  включать на разные фазы трехфазной сети.

7.15. Для  обеспечения  нормируемых значений  освещенности  в помещениях использования  ВДТ  и  ПЭВМ следует проводить чистку стекол оконных  рам и светильников  не  реже  двух  раз  в год и  проводить своевременную замену перегоревших ламп.

8. Требования к организации и оборудованию рабочих мест с ВДТ и ПЭВМ

8.1. Общие требования

8.1.1. Рабочие места с ВДТ и ПЭВМ по отношению к световым проемам должны располагаться так,  чтобы естественный  свет  падал сбоку, преимущественно слева (Приложение 10).

8.1.2. Схемы размещения рабочих  мест  с  ВДТ  и  ПЭВМ  должны      учитывать  расстояния  между рабочими столами с видеомониторами (в направлении тыла поверхности одного видеомонитора и экрана другого видеомонитора),  которое должно быть не менее 2,0 м,  а расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов - не менее 1,2 м.

8.1.3. Рабочие места с ВДТ и ПЭВМ  в  залах  электронно-вычислительных машин  или  в  помещениях  с  источниками   вредных производственных факторов   должны   размещаться  в  изолированных  кабинах с организованным воздухообменом.

8.1.4. Оконные  проемы  в  помещениях использования ВДТ и ПЭВМ  должны быть  оборудованы  регулируемыми  устройствами типа жалюзи, занавесей (п. 6.5), внешних козырьков и др.

8.1.5. Рабочие места с ВДТ и ПЭВМ  при  выполнении  творческой работы, требующей значительного умственного напряжения или высокой концентрации внимания, следует изолировать друг от друга  перегород-ками высотой 1,5 - 2,0 м.

8.1.6. Шкафы,  сейфы,  стеллажи для хранения  дисков,  дискет, комплектующих деталей,  запасных блоков ВДТ и ПЭВМ, инструментов следует располагать в подсобных помещениях, для учебных  заведений - в лаборантских.

При отсутствии подсобных  помещений  или лаборантских допускается размещение  шкафов,  сейфов  и  стеллажей в помещениях непосредственного использования  ВДТ и ПЭВМ при соблюдении требований к   площади   помещений   и  требований,  изложенных  в настоящем разделе.

8.1.7.   В  подсобных  помещениях  или  в лаборантских  должны размещаться  рабочий  стол  и радиомонтажный  стол,  оборудованный  местным   отсосом  на  телескопическом  воздуховоде  с шарнирным      соединением,  позволяющим  устанавливать  воздухоприемник в нужном  положении,   с исходной скоростью  5 -  6 м/с  во  всасывающей плоскости.

8.1.8. При конструировании оборудования и организации рабочего места пользователя  ВДТ  и  ПЭВМ  следует  обеспечить соответствие  конструкции всех  элементов  рабочего  места  и  их взаимного     расположения эргономическим требованиям с учетом   характера выполняемой пользователем деятельности,  комплексности технических средств, форм  организации труда и основного рабочего положения  пользователя.

8.1.9. Конструкция  рабочего стола  должна   обеспечивать оптимальное размещение  на   рабочей   поверхности используемого оборудования с учетом его количества и конструктивных особенностей  (размер ВДТ  и  ПЭВМ,  клавиатуры,  пюпитра  и   др.), характера  выполняемой работы.  При  этом  допускается  использование рабочих столов различных конструкций,  отвечающих современным  требованиям эргономики.

8.1.10. Конструкция    рабочего стула (кресла) должна обеспечивать поддержание  рациональной  рабочей позы при работе на ВДТ и ПЭВМ,  позволять изменять позу с целью снижения статического      напряжения мышц шейно - плечевой области и спины для предупреждения развития утомления.

Тип рабочего стула (кресла) должен выбираться в зависимости от характера и продолжительности работы с ВДТ и ПЭВМ с  учетом  роста пользователя.

8.1.11. Рабочий  стул  (кресло)   должен   быть   подъемно- поворотным и  регулируемым  по  высоте  и  углам наклона сиденья и спинки, а также расстоянию спинки от переднего края сиденья, при этом регулировка каждого параметра должна быть независимой,  легко осуществляемой и иметь надежную фиксацию.

8.1.12. Поверхность  сиденья,  спинки и других элементов стула (кресла) должна быть полумягкой, с нескользящим, неэлектризующимся и воздухопроницаемым  покрытием,  обеспечивающим легкую очистку от      загрязнений.

8.1.13. Экран видеомонитора должен находиться от глаз пользователя на оптимальном расстоянии 600 - 700 мм, но не ближе 500 мм с учетом размеров алфавитно - цифровых знаков и символов.

8.1.14. В помещениях с ВДТ и ПЭВМ ежедневно должна проводиться влажная уборка.

8.1.15. Помещения с ВДТ и ПЭВМ должны быть  оснащены  аптечкой первой помощи и углекислотными огнетушителями.

8.2. Требования к организации и оборудованию рабочих мест с ВДТ и ПЭВМ для взрослых пользователей

8.2.1. Высота   рабочей   поверхности   стола   для   взрослых пользователей должна  регулироваться в пределах 680 - 800 мм; при отсутствии такой  возможности  высота  рабочей  поверхности стола должна составлять 725 мм.

8.2.2. Модульными размерами рабочей поверхности стола для  ВДТ и ПЭВМ,  на основании которых должны рассчитываться конструктивные размеры, следует считать:  ширину  800, 1000, 1200 и 1400 мм,      глубину 800 и 1000 мм при нерегулируемой его высоте, равной 725 мм.

8.2.3. Рабочий  стол должен иметь пространство для ног высотой не менее 600 мм,  шириной - не менее 500 мм,  глубиной  на  уровне колен -  не менее  450 мм  и на уровне вытянутых ног - не менее 650 мм.

8.2.4. Рабочий стул (кресло) должен быть подъемно - поворотным и регулируемым  по  высоте  и  углам наклона сиденья и спинки, а также - расстоянию спинки от переднего края сиденья.

Конструкция его должна обеспечивать:

- ширину и глубину поверхности сиденья не менее 400 мм;

- поверхность сиденья с закругленным передним краем;

- регулировку    высоты  поверхности  сиденья в пределах 400 -

550 мм и углов наклона вперед до 15 град. и назад до 5 град.;

- высоту опорной поверхности спинки 300 +- 20 мм,  ширину - не менее 380 мм и радиус кривизны горизонтальной плоскости - 400 мм;

- угол   наклона  спинки  в  вертикальной плоскости в пределах  0 +- 30 градусов;

- регулировку  расстояния  спинки  от переднего края сиденья в пределах 260 - 400 мм;

- стационарные или съемные подлокотники длиной не менее 250 мм  и шириной 50 - 70 мм;

- регулировку  подлокотников по высоте над сиденьем в пределах 230 +- 30 мм  и  внутреннего  расстояния  между  подлокотниками  в пределах 350 - 500 мм.

8.2.5. Рабочее место должно быть  оборудовано  подставкой  для ног, имеющей  ширину  не  менее  300 мм,  глубину не менее 400 мм, регулировку по высоте в пределах до  150  мм  и  по  углу  наклона опорной поверхности   подставки   до   20   градусов.  Поверхность подставки должна быть рифленой и иметь по  переднему  краю  бортик высотой 10 мм.

8.2.6. Рабочее место с ВДТ и ПЭВМ должно быть оснащено легко перемещаемым пюпитром для документов.

8.2.7. При   организации рабочих мест для работы на технологическом оборудовании, в состав которых входят ВДТ или ПЭВМ (станки с    программным    управлением, роботизированные и технологические комплексы, гибкое автоматизированное производство, диспетчерские пульты управления и др.), следует предусматривать:

- пространство по глубине не менее 850 мм с учетом выступающих частей оборудования для нахождения человека - оператора;

- пространство  для  стоп глубиной и высотой не менее 150 мм и шириной не менее 530 мм;

- расположение устройств ввода - вывода информации, обеспечивающее оптимальную видимость экрана;

- легкую   досягаемость  органов  ручного  управления  в  зоне моторного   поля:  по  высоте - 900  - 1300 мм, по глубине - 400 - 500 мм;

- расположение экрана ВДТ или ПЭВМ в месте рабочей  зоны, обеспечивающее удобство   зрительного  наблюдения  в  вертикальной плоскости под углом +- 30 градусов  от  нормальной  линии  взгляда оператора, а  также удобство использования ВДТ или ПЭВМ (ввод-вывод информации при корректировке основных

параметров технологического процесса,  отладка программ и др.) одновременно с выполнением основных  производственных  операций  (наблюдение за зоной обработки   на   станке с программным  управлением,  при      обслуживании роботизированного технологического комплекса и др.);

- возможность    поворота   экрана   ВДТ   или   ПЭВМ   вокруг  горизонтальной и вертикальной осей.

8.2.8. Клавиатуру  следует располагать на поверхности стола на  расстоянии 100 - 300 мм от края,  обращенного к пользователю, или  на  специальной  регулируемой  по  высоте  рабочей  поверхности,      отделенной от основной столешницы.

8.3. Требования к организации и оборудованию рабочих мест с ВДТ и ПЭВМ для учащихся средних и высших учебных заведений

8.3.1. Помещения для занятий с использованием  ПЭВМ и  ВДТ в средних и  высших  учебных  заведениях должны быть оборудованы одноместными столами, предназначенными для работы на ПЭВМ и ВДТ.

8.3.2. Стол  преподавателя  с  ВДТ  или ПЭВМ и двумя тумбами - приставками для  размещения  графопроектора  и  принтера  должны устанавливаться на подиуме.

8.3.3. Цветной демонстрационный телевизор (экран по  диагонали 61 см)  следует  располагать  в учебных помещениях слева от экрана  кодоскопа или  компьютерной  классной  доски  и   монтировать   на      кронштейне на высоте 1,5 м от пола,  при этом расстояние от экрана до рабочих мест учащихся должно быть не менее 3,0 м.

8.3.4. Конструкция  одноместного стола для работы с ПЭВМ и ВДТ должна предусматривать:

- две   раздельные   поверхности:  одна - горизонтальная  для размещения ПЭВМ  или  ВДТ  с  плавной  регулировкой  по  высоте в пределах 520 - 760  мм  и  вторая  -  для  клавиатуры  с плавной  регулировкой по высоте и углу  наклона от  0  до 15 градусов с надежной  фиксацией  в  оптимальном рабочем  положении (12 -      15 градусов), что способствует поддержанию правильной рабочей позы учащимися и студентами, без резкого наклона головы вперед;

- ширину  поверхностей  для ПЭВМ,   ВДТ  и клавиатуры не менее 750 мм  (ширина обеих  поверхностей  должна быть одинаковой) и глубину не менее 550 мм;

- опору   поверхностей  для  ПЭВМ  или ВДТ и для клавиатуры на стояк, в котором должны находиться провода электропитания и кабель локальной сети. Основание стояка следует совмещать с подставкой  для ног;

- отсутствие ящиков;

- увеличение ширины поверхностей  до  1200  мм  при  оснащении рабочего места принтером.

8.3.5. Высота края стола, обращенного к работающему с ПЭВМ и ВДТ, и  высота пространства  для ног должна соответствовать росту учащихся или студентов в обуви (Приложение 12).

8.3.6. При наличии высокого стола и стула, не соответствующего росту учащихся или студентов,  необходимо обязательно пользоваться регулируемой по высоте подставкой для ног (см. п. 8.2.5).

8.3.7. Уровень глаз при вертикально расположенном  экране  ВДТ должен приходиться  на  центр  или 2/3 высоты экрана.  Линия взора должна быть  перпендикулярна  центру  экрана и оптимальное  ее  отклонение от  перпендикуляра,  проходящего  через  центр экрана в вертикальной плоскости,  не  должно  превышать  +-   5   градусов, допустимое - +- 10 градусов.

8.3.8. Рабочее место с ПЭВМ и ВДТ должно оборудоваться стулом, основные размеры  которого  должны  соответствовать росту учащихся или студентов в обуви (Приложение 13).

8.4. Требования к оборудованию и организации помещений с игровыми комплексами на базе ПЭВМ для детей дошкольного возраста

8.4.1. Помещения,  где  устанавливаются   игровые   комплексы, должны оборудоваться одноместными столами.

8.4.2. Конструкция одноместного стола с игровыми комплексами должна состоять из двух частей или столов, соединенных вместе: на одной поверхности стола располагается видеомонитор, на другой - клавиатура. Кроме того,  конструкция стола для ПЭВМ или ВДТ должна предусматривать:

- плавную  и легкую регулировку по высоте с надежной фиксацией горизонтальной  поверхности  для   видеомонитора в пределах 460-520 мм при глубине не менее 550 мм и ширине - не менее 600 мм;

- возможность  плавного  и  легкого изменения угла наклона поверхности для клавиатуры от 0 до 10 град. с надежной фиксацией;

- ширина и глубина поверхности под клавиатуру должна быть не менее 600 мм;

- ровную, без углублений поверхность стола для клавиатуры;

- отсутствие ящиков;

- пространство для ног под столом над полом не менее 400 мм.

Ширина определяется конструкцией стола.

8.4.3. Каждый стол с ПЭВМ или ВДТ должен оборудоваться стулом, размеры которого приведены в Приложении 14.

8.4.4. Поверхность  сиденья  стула  должна  легко  поддаваться дезинфекции.

8.4.5. Не  допускается  вместо  стульев  использование  кубов, табуреток, скамеек без опоры для спины.

9. Требования к организации режима труда и отдыха при работе с ВДТ и ПЭВМ

9.1. Общие требования к организации режима труда и отдыха при работе с ВДТ и ПЭВМ

9.1.1. Режимы труда  и отдыха при работе с ПЭВМ и ВДТ должны организовываться в  зависимости  от  вида  и  категории   трудовой деятельности.

9.1.2. Виды трудовой деятельности  разделяются  на  3  группы:

группа А - работа по считыванию информации с экрана ВДТ или ПЭВМ с предварительным запросом;                              группа Б - работа по вводу  информации;                                                                                                                            группа В   -  творческая  работа  в  режиме  диалога  с  ЭВМ.                                                                              При выполнении в течение рабочей смены  работ, относящихся  к разным видам трудовой  деятельности, за  основную  работу с ПЭВМ и ВДТ следует принимать такую,  которая занимает не менее 50%  времени в      течение рабочей смены или рабочего дня.

9.1.3. Для    видов   трудовой   деятельности  устанавливается  3 категории тяжести  и  напряженности  работы с ВДТ и ПЭВМ (Приложение 15), которые определяются:  для  группы  А  -  по суммарному числу считываемых знаков за рабочую смену,  но не более 60000 знаков  за  смену;  для  группы  Б  -  по суммарному  числу считываемых  или  вводимых  знаков  за рабочую смену,  но не более 40000 знаков за смену;  для  группы  В - по суммарному  времени непосредственной работы с ВДТ и ПЭВМ за рабочую смену, но не более 6 часов за смену.

9.1.4. Для преподавателей высших и средних специальных учебных заведений,  учителей  общеобразо-вательных  школ устанавливается длительность   работы   в   дисплейных  классах  и  кабинетах информатики  и вычислительной техники не более 4 часов в  день.

9.1.5. Для   инженеров, обслуживающих   учебный   процесс в кабинетах (аудиториях) с ВДТ и ПЭВМ,  продолжительность работы  не должна превышать 6 часов в день.

9.1.6. Продолжительность обеденного перерыва определяется действующим законодательством  о  труде  и  Правилами  внутреннего трудового распорядка предприятия (организации, учреждения).

9.1.7. Для   обеспечения   оптимальной   работоспособности  и сохранения здоровья профессиональных пользователей   на протяжении рабочей смены должны устанавливаться регламентированные перерывы.

9.1.8. Время регламентированных перерывов  в  течение  рабочей смены следует устанавливать в зависимости от ее продолжительности, вида и категории трудовой деятельности (Приложение 15).

9.1.9. Продолжительность непрерывной  работы с  ВДТ без регламентированного перерыва не должна превышать 2 часов.

9.1.10. При  работе с  ВДТ и ПЭВМ в ночную смену (с 22 до 6 часов),  независимо  от  категории и вида трудовой деятельности, продолжительность регламентированных перерывов должна увеличиваться на 60 минут.

9.1.11. При 8-часовой рабочей смене и работе на ВДТ и ПЭВМ регламентированные перерывы следует устанавливать:

- для I категории работ - через 2 часа от начала рабочей смены и  через 2 часа после обеденного  перерыва продолжительностью 15 минут каждый;

- для  II  категории  работ - через 2 часа от начала рабочей смены и через 1.5-2 часа после  обеденного   перерыва продолжительностью 15 минут каждый или продолжительностью 10 минут через каждый час работы;

- для III категории работ - через  1.5-2 часа  от  начала рабочей смены  и  через  1.5  -  2  часа после обеденного перерыва продолжительностью 20 минут каждый или продолжительностью 15 минут через каждый час работы.

9.1.12. При   12-часовой   рабочей   смене  регламентированные перерывы должны устанавливаться в первые 8 часов работы аналогично перерывам   при   8-часовой  рабочей смене, а в течение последних 4 часов работы,  независимо от категории и вида работ,  каждый час продолжительностью 15 минут.

9.1.13. Во время регламентированных перерывов с целью снижения нервно-эмоционального напряжения,   утомления  зрительного анализатора, устранения влияния гиподинамии и гипокинезии, предотвращения развития познотонического утомления целесообразно выполнять комплексы упражнений, изложенные в Приложениях    16 - 18.

9.1.14. С целью уменьшения  отрицательного влияния монотонии целесообразно применять чередование операций осмысленного текста и числовых данных (изменение содержания работ), чередование      редактирования текстов  и  ввода данных  (изменение  содержания  работы).

9.1.15. В  случаях  возникновения  у  работающих с ВДТ и ПЭВМ зрительного дискомфорта  и  других  неблагоприятных  субъективных ощущений,  несмотря  на соблюдение  санитарно-гигиенических,      эрногомических требований, режимов труда и отдыха следует применять индивидуальный подход в ограничении времени  работ с ВДТ и ПЭВМ,  коррекцию длительности перерывов для отдыха или проводить     смену деятельности на другую,  не связанную с использованием ВДТ и ПЭВМ.

9.1.16. Работающим на ВДТ и ПЭВМ с высоким  уровнем напряженности во время регламентированных  перерывов  и  в  конце рабочего дня   показана  психологическая  разгрузка  в  специально оборудованных помещениях (комната психологической разгрузки).

9.2. Требования к организации режима работы с ВДТ и ПЭВМ студентов высших учебных заведений

9.2.1. Длительность  работ  на  ВДТ  и ПЭВМ студентов во время учебных занятий определяется  курсом  обучения,  характером  (ввод данных, программирование, отладка программ, редактирование и др.) и сложностью выполняемых заданий, а также техническими данными ВДТ или ПЭВМ и их разрешающей способностью.

9.2.2. Для студентов первого курса оптимальное  время  учебных занятий при работе с ВДТ или ПЭВМ составляет 1 час,  для студентов старших курсов - 2 часа,  с обязательным соблюдением  между  двумя      академическими   часами   занятий   перерыва  длительностью  15-20 минут. Допускается  время  учебных  занятий с ВДТ  и  ПЭВМ увеличивать  для  студентов  первого  курса  до  2  часов,  а  для студентов старших  курсов - до 3 академических часов,  при условии что длительность учебных занятий в дисплейном  классе  (аудитории) не превышает 50% времени непосредственной работы на ВДТ или ПЭВМ и  при соблюдении профилактических мероприятий: упражнения для глаз, физкультминутка и физкультпауза (Приложения 16, 17 и 18).

9.2.3. Для предупреждения развития переутомления обязательными мероприятиями являются:

- проведение упражнений для глаз через каждые 20- 25 минут работы за ВДТ и ПЭВМ (Приложение 16);

- устройство перерывов после каждого академического часа занятий,  независимо от учебного процесса, длительностью не менее 15 минут;

- подключение  таймера  к  ВДТ  и  ПЭВМ  или  централизованное отключение свечения информации на экранах видеомониторов с целью обеспечения нормируемого времени работы на ВДТ или ПЭВМ;

- проведение  во  время  перерывов   сквозного   проветривания помещений с ВДТ или ПЭВМ с обязательным выходом студентов из него;

- осуществление во время  перерывов  упражнений  физкультурной паузы в течение 3 - 4 минут (Приложение 18);

- проведение упражнений физкультминутки в течение 1-2  минут для снятия  локального утомления,  которые должны выполняться индивидуально при появлении начальных признаков усталости  (Приложение 17);

- замена комплексов упражнений один раз в 2 - 3 недели.

9.2.4. Физкультурные паузы следует проводить под руководством физорга, педагога или централизованно  с  помощью  информации  по местному радио на фоне умеренно звучащей приятной музыки.

9.2.5. При составлении расписания учебных занятий с ВДТ и ПЭВМ необходимо выполнять следующие требования:

- исключить большие перерывы длительностью в один час между спаренными академическими часами,  отведенными для занятий с ВДТ и ПЭВМ;

- не   допускать  для  студентов  старших  курсов  объединение третьей и четвертой пар учебных занятий с ВДТ и ПЭВМ;

- не  проводить учебные занятия  с ВДТ и ПЭВМ для студентов старших курсов после 17 часов третьей и четвертой парой уроков;

- учебные занятия студентов старших  курсов  с ВДТ и ПЭВМ в исключительных случаях допускаются в период от 17 до 20 часов при обязательном смещении  учебных занятий в расписании на первую или  вторую пару уроков;

- двигательный  режим  студентов и темп работы на ВДТ или ПЭВМ должен быть свободным.

9.2.6. В  период  прохождения  производственной  практики  или работы в студенческом отряде (летом) время непосредственной работы с ВДТ или ПЭВМ для студентов первых курсов не должно превышать 3 часов,  для  студентов  старших  курсов - 4 часов при соблюдении профилактических   мероприятий  как   во   время  учебных  занятий (п. 10.2.3).

9.3. Требования к организации режима работы с ВДТ или ПЭВМ учащихся средних специальных учебных заведений

9.3.1. В   средних  специальных учебных заведениях  (ПТУ, техникумы и др.) длительность работы на  ВДТ  или  ПЭВМ  во  время учебных занятий при соблюдении гигиенических требований к условиям

и организации рабочих мест должна составлять:

- для учащихся первого курса - не более 30 минут в день;

- для учащихся второго и третьего курсов - не более 1 часа  в день при сдвоенных уроках:  30 минут на первом уроке и 30 минут на втором с интервалом в работе на ВДТ или ПЭВМ не  менее  20  минут,

включая   перемену,  объяснение учебного материала, опрос учащихся  и т.п.

- для  учащихся третьего курса длительностью учебных занятий с ВДТ и ПЭВМ  допускается  увеличить до 3 академических часов с суммарным временем  непосредственной  работы  на  ВДТ  или ПЭВМ не более 50% от общего времени учебных занятий.

9.3.2. После  каждого  академического  часа  занятий с ВДТ или ПЭВМ следует устраивать перемены длительностью 15  -  20  минут  с обязательным выходом  учащихся из класса (кабинета) и организацией     сквозного проветривания.

9.3.3. При организации односменных занятий в учебном заведении следует организовывать  в середине  учебного  дня  (после  3-4 уроков) перерыв длительностью 50 - 60 минут для обеда  и  отдыха учащихся.

9.3.4. При  работе  на  ВДТ и ПЭВМ для предупреждения развития переутомления необходимо  осуществлять  комплекс  профилактических мероприятий:

- проводить упражнения для глаз через каждые  20- 25 минут работы на ВДТ и ПЭВМ (Приложение 16);  а при появлении зрительного дискомфорта, выражающегося  в  быстром  развитии  усталости  глаз, рези, мелькании  точек  перед  глазами и т.п.  упражнения для глаз проводятся  индивидуально,  самостоятельно  и  раньше указанного времени;

- для  снятия локального утомления должны осуществляться физкультурные минутки целенаправленного  назначения индивидуально или организованно под контролем физорга  или  педагога (Приложение 17);

- для снятия общего утомления, улучшения функционального состояния нервной,  сердечно - сосудистой,  дыхательной систем, а также мышц  плечевого пояса, рук, спины,  шеи и ног следует проводить физкультпаузы (Приложение 18)

Комплексы упражнений следует менять через 2 - 3 недели.

9.3.5. Общая   продолжительность  кружковой  и  факультативной работы с использованием ВДТ или ПЭВМ не должна превышать 2 часов в неделю, а  непосредственные работы на ВДТ и ПЭВМ - не более 1 часа  при соблюдении  режима  работы  на  ВДТ  и  ПЭВМ  (п.   9.3.1)  и профилактических мероприятий (п. 9.3.4) как при проведении учебных занятий.

9.3.6. Кружковые и факультативные занятия с использованием ВДТ или ПЭВМ следует проводить  после  окончания  учебных  занятий  не ранее чем через 50 - 60 минут.

9.3.7. Длительность работы с использованием ВДТ  или  ПЭВМ  во время производственной  практики,  без учебных занятий,  не должна превышать 3 часов в день при соблюдении режима работы (п. 9.3.1) и      профилактических мероприятий (п. 9.3.4).

9.4. Требования к организации режима учебных и внеучебных занятий с ВДТ и ПЭВМ детей школьного возраста и занятий с игровыми комплексами на базе ПЭВМ детей дошкольного возраста

9.4.1. Для учащихся X - XI классов по основам  информатики и вычислительной техники  должно быть не более 2 уроков в неделю, а для остальных классов - 1 урока в неделю с  использованием  ВДТ и ПЭВМ.

9.4.2. Непрерывная длительность занятий непосредственно с  ВДТ или ПЭВМ не должна превышать:

- для учащихся I классов (6 лет) - 10 минут;

- для учащихся II - V классов - 15 минут;

- для учащихся VI -  VII классов - 20 минут;

- для учащихся VIII - IX классов - 25 минут;

- для учащихся X - XI классов на первом часу учебных занятий - 30 минут, на втором - 20 минут.

9.4.3. Работа  на  ВДТ  и  ПЭВМ  должна  проводиться  в индивидуальном ритме и темпе.

9.4.4. После установленной длительности работы на ВДТ и ПЭВМ (п. 9.4.2) должен проводиться  комплекс  упражнений  для  глаз (Приложение 16), а после каждого урока на переменах - физические      упражнения для профилактики общего утомления (Приложение 18).

9.4.5. Длительность перемен между уроками должна быть не менее 10 минут, во время которых   следует проводить сквозное проветривание с  обязательным   выходом   учащихся  из  класса (кабинета).

9.4.6. При производственном обучении учащихся старших  классов с использованием  ПЭВМ и ВДТ в учебно - производственном комбинате или других  учреждениях   50%    времени   следует   отводить   на      теоретические занятия  и  50%  времени  -  на практические.  Режим работы должен отвечать  требованиям,  изложенным  в  п. п. 9.4.1 и  9.4.2,  с обязательным  проведением  профилактических мероприятий  (п. 9.4.4).

9.4.7. Время   производственной   практики   учащихся  старших  классов во внеучебное время с использованием  ПЭВМ  и  ВДТ  должно быть ограничено  для  учащихся  старше 16 лет тремя часами,  а для      учащихся моложе 16 лет - двумя часами   с обязательным соблюдением  режима работы (п.  п. 9.4.1, 9.4.2) и проведением профилактических мероприятий:  гимнастики для глаз через 20- 25  минут   (Приложение 16)  и  физических  упражнений через 45 минут во время перерыва (Приложения 17, 18).

9.4.8. Занятия  в  кружках  с использованием ПЭВМ и ВДТ должны организовываться не раньше чем через1час после окончания учебных занятий в школе. Это время следует отводить для отдыха и приема пищи.

9.4.9. Занятия  в  кружках  с использованием ПЭВМ и ВДТ должны проводиться не чаще 2 раз в неделю общей продолжительностью:

- для учащихся 2 - 5 классов (7 - 10 лет) - не более 60 минут;

- для учащихся 6 классов и старше - до 90 минут.

Недопустимо отводить время всего  занятия  для  проведения компьютерных игр с навязанным ритмом.  Разрешается их проводить  в конце занятия длительностью до 10 минут для учащихся 2-5 классов и 15 минут - для более старших учащихся.

Режим занятий  в  кружках  должен соответствовать требованиям, изложенным в  п.  п.  9.4.2,  9.4.3,  с  обязательным  проведением профилактических мероприятий (п. 9.4.4).

9.4.10. Условия и режим дня  в  школах  "Юных  программистов", организуемых  в  период  школьных  каникул в течение 2 - 4 недель, должны соответствовать санитарным нормам и  правилам  "Устройство,      содержание и организация режима детских оздоровительных лагерей".

9.4.11. Занятия с ПЭВМ и ВДТ в школах "Юных программистов"  не должны  быть  более  6  дней в неделю,  седьмой день недели должен отводиться для отдыха, без работы на ПЭВМ и ВДТ.

9.4.12. Общая  продолжительность  занятий  с  ПЭВМ  или  ВДТ в школах "Юных программистов" должна быть в течение дня ограничена:

- для  учащихся 8-10 лет - одним занятием в первую половину  дня продолжительностью не более 45 минут;

- для  учащихся 11-13 лет - двумя  занятиями  по  45 минут:

одно - в первой половине дня и другое - во второй половине дня;

- для  учащихся 14-16  лет - тремя занятиями по 45 минут каждое: два  -  в  первой половине дня и одно - во второй половине дня.

9.4.13.Через 20 минут работы на ПЭВМ и ВДТ следует проводить гимнастику для глаз (Приложение16). Между двумя занятиями следует устраивать перерыв  в течение 15  минут, во время  которого    организовывать подвижные  игры  или физические упражнения  с проведением комплекса  упражнений  для  снятия локального и общего утомления (Приложения 17, 18 и др.).

9.4.14. В  школах  "Юных  программистов" "компьютерные игры" с навязанным ритмом допускается проводить не более одного  раза в день продолжительностью:

- до 10 минут - для детей младшего школьного возраста;

- до  15  минут  -  для  детей  среднего  и старшего школьного возраста.

Запрещается проводить компьютерные игры перед сном.

9.4.15. В дошкольных учреждениях продолжительность  занятий с использованием развивающих компьютерных игровых программ для детей 5 лет не должна превышать 7 минут и для детей 6 лет - 10 минут.          9.4.16. Компьютерные  игровые занятия в дошкольных учреждениях следует проводить не чаще двух раз в неделю в дни наиболее высокой работоспособности детей:  во вторник,  в среду и в четверг.                       После занятий следует проводить гимнастику для глаз.

9.4.17. Не допускается проводить занятия с ПЭВМ и ВДТ в дошкольных учреждениях за счет времени,  отведенного для сна, дневных прогулок и других оздоровительных мероприятий.

9.4.18. Занятия дошкольников с использованием  ПЭВМ  или  ВДТ должны проводиться методистом или в его присутствии.

9.4.19. Занятиям  с  ПЭВМ  или   ВДТ   должны   предшествовать спокойные игры, проводимые в  зале,  расположенном  смежно с помещением, где установлены компьютеры.

9.4.20. Запрещается использование одного ВДТ или ПЭВМ для двух и более детей независимо от их возраста.

10. Требования к организации медицинского обслуживания пользователей ВДТ и ПЭВМ

10.1. Профессиональные пользователи ВДТ и ПЭВМ  должны проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры в  порядке  и  в сроки, установленные Минздравмедпромом  России  и   Госкомсанэпиднадзором России.

10.2. К непосредственной работе с ВДТ и ПЭВМ допускаются лица, не имеющие медицинских противопоказаний.

10.3. Женщины со времени установления беременности и в  период кормления ребенка грудью к выполнению всех видов работ, связанных с использованием  ВДТ  и  ПЭВМ,  не  допускаются.  Трудоустройство беременных женщин следует осуществлять в соответствии с "Гигиеническими рекомендаци-ями  по  рациональному  трудоустройству беременных женщин" (Приложение 19, п. 2.11).

10.4. Медицинское освидетельствование студентов высших учебных заведений, учащихся  средних специальных учебных заведений,  детей дошкольного и школьного возраста проводится в порядке и  в  сроки,      установленные соответственно Минздравмедпромом России, Госкомсанэпиднадзором России, Госкомвузом России и Минобразования России.

Приложение 1 (обязательное)

ВИЗУАЛЬНЫЕ ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ВДТ И ПРЕДЕЛЫ ИХ ИЗМЕНЕНИЙ

_________________________________________________________________________________

Пределы значений параметров

Наименование параметров         --------------------------

минимальные  максимальные

(не менее)    (не более)

------------------------------------------------------------------------

Яркость знака (яркость фона), кд/м2

(измеренная в темноте)                    35           120

Внешняя освещенность экрана, лк          100           250

Угловой размер знака, угл. мин.           16           60

________________________________________________________________________

Примечания.       1. Оптимальным  диапазоном  значений  визуального эргономического параметра называется диапазон, в пределах которого обеспечивается  безошибочное  считывание  информации  при  времени  реакции  человека - оператора,  превышающем  минимальное,  установленное экспериментально для данного типа ВДТ, не более  чем  в 1,2 раза.

2. Допустимым диапазоном значений визуального эргономического  параметра называется  диапазон,   при  котором  обеспечивается безошибочное считывание информации, а время  реакции  человека-оператора превышает  минимальное,  установленное  экспериментально  для данного типа ВДТ, не более чем в 1,5 раза.

3. Угловой  размер  знака  -  угол между линиями, соединяющими крайние точки знака по высоте и глаз наблюдателя.

Угловой размер знака определяется по формуле:

a = arctg (h/2L),

где  h - высота знака;

L - расстояние от знака до глаза наблюдателя.

4. Данные,   приведенные   в  настоящем  Приложении,  подлежат  корректировке по  мере  введения  в  действие  новых   стандартов,      регламентирующих требования и нормы на визуальные параметры ВДТ.

Приложение 2

(справочное)

НОРМИРУЕМЫЕ ВИЗУАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ВИДЕОДИСПЛЕЙНЫХ ТЕРМИНАЛОВ

_______________________________________________________________________________________

№

п/п     Наименование параметров                   Значения параметров

______________________________________________________________________________

1. Контраст (для монохромных ВДТ)              от 3 : 1 до 1,5 : 1

------------------------------------------------------------------------------

2. Неравномерность яркости элементов             не более +- 25

знаков, %                  <2>

------------------------------------------------------------------------------

3. Неравномерность яркости рабочего              не более +- 20

поля экрана, %             <2>

------------------------------------------------------------------------------

4. Формат матрицы знака для прописных

букв и цифр                                 не менее 7-9 элементов

(для отображения диакритических знаков       изображения

строчных букв с нижними выносными           не менее 5-7 элементов

элементами  формат изображения матрицы

должен быть увеличен сверху или

снизу на 2 элемента изображения)

------------------------------------------------------------------------------

5. Отношение ширины знака к его высоте            от 0,7 до 0,9

для прописных букв                         (допускается от 0,5 до 1,0)

------------------------------------------------------------------------------

6. Размер минимального элемента

отображения(пикселя) для монохромного               0,3

ВДТ, мм

------------------------------------------------------------------------------

7. Угол наклона линии наблюдения, град.        не более 60 град. ниже

горизонтали

------------------------------------------------------------------------------

8. Угол наблюдения, град.                     не более 40град.от нормали к

любой точке экрана дисплея

------------------------------------------------------------------------------

9. Допустимое горизонтальное смещение

однотипных знаков, %от ширины знака              не более 5

------------------------------------------------------------------------------

10.Допустимое вертикальное смещение

однотипных знаков, %от высоты матрицы            не более 5

------------------------------------------------------------------------------

11.Отклонение формы рабочего поля экрана

ВДТ от правильного прямоугольника

не должно превышать:

B1 - B2

- по горизонтали                              dВ = 2x ------- < 0,02

B1 + B2

H1 - H2

- по вертикали                             dH = 2x ------- < 0,02

H1 + H2

D1 - D2

- по диагонали                             dD = 2x ------- < 0,04(H1-H2)

D1 + D2

где B1 и B2 - значения длин верхней и нижней строк текста на рабочем

поле экрана, мм;

H1 и H2 - значения длин крайних столбцов на рабочем поле экрана, мм;

D1 и D2 - значения длин диагоналей рабочего поля экрана, мм

------------------------------------------------------------------------------

12.Допустимая пространственная

нестабильность изображения

(дрожание по амплитуде изображения)           не более 2xL 10Е-4

при частоте колебаний в диапазоне       (L - расстояние наблюдения, мм)

от 0,5 до 30 Гц, мм

------------------------------------------------------------------------------

13.Допустимая временная нестабильность      не должно быть зафиксировано

изображения (мерцание)                       у 90% наблюдателей

------------------------------------------------------------------------------

14.Отражательная способность, зеркальное

и смешанное отражение(блики),%                   не более 1

(допускается выполнение требования при

использовании приэкранного фильтра)

______________________________________________________________________________

<1>   Данные,   приведенные  в  настоящем  Приложении,  подлежат   корректировке по  мере  введения  в

действие  новых   стандартов, регламентирующих требования и нормы на визуальные параметры ВДТ.

<2>   Под неравномерностью яркости понимаются отношения:

U+ = (Lmax - Lср) / L ср (положительная неравномерность),

U- = (Lmin - Lср) / L ср (отрицательная неравномерность),

Lср = SUM   L  / N,

n i = 1  i

n - число измеренных значений яркости,

Lmax - максимальное значение яркости,

Lmin - минимальное значение яркости.

<3>  Размер элемента изображения (пикселя) определяется фотометрически на уровне 50%

максимальной яркости.

Приложение 3

(обязательное)

ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ

НЕИОНИЗИРУЮЩИХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ

_________________________________________________________________________________________________

Наименование параметров до 01.01.97                                                Допустимое значение

____________________________________________________________________________________

Напряженность электромагнитного поля                                                    10 В/м

по электрической   составляющей   на

расстоянии 50 см от    видеомонитора

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Напряженность электромагнитного поля                                                    0,3 А/м

по магнитной     составляющей     на

расстоянии 50  см   от   поверхности

видеомонитора

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Напряженность    электростатического                                                      20 кВ/м

поля не   должна  превышать:  -  для

взрослых пользователей

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- для  детей дошкольных учреждений и                                                      15 кВ/м

учащихся средних    специальных    и

высших учебных заведений

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Напряженность электромагнитного поля

на расстоянии 50 см  вокруг  ВДТ  по

электрической составляющей    должна

быть не более:

- в диапазоне частот 5 Гц - 2 кГц;                                                                25 В/м

- в диапазоне частот 2 - 400 кГц                                                                  2,5 В/м

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Плотность магнитного  потока  должна

быть не более:

- в диапазоне частот 5 Гц - 2 кГц;                                                               250 нТл

- в диапазоне частот 2 - 400 кГц                                                                  25 нТл

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Поверхностный     электростатический

потенциал не должен превышать                                                                  500 В

____________________________________________________________________________________

Приложение 4

(справочное)

ОПТИМАЛЬНЫЕ НОРМЫ МИКРОКЛИМАТА

ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ВДТ И ПЭВМ

______________________________________________________________________________________

Температура            Относительная             Скорость

Период года           Категория работ      воздуха, (С               влажность                    движения

не более                  воздуха, %                  воздуха,  м/с

_______________________________________________________________________________________

Холодный                 легкая - 1а                     22 - 24                       40 - 60                              0,1

легкая - 1б                    21 - 23                        40 - 60                             0,1

Теплый                    легкая - 1а                     23 - 25                       40 - 60                             0,1

легкая - 1б                    22 - 24                        40 - 60                             0,2

_______________________________________________________________________________________

Примечание.        К категории 1а относятся работы, производимые сидя  и не требующие физического напряжения,  при которых расход энергии составляет до 120  ккал/ч;  к  категории  1б  относятся  работы,      производимые сидя, стоя или связанные с ходьбой и сопровождающиеся некоторым физическим напряжением,  при  которых  расход энергии составляет от 120 до 150 ккал/ч.

Приложение 5

(обязательное)

ОПТИМАЛЬНЫЕ И ДОПУСТИМЫЕ ПАРАМЕТРЫ

ТЕМПЕРАТУРЫ И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИЯХ

С ВДТ И ПЭВМ ВО ВСЕХ УЧЕБНЫХ И ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

____________________________________________________________________________________________________

Оптимальные параметры                                                 Допустимые параметры

_______________________________________________________________________________________

температура,   относительная                                                 температура,   относительная

(С               влажность, %                                                        (С               влажность, %

_______________________________________________________________________________________

19                      62                                                                    18                     39

20                      58                                                                    22                     31

21                      55        _______________________________________________________________________________________

Примечание.     Скорость движения воздуха - не более 0,1 м/с.

Приложение 6

(обязательное)

УРОВНИ  ИОНИЗАЦИИ  ВОЗДУХА  ПОМЕЩЕНИЙ  ПРИ  РАБОТЕ

НА  ВДТ  И ПЭВМ

_______________________________________________________________________________________

Число ионов в 1 см  куб. воздуха

Уровни ионизации                                              ------------------------------------------------------

воздуха                                                                       n+                                     n-

______________________________________________________________________________________

Минимально необходимые                                                     400                                   600

Оптимальные                                                                   1500 - 3000                      30000 - 50000

Максимально допустимые                                                   50000                                50000

_______________________________________________________________________________________

Приложение 7

(обязательное)

УРОВНИ ЗВУКА,

ЭКВИВАЛЕНТНЫЕ УРОВНИ ЗВУКА И УРОВНИ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ

В ОКТАВНЫХ ПОЛОСАХ ЧАСТОТ

_______________________________________________________________________________________

Уровни звукового давления, дБ                                            Уровни звука,

Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц                   эквивалентные уровни звука,

31,5    63    125    250    500    1000    2000    4000    8000                                   дБа

_______________________________________________________________________________________

59       48     40     34      30       27       25        23       35

63       52     45     39      35       32       30        28       40

67       57     49     44      40       37       35        33       45

86       71     61     54      49       45       42        40       38                                     50

93       79     70     63      58       55       52        50       49                                     60

96       83     74     68      63       60       57        55       54                                     65

103       91    83     77      73       70        68       66        64                                    75

_______________________________________________________________________________________

Приложение 8

(обязательное)

САНИТАРНЫЕ НОРМЫ

ВИБРАЦИИ КАТЕГОРИИ 3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ТИПА "В"

_______________________________________________________________________________________

Допустимые значения по осям Xo; Yo; Zo

---------------------------------------------------------------

виброускорения                          виброскорости

Среднегеометрические           ____________________________________________________________

частоты полос, Гц                   м/с2        дБ    м/с(10Е-2     дБ              м/с2   м/с(10Е-2     дБ           дБ

1/3 окт   1/1 окт   1/3 окт    1/1 окт         1/3 окт   1/1 окт    1/3 окт    1/1 окт

_______________________________________________________________________________________

1,6                                          0,0125       32        0,13          88

2,0                                          0,0112     0,02          31          36              0,089       0,18          85            91

2,5                                          0,01          30         0,063        82

3,15                                        0,009         29        0,0445       79

4,0                                          0,008      0,014         28          33              0,032      0,063         76            82

5,0                                          0,008        28         0,025        74

6,3                                          0,008        28         0,02          72

8,0                                          0,008      0,014         28          33              0,016      0,032         70            76

10,0

30                                                                       0,016        70

12,5                                         0,0125      32         0,016         70

16,0                                         0,016      0,028         34           39              0,016      0,028         70            75

20,0                                         0,0196      36         0,016         70

25,0                                         0,025        38         0,016         70

31,5                                         0,0315    0,056         40           45              0,016       0,028        70            75

40,0                                         0,04          42        0,016          70

50,0                                         0,05          44        0,016          70

63,0                                         0,063      0,112        46            51              0,016       0,028        70            75

80,0                                         0,08          48        0,016          70

Корректированные и эквивалентные

корректированные значения и их уровни                0,014        33                               0,028      75

Приложение 9

(обязательное)

ДОПУСТИМЫЕ НОРМЫ ВИБРАЦИИ

НА ВСЕХ РАБОЧИХ МЕСТАХ С ВДТ И ПЭВМ, ВКЛЮЧАЯ УЧАЩИХСЯ И

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

_______________________________________________________________________________________

Среднегеометрические                                                                Допустимые значения

частоты октавных                                                 по виброускорению         по виброскорости

полос, Гц                                                                    мс-2           дБ                 мс-1          дБ

оси X, Y       _____________________________________________________________________________________

2                                                                              5,3 x 10         25                 4,5 x 10       79

4                                                                              5,3 x 10         25                 2,2 x 10       73

8                                                                              5,3 x 10         25                 1,1 x 10       67

16                                                                              1,0 x 10         31                 1,1 x 10       67

31,5                                                                            2,1 x 10        37                  1,1 x 1        67

63                                                                              4,2 x 10         43                 1,1 x 10       67

Корректированные значения и                                            9,3 x 10         30                 2,0 x 10       72

их уровни в дБ W

_______________________________________________________________________________________

Приложение 10

(рекомендуемое)

СХЕМА

РАСПОЛОЖЕНИЯ РАБОЧИХ МЕСТ ОТНОСИТЕЛЬНО СВЕТОПРОЕМОВ

Дверь

----------------------------<"""""">---------------------------

Допускается                           Рекомендуется

---------------------------------------------------------------

Стол                         Стол

Кресло        Кла-                           Кла-        Кресло

линия ------> виа-  ВДТ                 ВДТ  виа- <------ линия

взора         тура                           тура         взора

Окно           Окно             Окно

---------------------------<"""""""">---------------<""""""""">------------------<""""""""">--------------------

Приложение 11

(рекомендуемое)

СВЕТИЛЬНИКИ ОБЩЕГО ОСВЕЩЕНИЯ

При отсутствии светильников серии ЛПО36 с ВЧ ПРА и без ВЧ  ПРА   в модификации   "кососвет"  допускается   применение  светильников общего освещения серий:

ЛПО13 - 2 x 40 / Б - 01;

ЛПО13 - 4 x 40 / Б - 01;

ЛСП13 - 2 x 40 - 06;

ЛСП13 - 2 x 65 - 06;

ЛСО05 - 2 x 40 - 001;

ЛСО05 - 2 x 40 - 003;

ЛСО04 - 2 x 36 - 008;

ЛПО34 - 4 x 36 - 002;

ЛПО34 - 4 x 58 - 002;

ЛПО31 - 2 x 40 - 002,

а также их отечественных и зарубежных аналогов.

Приложение 12

(обязательное)

ВЫСОТА ОДНОМЕСТНОГО СТОЛА ДЛЯ ЗАНЯТИЙ С ПЭВМ И ВДТ

_______________________________________________________________________________________

Рост учащихся или                             Высота над полом, мм

студентов в обуви, см                     ----------------------------------------

поверхность      пространство

стола          для ног, не менее

116 - 130                                      520                    400

131 - 145                                      580                    520

146 - 160                                      640                    580

161 - 175                                      700                    640

выше 175                                     760                    700

_____________________________________________________________________________________

Примечание.               Ширина и глубина пространства для ног определяются конструкцией стола.

Приложение 13

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ СТУЛА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ И СТУДЕНТОВ

_______________________________________________________________________________________

Параметры стула                                              Рост учащихся и студентов в обуви, см

116 - 130       131 - 145       146 - 160       161 - 175      > 175

_____________________________________________________________________________________

Высота сиденья над полом, мм                         300                340               380                420             460

Ширина сиденья, не менее, мм                          270                290               320                340             360

Глубина сиденья, мм                                         290                330               360                380             400

Высота нижнего края спинки

над сиденьем, мм                                              130                150               160                170             190

Высота верхнего края спинки

над сиденьем, мм                                              280                310               330                360             400

Высота  линии прогиба спинки,

не менее, мм                                                      170                190               200                210             220

Радиус изгиба переднего края

сиденья, мм                                                     20 - 50

Угол наклона сиденья, град.                              0 - 4

Угол наклона спинки, град.                              95 - 108

Радиус спинки  в плане,

не менее, мм                                                      300

_______________________________________________________________________________________

Приложение 14

(обязательное)

РАЗМЕРЫ СТУЛА

ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ДЛЯ ЗАНЯТИЙ С ПЭВМ ИЛИ ВДТ

_______________________________________________________________________________________

Параметры стула                                                     Размеры, не менее, мм

_______________________________________________________________________________________

Высота сиденья над полом                                                         260

Ширина сиденья                                                                            250

Глубина сиденья                                                                           260

Высота нижнего края спинки над сиденьем                                  120

Высота верхнего края спинки над сиденьем                                 250

Высота прогиба спинки                                                                 160

Радиус изгиба переднего края сиденья                                      20 - 50

_______________________________________________________________________________________

Приложение 15

(обязательное)

ВРЕМЯ РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫХ ПЕРЕРЫВОВ

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ РАБОЧЕЙ СМЕНЫ, ВИДА И

КАТЕГОРИИ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ВДТ И ПЭВМ

______________________________________________________________________________________

Категория                  Уровень нагрузки за рабочую                Суммарное время регламентированных

работы с                  смену при видах работ с ВДТ                                  перерывов, мин

ВДТ или ПЭВМ             -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

группа А,   группа Б,   группа В,                  при 8-часовой               при 12-часовой

число         число          час                             смене                            смене

знаков        знаков

I                       до 20000      до 15000      до 2,0                             30                                  70

II                       до 40000      до 30000      до 4,0                             50                                  90

III                      до 60000     до 40000       до 6,0                             70                                120

_______________________________________________________________________________________

Примечание.    Время перерывов дано при соблюдении требований настоящих Санитарных правил и норм. При несоответствии фактических условий труда требованиям настоящих Санитарных правил и норм время регламентированных перерывов следует увеличить на 30%.

Приложение 16

(рекомендуемое)

КОМПЛЕКСЫ УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ ГЛАЗ

Упражнения выполняются  сидя или стоя,  отвернувшись от экрана

при ритмичном дыхании, с максимальной амплитудой движения глаз.

Вариант 1

1. Закрыть глаза,  сильно напрягая глазные мышцы,  на счет 1 -

4, затем раскрыть глаза, расслабив мышцы глаз, посмотреть вдаль на

счет 1 - 6. Повторить 4 - 5 раз.

2. Посмотреть на переносицу и задержать взор на счет 1 - 4. До

усталости глаза не доводить. Затем открыть глаза, посмотреть вдаль

на счет 1 - 6. Повторить 4 - 5 раз.

3. Не поворачивая головы,  посмотреть направо и  зафиксировать

взгляд на счет 1 - 4,  затем посмотреть вдаль прямо на счет 1 - 6.

Аналогичным образом проводятся упражнения,  но с фиксацией взгляда

влево, вверх и вниз. Повторить 3 - 4 раза.

4. Перенести взгляд  быстро  по  диагонали:  направо  вверх  -

налево вниз,  потом прямо вдаль на счет 1 - 6;  затем налево вверх

направо  вниз  и  посмотреть вдаль на счет 1 - 6.  Повторить  4  -

5 раз.

Вариант 2

1. Закрыть глаза, не напрягая глазные мышцы, на счет 1 - 4,

широко раскрыть глаза и посмотреть вдаль на счет 1 - 6. Повторить

4 - 5 раз.

2. Посмотреть на кончик носа на счет 1 - 4,  а потом перевести

взгляд вдаль на счет 1 - 6. Повторить 4 - 5 раз.

3. Не поворачивая  головы  (голова   прямо),  делать  медленно

круговые движения  глазами  вверх  -  вправо  -  вниз  - влево и в

обратную сторону:  вверх - влево - вниз - вправо. Затем посмотреть

вдаль на счет 1 - 6. Повторить 4 - 5 раз.

4. При неподвижной голове перевести взор с  фиксацией  его  на

счет 1  -  4  вверх,  на счет 1 - 6 прямо;  после чего аналогичным

образом вниз - прямо,  вправо - прямо,  влево -  прямо.  Проделать

движение по  диагонали  в  одну  и другую стороны с переводом глаз

прямо на счет 1 - 6. Повторить 3 - 4 раза.

Вариант 3

1. Голову держать прямо. Поморгать, не напрягая глазные мышцы,

на счет 10 - 15.

2. Не поворачивая головы (голова прямо) с  закрытыми  глазами,

посмотреть направо  на  счет  1 - 4,  затем налево на счет 1 - 4 и

прямо на счет 1 - 6.  Поднять глаза вверх на счет 1 - 4,  опустить

вниз на  счет  1  -  4  и  перевести  взгляд  прямо на счет 1 - 6.

Повторить 4 - 5 раз.

3. Посмотреть  на  указательный  палец,  удаленный  от глаз на

расстояние  25 - 30 см,  на счет 1 - 4, потом перевести взор вдаль

на счет 1 - 6. Повторить 4 - 5 раз.

4. В среднем темпе проделать 3 - 4 круговых движения в  правую

сторону, столько  же  в левую сторону и,  расслабив глазные мышцы,

посмотреть вдаль на счет 1 - 6. Повторить 1 - 2 раза.

Приложение 17

(рекомендуемое)

КОМПЛЕКСЫ УПРАЖНЕНИЙ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МИНУТОК

Физкультминутка (ФМ) способствует снятию локального утомления.

По содержанию   ФМ  различны  и  предназначаются  для  конкретного

воздействия на ту или иную группу мышц  или  систему  организма  в

зависимости от самочувствия и ощущения усталости.

Физкультминутка общего воздействия  может  применяться,  когда

физкультпаузу по каким-либо причинам выполнить нет возможности.

1. ФМ общего воздействия

1. И.п.  - о.с.  1 - 2 - встать на носки, руки вверх - наружу,

потянуться вверх за руками.  3 - 4 - дугами в стороны руки вниз  и

расслабленно скрестить  перед  грудью,  голову  наклонить  вперед.

Повторить 6 - 8 раз. Темп быстрый.

2. И.п. - стойка ноги врозь, руки вперед, 1 - поворот туловища

направо, мах левой рукой вправо, правой назад за спину.  2 -  и.п.

3 - 4 - то же в другую сторону. Упражнения выполняются размашисто,

динамично. Повторить 6 - 8 раз. Темп быстрый.

3. И.п.  1  -  согнуть  правую ногу вперед и,  обхватив голень

руками, притянуть ногу к животу. 2 - приставить ногу, руки вверх -

наружу. 3  -  4  - то же другой ногой.  Повторить 6 - 8 раз.  Темп

средний.

2. ФМ общего воздействия

1. И.п.  - о.с.  1 - 2 - дугами  внутрь  два  круга  руками  в

лицевой  плоскости. 3 - 4 - то же, но  круги наружу. Повторить 4 -

6 раз. Темп средний.

2. И.п.  -  стойка  ноги врозь,  правую руку вперед,  левую на

пояс. 1 - 3 -  круг  правой  рукой  вниз  в  боковой  плоскости  с

поворотом туловища  направо.  4 - заканчивая круг,  правую руку на

пояс, левую вперед.  То же в другую сторону.  Повторить 4 - 6 раз.

Темп средний.

3. И.п.  - о.с.  1 - с шагом вправо руки в стороны.  2  -  два

пружинящих наклона вправо.  Руки на пояс.  4 - и.п.  1 - 4 - то же

влево. Повторить 4 - 6 раз в каждую сторону. Темп средний.

3. ФМ общего воздействия

1. И.п.  - стойка ноги врозь,  1 - руки назад.  2 - 3 - руки в

стороны  и вверх,  встать на носки.  4 - расслабляя плечевой пояс,

руки вниз с небольшим наклоном вперед.  Повторить 4 - 6 раз.  Темп

медленный.

2. И.п.  - стойка ноги врозь,  руки согнутые вперед,  кисти  в

кулаках. 1  -  с  поворотом  туловища  налево  "удар" правой рукой

вперед. 2  - и.п.   3 - 4 - то же в другую сторону.  Повторить 6 -

8 раз. Дыхание не задерживать.

4. ФМ общего воздействия

1. И.п.  - руки в стороны.  1 - 4 - восьмеркообразные движения

руками. 5 - 8 - то же,  но в другую сторону.  Руки  не  напрягать.

Повторить 4 - 6 раз. Темп медленный. Дыхание произвольное.

2. И.п.  - стойка ноги врозь,  руки на поясе.  1  -  3  -  три

пружинящих  движения  тазом вправо, сохраняя и.п. плечевого пояса.

4 - и.п.  Повторить 4 - 6 раз  в  каждую  сторону.  Темп  средний.

Дыхание не задерживать.

3. И.п. - о.с. 1 - руки в стороны, туловище и голову повернуть

налево. 2 - руки вверх. 3 - руки за голову. 4 - и.п. Повторить 4 -

6 раз в каждую сторону. Темп медленный.

ФИЗКУЛЬТМИНУТКА ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ

Наклоны и  повороты  головы оказывают механическое воздействие

на стенки шейных кровеносных сосудов,  повышают  их  эластичность;

раздражение вестибулярного     аппарата     вызывает    расширение

кровеносных сосудов  головного  мозга.   Дыхательные   упражнения,

особенно дыхание через нос,  изменяют их кровенаполнение.  Все это

усиливает мозговое кровообращение,  повышает его  интенсивность  и

облегчает умственную деятельность.

1. ФМ для улучшения мозгового кровообращения

1. И.п.  -  о.с.  1  - руки за голову;  локти развести пошире,

голову наклонить  назад.  2  -  локти  вперед.  3  -  4   -   руки

расслабленно вниз,  голову наклонить вперед.  Повторить 4 - 6 раз.

Темп медленный.

2. И.п.  - стойка ноги врозь,  кисти в кулаках,  1 - мах левой

рукой назад,  правой  вверх  -  назад.  2  -   встречными   махами

переменить положение  рук.  Махи заканчивать рывками руками назад.

Повторить 6 - 8 раз. Темп средний.

3. И.п.  - сидя на стуле.  1 - 2 отвести голову назад и плавно

наклонить назад.  3 - 4  -  голову  наклонить  вперед,  плечи   не

поднимать. Повторить 4 - 6 раз. Темп медленный.

2. ФМ для улучшения мозгового кровообращения

1. И.п.  - стоя или сидя,  руки на поясе.  1 - 2 - круг правой

рукой назад с поворотом туловища и головы направо.  3 - 4 - то  же

левой рукой. Повторить 4 - 6 раз. Темп медленный.

2. И.п. - стоя или сидя, руки в стороны, ладони вперед, пальцы

разведены. 1  -  обхватив  себя  за плечи руками возможно крепче и

дальше. 2 - и.п. То же налево. Повторить 4 - 6 раз. Темп быстрый.

3. И.п.  - сидя на стуле,  руки на пояс.  1 - повернуть голову

направо. 2 - и.п.  То  же  налево.  Повторить  6  -  8  раз.  Темп

медленный.

3. ФМ для улучшения мозгового кровообращения

1. И.п.  - стоя или сидя,  руки на поясе. 1 - махом левую руку

занести  через  правое  плечо,  голову  повернуть налево. 2 - и.п.

3 - 4 - то же правой рукой. Повторить 4 - 6 раз. Темп медленный.

2. И.п.  - о.с.  Хлопок в ладоши за спиной, руки поднять назад

возможно выше.  2  -  движение рук через стороны,  хлопок в ладоши

вперед на уровне головы. Повторить 4 - 6 раз. Темп быстрый.

3. И.п. - сидя на стуле. 1 - голову наклонить вправо. 2 - и.п.

3 - голову наклонить влево.  4 - и.п.  Повторить 4 - 6  раз.  Темп

средний.

4. ФМ для улучшения мозгового кровообращения

1. И.п.  - стоя или сидя.  1 - руки к плечам,  кисти в кулаки,

голову наклонить назад.  2 - повернуть руки локтями кверху, голову

наклонить вперед. Повторить 4 - 6 раз. Темп средний.

2. И.п.  - стоя или сидя,  руки в стороны.  1 - 3 - три  рывка

согнутыми  руками   внутрь:   правой перед телом,  левой за телом.

4 - и.п. 5 - 8 - то же в другую сторону. Повторить 4 - 6 раз. Темп

быстрый.

3. И.п.  - сидя.  1 - голову наклонить вправо.  2 - и.п.  3  -

голову наклонить влево. 4 - и.п. 5 - голову повернуть направо. 6 -

и.п.  7 - голову повернуть налево.  8 - и.п.  Повторить 4 - 6 раз.

Темп медленный.

ФИЗКУЛЬТМИНУТКА ДЛЯ СНЯТИЯ УТОМЛЕНИЯ С ПЛЕЧЕВОГО ПОЯСА И РУК

Динамические упражнения   с    чередованием    напряжения    и

расслабления отдельных  мышечных  групп  плечевого  пояса  и  рук,

улучшают кровоснабжение, снижают напряжение.

1. ФМ для снятия утомления с плечевого пояса и рук

1. И.п.  - о.с.  1  -  поднять  плечи.  2  -  опустить  плечи.

Повторить 6  -  8  раз,  затем  пауза  2  - 3 с,  расслабить мышцы

плечевого пояса. Темп медленный.

2. И.п.  -  руки  согнуты перед грудью. 1 - 2 - два пружинящих

рывка назад  согнутыми  руками.  3  -  4  то  же  прямыми  руками.

Повторить 4 - 6 раз. Темп средний.

3. И.п.  - стойка ноги врозь.  1 - 4 - четыре последовательных

круга руками  назад.  5  -  8  - то же вперед.  Руки не напрягать,

туловище не  поворачивать.  Повторить  4  -   6   раз.   Закончить

расслаблением. Темп средний.

2. ФМ для снятия утомления с плечевого пояса и рук

1. И.п. - о.с. - кисти в кулаках. Встречные махи руками вперед

и назад. Повторить 4 - 6 раз. Темп средний.

2. И.п.  -  о.с.  1  -  4  -  дугами  в  стороны  руки  вверх,

одновременно делая ими небольшие воронкообразные движения. 5 - 8 -

дугами в  стороны  руки  расслабленно  вниз  и  потрясти  кистями.

Повторить 4 - 6 раз. Темп средний.

3. И.п.  -  тыльной  стороной  кисти  на пояс.  1 - 2 - свести

вперед, голову наклонить вперед.  3 - 4 - локти назад, прогнуться.

Повторить 6 - 8 раз, затем руки вниз и потрясти расслабленно. Темп

медленный.

3. ФМ для снятия утомления с плечевого пояса и рук

1. И.п.  - стойка  ноги  врозь, руки в стороны, ладони кверху.

1 -  дугой  кверху  расслабленно  правую  руку  влево с хлопками в

ладони,  одновременно туловище повернуть налево.  2 - и.п. 3 - 4 -

то  же в другую сторону.  Руки не напрягать.  Повторить 6 - 8 раз.

Темп средний.

2.  И.п.  -  о.с.  1  - руки  вперед,  ладони  книзу.  2 - 4 -

зигзагообразными  движениями  руки в стороны. 5 - 6 - руки вперед.

7 - 8 -  руки   расслабленно   вниз.   Повторить  4 - 6 раз.  Темп

средний.

3. И.п.  - о.с.  1 - руки свободно  махом  в  стороны,  слегка

прогнуться. 2 - расслабляя мышцы плечевого пояса, "уронить" руки и

приподнять их скрестно перед грудью.  Повторить 6 -  8  раз.  Темп

средний.

4. ФМ для снятия утомления с плечевого пояса и рук

1. И.п.  -  о.с.  1  - дугами внутрь,  руки вверх - в стороны,

прогнуться, голову назад. 2 - руки  за  голову,  голову  наклонить

вперед. 3  - "уронить" руки.  4 - и.п.  Повторить 4 - 6 раз.  Темп

средний.

2. И.п.  - руки к плечам,  кисти в кулаках. 1 - 2 - напряженно

повернуть руки  предплечьями  и  выпрямить  их  в  стороны,  кисти

тыльной стороной  вперед.  3  -  руки расслабленно вниз.  4 - и.п.

Повторить 6 - 8 раз, затем расслабленно вниз и встряхнуть кистями.

Темп средний.

3. И.п.  - о.с.  1 -  правую  руку  вперед, левую  вверх.  2 -

переменить положение рук. Повторить 3 - 4 раза, затем расслабленно

опустить вниз и потрясти кистями,  голову наклонить  вперед.  Темп

средний.

ФИЗКУЛЬТМИНУТКА ДЛЯ СНЯТИЯ УТОМЛЕНИЯ С ТУЛОВИЩА И НОГ

Физические упражнения для мышц ног,  живота и спины  усиливают

венозное кровообращение   в   этих   частях  тела  и  способствуют

предотвращению застойных   явлений   крово-   и    лимфообращения,

отечности в нижних конечностях.

1. ФМ для снятия утомления с туловища и ног

1. И.п.  - о.с.  1 - шаг влево, руки к плечам, прогнуться. 2 -

и.п. 3 - 4 - то же в другую сторону.  Повторить 6 -  8  раз.  Темп

медленный.

2. И.п.  - стойка ноги врозь.  1 - упор присев. 2  -  и.п. 3 -

наклон вперед,  руки впереди.  4 - и.п.  Повторить 6 - 8 раз. Темп

средний.

3. И.п.  - стойка ноги врозь, руки за голову. 1 - 3 - круговые

движения тазом в одну сторону. 4 - 6 - то же в другую сторону. 7 -

8 -  руки  вниз  и  расслабленно  потрясти кистями.  Повторить 4 -

6 раз. Темп средний.

2. ФМ для снятия утомления с туловища и ног

1. И.п.  - о.с.  1 - выпад влево,  руки дугами внутрь, вверх в

стороны. 2  -  толчком  левой приставить ногу,  дугами внутрь руки

вниз. 3 - 4 - то же в другую сторону.  Повторить 6 - 8  раз.  Темп

средний.

2. И.п.  - о.с.  1 - 2 - присед на носках,  колени врозь, руки

вперед - в стороны.  3 - встать на правую,  мах левой назад,  руки

вверх. 4 - приставить  левую,  руки  свободно  вниз  и  встряхнуть

руками. 5 - 8 -  то  же с махом правой ногой назад.  Повторить 4 -

6 раз. Темп средний.

3.  И.п.  - стойка ноги врозь.  1 - 2 - наклон вперед,  правая

рука скользит вдоль ноги вниз,  левая, сгибаясь, вдоль тела вверх.

3 - 4 - и.п.  5 - 8 - то же в другую сторону. Повторить 6 - 8 раз.

Темп средний.

3. ФМ для снятия утомления с туловища и ног

1. И.п. - руки скрестно перед грудью. 1 - взмах правой ногой в

сторону,  руки дугами книзу,  в стороны.  2 - и.п. 3 - 4 - то же в

другую сторону. Повторить 6 - 8 раз. Темп средний.

2. И.п.  - стойка   ноги врозь пошире, руки вверх - в стороны.

1 - полуприсед на правой,  левую ногу  повернуть  коленом  внутрь,

руки  на  пояс. 2 - и.п. 3 - 4 - то же в другую сторону. Повторить

6 - 8 раз. Темп средний.

3.  И.п.  -  выпад  левой  вперед.  1  - мах  руками направо с

поворотом  туловища  направо.  2  - мах  руками налево с поворотом

туловища  налево.  Упражнения  выполнять размашисто расслабленными

руками. То же с выпадом правой. Повторить 6 - 8 раз. Темп средний.

4. ФМ для снятия утомления с туловища и ног

1. И.п.  - стойка ноги врозь,  руки вправо. 1 - полуприседая и

наклоняясь, руки  махом  вниз.  Разгибая  правую  ногу,  выпрямляя

туловище и передавая тяжесть тела на левую ногу, мах руками влево.

2 - то же в другую сторону. Упражнения выполнять слитно. Повторить

4 - 6 раз. Темп средний.

2. И.п. - руки в стороны. 1 - 2 присед, колени вместе, руки за

спину.   3 - выпрямляя ноги, наклон вперед, руками коснуться пола.

4 - и.п. Повторить 6 - 8 раз. Темп средний.

3. И.п.  -  стойка  ноги  врозь,  руки  за  голову.  1 - резко

повернуть таз  направо.  2 - резко повернуть таз налево.  Во время

поворотов плечевой пояс оставить неподвижным. Повторить 6 - 8 раз.

Темп средний.

Приложение 18

(рекомендуемое)

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ПАУЗ

Физкультурная пауза (ФП) - повышает  двигательную  активность,

стимулирует деятельность    нервной,   сердечно    -   сосудистой,

дыхательной и мышечной систем,  снимает общее утомление,  повышает

умственную работоспособность.

Физкультурная пауза 1

Ходьба на  месте  20 - 30 секунд.  Темп средний.  1.  Исходное

положение (и.п.) - основная стойка (о.с.) 1 - руки вперед,  ладони

книзу. 2  -  руки в стороны,  ладони кверху.  3 - встать на носки,

руки вверх,  прогнуться.  4 - и.п.  Повторить  4  -  6  раз.  Темп

медленный.

2. И.п.  - ноги врозь,  немного шире плеч. 1 - 3 наклон назад,

руки за спину. 3 - 4 - и.п. Повторить 6 - 8 раз. Темп средний.

3. И.п.  - ноги на ширине плеч.  1 - руки за  голову,  поворот

туловища направо.  2  -  туловище в и.п.,  руки в стороны,  наклон

вперед, голову назад.  3 - выпрямиться,  руки за  голову,  поворот

туловища налево.  4  -  и.п.  5  -  8  -  то  же в другую сторону.

Повторить 6 раз. Темп средний.

4. И.п. - руки к плечам. 1 - выпад вправо, руки в стороны. 2 -

и.п. 3 - присесть,  руки вверх.  4 - и.п.  5 - 8 - то же в  другую

сторону. Повторить 6 раз. Темп средний.

Физкультурная пауза 2

Ходьба на месте 20 - 30 с.  Темп средний.  1. И.п. - о.с. Руки

за голову.  1  -  2 - встать на носки,  прогнуться,  отвести локти

назад.  3 - 4 - опуститься на ступни,  слегка наклониться  вперед,

локти вперед. Повторить 6 - 8 раз. Темп медленный.

2. И.п.  - о.с.  1 - шаг вправо, руки в стороны. 2 - повернуть

кисти ладонями вверх.  3 - приставить левую ногу, руки  вверх. 4 -

руки дугами  в  стороны  и  вниз,  свободным махом скрестить перед

грудью. 5 - 8 - то же влево. Повторить 6 - 8 раз. Темп средний.

3. И.п. - стойка ноги врозь, руки в стороны. 1 - наклон вперед

к правой ноге,  хлопок в ладони.  2 - и.п.  3 - 4 - то же в другую

сторону. Повторить 6 - 8 раз. Темп средний.

4. И.п. - стойка ноги врозь, левая впереди, руки в стороны или

на поясе.  1 - 3 - три пружинистых полуприседа на левой ноге.  4 -

переменить положение  ног.  5 - 7 - то же,  но правая нога впереди

левой. Повторить 4 - 6 раз.  Перейти на ходьбу 20  -  25  с.  Темп

средний.

5. И.п.  - стойка ноги врозь пошире.  1 - с поворотом туловища

влево  наклон  назад,  руки  назад.  2  -  3  - сохраняя положение

туловища в повороте, пружинистый наклон вперед,  руки вперед.  4 -

и.п.  5 - 8  - то же, но поворот туловища вправо. Повторить по 4 -

6 раз в каждую сторону. Темп медленный.

6. И.п.   -  придерживаясь  за  опору,  согнуть  правую  ногу,

захватив рукой за голень.  1 - вставая на левый носок,  мах правой

ногой назад,  правую руку в сторону - назад.  2 - и.п.  3 - 4 - то

же, но согнуть левую ногу. Повторить 6 - 8 раз. Темп средний.

7. И.п. - о.с. 1 - руки назад в стороны, ладони наружу, голову

наклонить назад. 2 - руки вниз, голову наклонить вперед. Повторить

6 - 8 раз. Темп медленный.

Физкультурная пауза 3

1. Ходьба не менее 20 - 30 с.  Темп средний.  1.  И.п.  - о.с.

Правой рукой дугой внутрь. 2 - то же левой и руки вверх, встать на

носки. 3  - 4 - руки дугами в стороны.  И.п.  Повторить 4 - 6 раз.

Темп медленный.

2. И.п.  -  о.с.  1  -  с  шагом вправо руки в стороны, ладони

кверху.  2 - с поворотом туловища направо дугой кверху левую  руку

вправо с хлопком в ладони. 3 - выпрямиться. 4 - и.п. 5 - 8 - то же

в другую сторону. Повторить 6 - 8 раз. Темп средний.

3. И.п.  - стойка ноги врозь.  1 - 3 - руки в стороны,  наклон

вперед и три размашистых поворота туловища в  стороны.  4  -  и.п.

Повторить 6 - 8 раз. Темп средний.

4. И.п.  - о.с. 1 - 2 - присед, колени врозь, руки вперед, 3 -

4 - встать,  правую руку вверх, левую за голову. 5 - 8 - то же, но

правую за голову. Повторить 6 - 10 раз. Темп медленный.

5. И.п.  - о.с.  1 - выпад влево, руки в стороны. 2 - 3 - руки

вверх, два пружинистых наклона вправо.  4 - и.п.  5 - 8 - то же  в

другую сторону. Повторить 4 - 6 раз. Темп средний.

6. И.п.  - правую руку на пояс, левой поддерживаться за опору.

1 -  мах  правой  ногой  вперед.  2  -  мах  правой  ногой  назад,

захлестывая голень.  То же проделать левой ногой. Повторить по 6 -

8 махов каждой ногой. Темп средний.

7. И.п. - о.с. 1 - 2 - правую ногу назад на носок, руки слегка

назад с  поворотом ладоней наружу, голову наклонить назад. 3 - 4 -

ногу приставить,  руки  расслабленно  опустить,  голову  наклонить

вперед.  5 - 8 то же,   отставляя другую ногу назад. Повторить 6 -

8 раз. Темп медленный.

Приложение 19

(справочное)

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ

1. В   разработке  Санитарных  правил  и  норм  "Гигиенические

требования   к   видеодисплейным   терминалам    и    персональным

вычислительным   машинам   и  организации  работы"  приняли  также

участие:

- Санкт - Петербургский НИИ гигиены труда  и   профзаболеваний

(Н.И. Калинина, В.А. Трофимов, Ф.М. Черниловская);

- Московский НИИ глазных болезней им. Гельмгольца (Ю.З. Розенблюм);

- Санкт-Петербургский НИИ радиационной гигиены (А.И. Либерман);

- НИИ  возрастной   физиологии   детей  и   подростков     РАО

(Л.А. Леонова, С.С. Савватеева);

- НИИ охраны труда г. Санкт - Петербург (П.И. Демченко);

- Московский НИИ труда (О.А. Лихачева, Л.П. Степанова);

- ЦНИИ  экспериментального   проектирования   учебных   зданий

(Э.В. Айгунян, Т.И. Галактионова);

- ВНИ      светотехнический     институт     (Н.С.     Перова,

С.Г. Терешкевич, М.А. Фаермарк, Г.В. Федюкина);

- ЦНИИ "Инфракон" (М.С. Безродный, П.Д. Кузнецов);

- Московский  инженерно-физический институт (В.М. Кирюхин,

Б.Г. Киселев, О.Н. Кокурин, О.П. Большаков, Н.М. Леонова);

- Московский городской центр госсанэпиднадзора (Г.Н. Жичкина,

В.Я. Ицков);

- Харьковский    НИИ    гигиены    труда   и   профзаболеваний

(Э.Н. Будянская, В.И. Дынник, А.Д. Лиман).

Библиографические данные

________________________________________________________________________

N                                       Дата и номер  Номер пункта или

п/п       Наименование документа          утверждения приложения СанПин

________________________________________________________________________

2.1.СНиП 23-05-95 "Естественное и            02.08.95       п. 5.2

искусственное освещение", М., 1995       N 18-78

Минстрой России

2.2.Санитарные нормы микроклимата            31.03.86       п. 6.1

производственных помещений                N 4088-86

2.3.Санитарно - гигиенические нормы          12.02.80       п. 6.6

допустимых уровней ионизации воздуха     N 2152-80

производственных и общественных помещений

2.4.Предельно допустимые концентрации (ПДК)  26.05.88       п. 6.7

вредных веществ в воздухе рабочей зоны   N 4617-88

(с изменениями и дополнениями)

2.5.Предельно допустимые концентрации (ПДК)  27.08.84       п. 6.8

загрязняющих веществ в атмосферном       N 3086-84

воздухе населенных мест (с изменениями

и дополнениями)

2.6.Санитарные нормы допустимых уровней      12.03.85       п. 7.1

шума на рабочих местах                   N 3223-85

2.7.Санитарные нормы допустимого шума в      03.08.84       п. 7.2

помещениях жилых и общественных зданий   N 3077-84

и на территории жилой застройки

2.8.Санитарные нормы вибрации рабочих мест   15.06.84       п. 7.3

N 3044-84

2.9.Санитарные правила и нормы. Жилые и      На утвер-      п. 7.3

общественные здания. Нормы допустимого   ждении в

шума, вибрации, инфразвука и др.         ГКСЭН

вредных факторов

2.10Приказ Минздрава СССР "О проведении      29.09.89       п. 11.1

обязательных предварительных при         N 555

поступлении на работу и периодических

медицинских осмотров трудящихся,

подвергающихся воздействию вредных и

неблагоприятных условий труда"

2.11Гигиенические рекомендации по рациональ- 21.12.93       п. 11.3

ному трудоустройству беременных женщин

2.12Перечень медицинских противопоказаний    1988 г.        п. 11.4

к работе и производственному обучению     Сб. 1

подростков профессиям, общим для всех

отраслей народного хозяйства, машино-

строения, судостроения, приборостроения

и других связанных с ними производств

2.13 Приказ Минздрава России и               30.06.92       п. 11.4

Минобразования России "Совершенствование N 186/272

медицинского обеспечения детей в

образовательных учреждениях"

2.14Временные перечни вредных, опасных       05.10.95       п. 11.1

веществ и производственных факторов, а   N 280/88

также работ, при выполнении которых

обязательны предварительные и периоди-

ческие медицинские осмотры, утвержденные

совместным Приказом Минздравмедпрома

России и Госкомсанэпиднадзора России

2.15Производственная гимнастика для

работников умственного труда, М.

Физкультура и спорт, 1983 г.

________________________________________________________________________