ВОПРОСЫ НА САМОПОДГОТОВКУ И ЭКЗАМЕН

- Дать определения терминам: пожарная безопасность, пожарная профилактика, система предотвращения пожара, система противопожарной защиты, правила пожарной безопасности, противопожарное состояние объекта, противопожарный режим, пожарный надзор.

- Проведением каких мероприятий достигается предотвращение пожара на предприятии?

- Проведением каких мероприятий достигается противопожарная защита предприятия?

- Основные законодательные документы в области охраны труда и пожарной безопасности.

- Ведомственные нормативные документы. Их назначение и применение.

- Правила пожарной безопасности в РФ (ППБ 01). Общие требования обеспечения пожарной безопасности.

- Перечислите основные организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

- Порядок организации противопожарных инструктажей. Их виды и периодичность проведения.

- Порядок организации и проведения пожарно-технических минимумов.

- Порядок организация деятельности добровольных противопожарных формирований (ДПД, ПТК).

- Порядок разработки инструкций о мерах пожарной безопасности.

- Ответственность за обеспечение пожарной безопасности.

- Дать определения терминам: пожар, горение, пламенное горение, тление, возгорание, возгораемость, самовозгорание, воспламенение, самовоспламенение, сажа, дым.

- Перечислить этапы пожара и дать их характеристику.

- Способы обеспечения предотвращения образования горючей среды.

- Мероприятия по предотвращению образования в горючей среде источников зажигания.

- Какими мероприятиями достигается ограничение массы и объема горючих веществ, а также наиболее безопасный способ их размещения?

- Какими мероприятиями достигается ограничение распространения пожара за пределы очага?

- Какими мероприятиями обеспечивается безопасная эвакуация людей?

- Средства коллективной и индивидуальной защиты.

- Требования к системе противодымной защиты.

- Требования к обеспечению своевременного оповещения людей и (или) сигнализации о пожаре в его начальной стадии техническими или организационными средствами.

- Дать определения горючести, горения, опасных факторов пожара.

- Порядок подразделения веществ и материалов в зависимости от их агрегатного состояния. Дать определения.

- Показатели, характеризующие взрывопожароопасные свойства веществ и материалов.

- Дать определения группам горючести веществ и материалов.

- Дать определения пределу огнестойкости строительных конструкций и пределу распространения огня по ним.

- Что понимается под огнестойкостью зданий и сооружений?

- Степени огнестойкости зданий и сооружений, их характеристики.

- Перечислить конструктивные решения, которыми достигается ограничение распространения пожара за пределы очага.

- В чем заключается пожарная опасность деревянных строительных конструкций?

- Перечислить способы огнезащиты деревянных строительных конструкций.

- Нормативные требования по огнезащите деревянных строительных конструкций.

- В чем заключается пожарная опасность металлических строительных конструкций?

- Перечислить способы огнезащиты металлических строительных конструкций.

- Требования, предъявляемые к организациям, осуществляющим огнезащитные работы.

- С какой целью производится категорирование помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности?

- Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности. Дать определения.

- Категории зданий по взрывопожарной и пожарной опасности. Дать определения.

- Категории наружных установок по пожарной опасности. Дать определения.

- Дать определение терминам «путь эвакуации» и «эвакуационный выход».

- Перечислить в каких случаях пути являются эвакуационными.

- Основные геометрические параметры путей эвакуации.

- Противопожарные требования к путям эвакуации.

- Дать определение термину «противопожарный режим».

- Противопожарный режим на территории объекта.

- Противопожарный режим в зданиях, сооружениях и помещениях.

- Противопожарный режим в чердачных и подвальных помещениях.

- Общие требования к системам отопления и вентиляции.

- Режимные требования пожарной безопасности к системам отопления и вентиляции.

- Противопожарные требования к другим видам инженерного оборудования.

- Причины возникновения пожаров от электрического тока.

- Меры по предупреждению пожаров от электрической энергии.

- Перечислить классы взрывоопасных зон по ПУЭ и дать их краткую характеристику.

- Перечислить классы пожароопасных зон по ПУЭ и дать их краткую характеристику.

- Причины возникновения пожаров от молнии.

- Меры по предупреждению пожаров от молнии.

- Противопожарные мероприятия при проведении окрасочных работ.

- Противопожарные мероприятия при работе с клеями и мастиками.

- Противопожарные мероприятия при проведении огневых работ.

- Противопожарные мероприятия при проведении газосварочных работ.

- Противопожарные мероприятия при проведении электросварочных работ.

- Противопожарные мероприятия при проведении резки и пайки металлов.

- Противопожарные требования к территории строящегося (реставрируемого) здания.

- Общие требования пожарной безопасности к объектам хранения.

- Порядок совместного хранения веществ и материалов.

- Противопожарные мероприятия при хранении ЛВЖ-ГЖ в таре.

- Противопожарные мероприятия при хранении горючих газов.

- Требования строительных норм и правил к размещению газобаллонных установок.

- Основы законодательства об организаций пожарной охраны.

- Организация деятельности добровольных противопожарный формирований.

- Права и ответственность предприятий за обеспечение пожарной безопасности.

- Организация работы по профилактике пожаров на предприятии.

- Административная практика ГПН.

- Размеры применяемых государственными инспекторами штрафных санкций.

- Общие сведения о средствах противопожарной защиты и тушения пожара.

- Требования к содержанию установок пожарной сигнализации и пожаротушения.

- Требования к содержанию систем противодымной защиты, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией, средствам связи.

- Требования к содержанию средств противопожарного водоснабжения.

- Порядок содержания первичных средств пожаротушения.

- Порядок действий работников при пожаре.

- Перечислить имеющиеся на предприятии первичные средства пожаротушения.

Билет № 1 ПТМ Дать определение: пожарная безопасность. Ведомственные нормативные документы. Их назначение и применение. Проведением каких мероприятий достигается противопожарная защита предприятия?

Билет № 2 ПТМ Дать определение: пожарная профилактика. Правила пожарной безопасности в РФ (ППБ 01). Общие требования обеспечения пожарной безопасности. Проведением каких мероприятий достигается предотвращение пожара на предприятии?

Билет № 3 ПТМ Дать определение: система предотвращения пожара. Основные законодательные документы в области охраны труда и пожарной безопасности. Перечислите основные организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

Билет № 4 ПТМ Дать определение: система противопожарной защиты. Порядок организации противопожарных инструктажей. Их виды и периодичность проведения. Перечислить этапы пожара и дать их характеристику.

Билет № 5 ПТМ Дать определение: правила пожарной безопасности. Порядок организации и проведения пожарно-технических минимумов. Способы обеспечения предотвращения образования горючей среды.

Билет № 6 ПТМ Дать определение: противопожарный режим. Порядок организация деятельности добровольных противопожарных формирований (ДПД, ПТК). Какими мероприятиями обеспечивается безопасная эвакуация людей?

Билет № 7 ПТМ Дать определение: пожарный надзор. Порядок разработки инструкций о мерах пожарной безопасности. Мероприятия по предотвращению образования в горючей среде источников зажигания.

Билет № 8 ПТМ Дать определение: пожар. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности. Средства коллективной и индивидуальной защиты.

Билет № 9 ПТМ Дать определение: горение. Какими мероприятиями достигается ограничение массы и объема горючих веществ, а также наиболее безопасный способ их размещения? Требования к системе противодымной защиты.

Билет № 10 ПТМ Дать определение: пламенное горение. Какими мероприятиями достигается ограничение распространения пожара за пределы очага? Требования к обеспечению своевременного оповещения людей и (или) сигнализации о пожаре в его начальной стадии техническими или организационными средствами.

Билет № 11 ПТМ Дать определение: тление. Что понимается под огнестойкостью зданий и сооружений? Показатели, характеризующие взрывопожароопасные свойства веществ и материалов.

Билет № 12 ПТМ Дать определение: возгорание. Степени огнестойкости зданий и сооружений, их характеристики. Перечислить конструктивные решения, которыми достигается ограничение распространения пожара за пределы очага.

Билет № 13 ПТМ Дать определение: возгораемость. В чем заключается пожарная опасность деревянных строительных конструкций? С какой целью производится категорирование помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности?

Билет № 14 ПТМ Дать определение: самовозгорание. Нормативные требования по огнезащите деревянных строительных конструкций. В чем заключается пожарная опасность металлических строительных конструкций?

Билет № 15 ПТМ Дать определение: воспламенение. Перечислить способы огнезащиты металлических строительных конструкций. Требования, предъявляемые к организациям, осуществляющим огнезащитные работы.

Билет № 16 ПТМ Дать определение: самовоспламенение. Перечислить в каких случаях пути являются эвакуационными. Категории зданий по взрывопожарной и пожарной опасности.

Билет № 17 ПТМ Дать определение: сажа, дым. Порядок подразделения веществ и материалов в зависимости от их агрегатного состояния. Показатели, характеризующие взрывопожароопасные свойства веществ и материалов.

Билет № 18 ПТМ Дать определения группам горючести веществ и материалов. Дать определения пределу огнестойкости строительных конструкций и пределу распространения огня по ним. Перечислить в каких случаях пути являются эвакуационными.

Билет № 19 ПТМ Дать определение: путь эвакуации. В чем заключается пожарная опасность деревянных строительных конструкций? Противопожарный режим на территории объекта.

Билет № 20 ПТМ Дать определение: противопожарный режим. Общие требования пожарной безопасности к объектам хранения. Порядок разработки инструкций о мерах пожарной безопасности.

Билет № 21 ПТМ Дать определение: опасных факторов пожара. Основные геометрические параметры путей эвакуации. Перечислить способы огнезащиты деревянных строительных конструкций.

Билет № 22 ПТМ Дать определение термину: эвакуационный выход. Противопожарный режим на территории объекта. Причины возникновения пожаров от электрического тока.

Билет № 23 ПТМ Категории наружных установок по пожарной опасности. Дать определения. Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности. Противопожарные требования к путям эвакуации.

Билет № 24 ПТМ Противопожарный режим в зданиях, сооружениях и помещениях. Меры по предупреждению пожаров от электрической энергии. Организация деятельности добровольных противопожарный формирований.

Билет № 25 ПТМ Противопожарные мероприятия при работе с клеями и мастиками. Противопожарный режим в чердачных и подвальных помещениях. Требования строительных норм и правил к размещению газобаллонных установок.

Билет № 26 ПТМ Противопожарные мероприятия при проведении окрасочных работ. Основы законодательства об организаций пожарной охраны. С какой целью производится категорирование помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности?

Билет № 27 ПТМ Дать определение: пожар. Противопожарные мероприятия при проведении газосварочных работ. Противопожарные требования к территории строящегося (реставрируемого) здания.

Билет № 28 ПТМ Дать определение: горение. Порядок совместного хранения веществ и материалов. Организация работы по профилактике пожаров на предприятии.

Билет № 29 ПТМ Требования к содержанию средств противопожарного водоснабжения. Права и ответственность предприятий за обеспечение пожарной безопасности. Противопожарные мероприятия при проведении электросварочных работ.

Билет № 30 ПТМ Противопожарные мероприятия при хранении горючих газов. Порядок действий работников при пожаре. Порядок содержания первичных средств пожаротушения.

Билет № 31 ПТМ Перечислить имеющиеся на предприятии первичные средства пожаротушения. Противопожарные требования к территории строящегося (реставрируемого) здания. Порядок организации противопожарных инструктажей. Их виды и периодичность проведения.

Билет № 32 ПТМ Требования к содержанию установок пожарной сигнализации и пожаротушения. Проведением каких мероприятий достигается противопожарная защита предприятия? Порядок организации и проведения пожарно-технических минимумов.

Билет № 33 ПТМ Перечислите основные организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Размеры применяемых государственными инспекторами штрафных санкций. Противопожарные мероприятия при проведении резки и пайки металлов.

Билет № 34 ПТМ Основные законодательные документы в области охраны труда и пожарной безопасности. Организация работы по профилактике пожаров на предприятии. Дать определение термину «противопожарный режим».

Билет № 35 ПТМ Дать определение: путь эвакуации. Порядок разработки инструкций о мерах пожарной безопасности. 3. Права и ответственность предприятий за обеспечение пожарной безопасности.