# Инструкция о мерах пожарной безопасности

Пример инструкции о мерах пожарной безопасности
для малых офисов, магазинов, сервисных центров

1. Общие положения

1.1. Работники организации обязаны знать и соблюдать все требования настоящей инструкции.
1.2. Ответственность за обеспечение мер пожарной безопасности несёт руководитель или лицо, временно исполняющее его обязанности.
1.3. Все сотрудники должны допускаться к работе только после прохождения противопожарного инструктажа, проводимого один раз в квартал.
1.4. Лица виновные в нарушении правил пожарной безопасности в зависимости от характера нарушений и последствий несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и правилами внутреннего распорядка.

2. Содержание помещений и оборудования

2.1. К зданию должен быть обеспечен свободный подъезд. Коридоры, тамбуры, проходы к средствам тушения и электрическим приборам должны быть свободными.
2.2. Двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в направлении выхода из помещения.
2.3. В помещении запрещается:
    а) хранить огнеопасные или легковоспламеняющиеся вещества и жидкости;
    б) производить электрогазосварочные и другие огневые работы;
    в) оставлять без присмотра включенные нагревательные электроприборы.
2.3. Не реже одного раза в месяц огнетушители, установленные в помещении должны подвергаться внешнему осмотру.
2.4. Рабочие места и оборудование должны ежедневно убираться от мусора и пыли.
2.5. Курение разрешается только в специально отведенных местах.

3. Электроустановки, электропроводки и освещение

3.1. Электроустановки должны монтироваться и эксплуатироваться в соответствии с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) и Правилами техники безопасности (ПТБ).
3.2. Устройство и эксплуатация электросетей-времянок не допускается.
3.3. При эксплуатации электросетей запрещается:
    а) использовать проводами с поврежденной изоляцией;
    б) применять для защиты электросетей вместо автоматов защиты или калиброванных плавких предохранителей – "жучки".
3.4. Во всех помещениях по окончании работ все электроустановки и электроприборы должны быть обесточены, за исключением дежурного освещения.

4. Порядок действий при пожаре

4.1. Каждый сотрудник обнаруживший пожар или признак горения обязан:
    а) немедленно сообщить об этом по телефону 01 в пожарную охрану и назвать адрес объекта, место возникновения пожара, свою фамилию.
    б) принять меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей.
4.2. Руководитель предприятия или лицо, исполняющее его обязанности должен:
    а) в случае угрозы жизни людей организовать их спасение,
    б) при необходимости отключить электроэнергию,
    в) прекратить все работы, не связанные с тушением пожара,
    г) организовать встречу подразделений пожарной охраны.
4.3. По прибытии пожарного подразделения руководитель обязан проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта.

## Обязательные требования к инструкции о мерах пожарной безопасности

Приложение к Правилам Пожарной безопасности (ППБ-01)

Инструкции о мерах пожарной безопасности должны разрабатываться на основе правил пожарной безопасности, нормативно-технических, нормативных и других документов, содержащих требования пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений, технологических процессов, технологического и производственного оборудования.

В инструкциях о мерах пожарной безопасности необходимо отражать следующие вопросы:

- Порядок содержания территории, зданий и помещений, в том числе эвакуационных путей;

- Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при проведении технологических процессов, эксплуатации оборудования, производстве пожароопасных работ;

- Порядок и нормы хранения и транспортировки взрывопожароопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов;

- Места курения, применения открытого огня и проведения огневых работ;

- Порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения спецодежды;

- Предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры и др.), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв.

- Обязанности и действия работников при пожаре, в том числе:

  - правила вызова пожарной охраны;

  - порядок аварийной остановки технологического оборудования;

  - порядок отключения вентиляции и электрооборудования;

  - правила применения средств пожаротушения и установок пожарной автоматики;

  - порядок эвакуации горючих веществ и материальных ценностей;

  - порядок осмотра и приведения в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия (подразделения).

Обновление: 20.04.2007